## Смета
Утверждаю
Директор ООО УК ЖКХ "Авиастроительного района"
А.В. Кутырев
Типовая смета расходов для девятиэтажного дома (с мягкой кровлей)
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Стоимость с инфляцией 23,24,25г.г. | НА КВ.М/МЕС
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов | [10 empty] | Дата изменения: |  |  | 2026-03-04
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  |  | 12197
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
1 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 12.197 | 1 | 56163.6449 | 39755.1817 | 0 | 53467.79 | 15685.5947 | 11232.729 | 176304.9403 | 215905.6745 | 1.4751
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
2 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 12.197 | 2 | 20330.1879 | 0 | 0 | 19354.3389 | 4166.8753 | 4066.0376 | 47917.4397 | 58680.4155 | 0.40092
3 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 12.197 | 2 | 20330.1879 | 0 | 0 | 19354.3389 | 4166.8753 | 4066.0376 | 47917.4397 | 58680.4155 | 0.40092
ИТОГО: | [5 empty] | 96824.0208 | 39755.1817 | 0 | 92176.4678 | 24019.3454 | 19364.8042 | 272139.8198 | 333266.5054 | 2.277
Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на сварке
1 | 2.2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 978.2577 | 1751.539 | 0 | 931.3013 | 384.4153 | 195.6515 | 4241.1649 | 5193.7942 | 0.035485
2 | 2.2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.041 | 1 | 1114.2186 | 2154.7696 | 0 | 1060.7361 | 454.6211 | 222.8437 | 5007.1891 | 6131.8789 | 0.041895
3 | 2.2.1.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 0.061 | 1 | 1947.7522 | 4597.634 | 0 | 1854.2601 | 881.9629 | 389.5504 | 9671.1596 | 11843.4471 | 0.080918
4 | 2.2.1.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.081 | 1 | 2852.3384 | 6773.7345 | 0 | 2715.4262 | 1295.8574 | 570.4677 | 14207.8241 | 17399.1145 | 0.11888
5 | 2.2.1.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 1776.0132 | 5297.152 | 0 | 1690.7645 | 920.2126 | 355.2026 | 10039.345 | 12294.3325 | 0.083998
| 2.2.1.6 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках
6 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.13 | 1 | 954.4521 | 4715.7106 | 0 | 908.6384 | 690.7741 | 190.8904 | 7460.4657 | 9136.1982 | 0.062421
7 | 2.2.1.6.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 100 мест | 0.15 | 1 | 1339.4079 | 5441.2045 | 0 | 1275.1163 | 845.8515 | 267.8816 | 9169.4618 | 11229.0605 | 0.07672
8 | 2.2.1.6.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | 0.09 | 1 | 946.5149 | 3264.7227 | 0 | 901.0822 | 536.7936 | 189.303 | 5838.4164 | 7149.8123 | 0.04885
| 2.2.1.7 | Смена сгонов у трубопроводов
9 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.04 | 1 | 256.612 | 238.944 | 0 | 244.2946 | 77.6843 | 51.3224 | 868.8573 | 1064.0156 | 0.0072697
10 | 2.2.1.7.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.07 | 1 | 650.9182 | 906.968 | 0 | 619.6741 | 228.6438 | 130.1836 | 2536.3878 | 3106.0986 | 0.021222
11 | 2.2.1.7.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0.07 | 1 | 1110.9421 | 1653.4139 | 0 | 1057.6169 | 401.3072 | 222.1884 | 4445.4685 | 5443.9874 | 0.037195
| 2.2.1.8 | Уплотнение сгонов
12 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 0.04 | 1 | 1.0318 | 0.14837 | 0 | 0.98231 | 0.22707 | 0.20637 | 2.596 | 3.179 | 2.172e-05
13 | 2.2.1.8.2 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 сгон | 0.07 | 1 | 1.8057 | 0.53421 | 0 | 1.719 | 0.42619 | 0.36114 | 4.8463 | 5.9349 | 4.0549e-05
14 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 0.07 | 1 | 1.8057 | 0.38827 | 0 | 1.719 | 0.41087 | 0.36114 | 4.685 | 5.7374 | 3.9199e-05
| 2.2.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа
15 | 2.2.1.9.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 373.9448 | 114.0309 | 42.1136 | 373.3159 | 94.8575 | 78.4277 | 1076.6904 | 1318.5312 | 0.0090086
16 | 2.2.1.9.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 312.7207 | 153.6191 | 96.8612 | 337.547 | 94.5785 | 70.9132 | 1066.2398 | 1305.7332 | 0.0089211
17 | 2.2.1.9.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 625.4414 | 435.447 | 193.7223 | 675.094 | 202.619 | 141.8265 | 2274.1502 | 2784.9584 | 0.019028
18 | 2.2.1.9.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 717.7197 | 471.7597 | 244.2586 | 783.7273 | 232.8339 | 164.6486 | 2614.9477 | 3202.3042 | 0.021879
19 | 2.2.1.9.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 640.8211 | 660.9803 | 207.2277 | 695.2899 | 231.4535 | 146.0693 | 2581.8418 | 3161.7622 | 0.021602
20 | 2.2.1.9.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 284.5246 | 312.2337 | 103.6139 | 313.4815 | 106.4546 | 65.8575 | 1186.1657 | 1452.5963 | 0.0099245
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды
| 2.2.2.1 | Ремонт приборов учета воды
21 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 1 | 1 | 2335.8843 | 0 | 0 | 2223.7619 | 478.7629 | 467.1769 | 5505.5859 | 6742.2231 | 0.046065
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды
22 | 2.2.2.2.1 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 3 | 1 | 4932.8693 | 11686.1364 | 0 | 4696.0916 | 2238.0852 | 986.5739 | 24539.7564 | 30051.7538 | 0.20532
23 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 3 | 1 | 4611.4114 | 36182.777 | 0 | 4390.0637 | 4744.3465 | 922.2823 | 50850.8809 | 62272.7515 | 0.42546
| 2.2.3 | Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
| 2.2.3.1 | Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей
24 | 2.2.3.1.3 | Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3916.6096 | 0 | 0 | 3728.6123 | 802.7483 | 783.3219 | 9231.2922 | 11304.7789 | 0.077237
| 2.2.3.2 | Специальные работы и изготовление деталей
25 | 2.2.3.2.2 | Очистка труб от накипи с двух сторон или райберовка отверстий трубной доски | труба (отверстие) | 2 | 1 | 118.1489 | 0 | 0 | 112.4778 | 24.2158 | 23.6298 | 278.4723 | 341.0213 | 0.00233
26 | 2.2.3.4 | Снятие и установка корпуса теплообменника | корпус | 1 | 1 | 26926.691 | 0 | 0 | 25634.2098 | 5518.8946 | 5385.3382 | 63465.1336 | 77720.3546 | 0.53101
| 2.2.3.6 | Замена дефектных трубок пучка
27 | 2.2.3.6.2 | Замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 трубка | 1 | 1 | 554.9951 | 6009.1718 | 0 | 528.3553 | 744.7148 | 110.999 | 7948.236 | 9733.5291 | 0.066502
| 2.2.3.8 | Гидравлическое испытание теплообменника
28 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3475.991 | 0 | 0 | 3309.1435 | 712.4391 | 695.1982 | 8192.7718 | 10032.9912 | 0.068548
| 2.2.3.9 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата
29 | 2.2.3.9.1 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 1954.9055 | 72892.003 | 0 | 1861.0701 | 8054.3377 | 390.9811 | 85153.2974 | 104280.0053 | 0.71247
30 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.023 | 1 | 430.1344 | 6988.7025 | 0 | 409.488 | 821.9741 | 86.0269 | 8736.3259 | 10698.6357 | 0.073096
| 2.2.5 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения
| 2.2.5.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб
31 | 2.2.5.1.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 1 | 239.4518 | 50.6006 | 0 | 227.9581 | 54.3911 | 47.8904 | 620.2919 | 759.6187 | 0.0051899
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
32 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 341.7879 | 323.9857 | 0 | 325.3821 | 104.0713 | 68.3576 | 1163.5846 | 1424.9432 | 0.0097356
33 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 434.6192 | 706.5215 | 0 | 413.7575 | 163.2643 | 86.9238 | 1805.0863 | 2210.5358 | 0.015103
34 | 2.2.6.3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 561.2073 | 1884.6476 | 0 | 534.2694 | 312.9131 | 112.2415 | 3405.2788 | 4170.1555 | 0.028492
35 | 2.2.6.4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 649.819 | 2028.1448 | 0 | 618.6277 | 346.1421 | 129.9638 | 3772.6975 | 4620.1019 | 0.031566
36 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 890.3364 | 4671.97 | 0 | 847.6003 | 673.0402 | 178.0673 | 7261.0142 | 8891.9469 | 0.060752
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
37 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 531.9264 | 703.5174 | 0 | 506.3939 | 182.893 | 106.3853 | 2031.1158 | 2487.3349 | 0.016994
38 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 281.9028 | 593.0951 | 0 | 268.3714 | 120.0538 | 56.3806 | 1319.8036 | 1616.2513 | 0.011043
39 | 2.3.1.3 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 664.9079 | 879.3967 | 0 | 632.9924 | 228.6162 | 132.9816 | 2538.8948 | 3109.1687 | 0.021243
40 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.07 | 1 | 986.6596 | 2075.833 | 0 | 939.3 | 420.1882 | 197.3319 | 4619.3128 | 5656.8797 | 0.038649
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков
41 | 2.3.2.1 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1508.3391 | 3890.3107 | 0 | 1435.9388 | 717.6318 | 301.6678 | 7853.8883 | 9617.9895 | 0.065713
42 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1595.0959 | 5750.7849 | 0 | 1518.5313 | 930.7633 | 319.0192 | 10114.1946 | 12385.9944 | 0.084625
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
43 | 2.3.3.3.1 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 раструбов | 0.06 | 1 | 547.669 | 89.7177 | 0 | 521.3809 | 121.6706 | 109.5338 | 1389.972 | 1702.1805 | 0.01163
44 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.12 | 1 | 240.4981 | 83.2384 | 0 | 228.9542 | 58.0325 | 48.0996 | 658.8229 | 806.8044 | 0.0055123
45 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 1 | 184.5406 | 3291.7603 | 0 | 175.6827 | 383.4583 | 36.9081 | 4072.3501 | 4987.061 | 0.034073
46 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.02 | 1 | 210.3366 | 63.674 | 0 | 200.2405 | 49.7964 | 42.0673 | 566.1148 | 693.2727 | 0.0047366
| 2.3.8 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи
47 | 2.3.8.1 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 2.46 | 1 | 161.0861 | 0 | 0 | 153.354 | 33.0162 | 32.2172 | 379.6736 | 464.9539 | 0.0031767
48 | 2.3.8.3 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода | 2.65 | 1 | 273.4376 | 0 | 0 | 260.3126 | 56.0438 | 54.6875 | 644.4816 | 789.2418 | 0.0053923
| 2.3.9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб
49 | 2.3.9.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.55 | 1 | 8289.6497 | 1862.3166 | 0 | 7891.7465 | 1894.5898 | 1657.9299 | 21596.2326 | 26447.0704 | 0.18069
| 2.3.11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
50 | 2.3.11.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 1 | 404.7611 | 0 | 0 | 385.3326 | 82.9598 | 80.9522 | 954.0058 | 1168.2898 | 0.0079821
51 | 2.3.11.2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 1 | 334.5555 | 0 | 0 | 318.4968 | 68.5705 | 66.9111 | 788.5339 | 965.6504 | 0.0065976
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
52 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0.8 | 1 | 10729.4208 | 0 | 0 | 10214.4086 | 2199.1021 | 2145.8842 | 25288.8156 | 30969.063 | 0.21159
53 | 2.6.11.2 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 16.057 | 1 | 3122.6169 | 0 | 0 | 2972.7313 | 640.0116 | 624.5234 | 7359.8831 | 9013.0232 | 0.06158
54 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.6 | 1 | 4193.6688 | 416.1919 | 0 | 3992.3727 | 903.2345 | 838.7338 | 10344.2017 | 12667.6646 | 0.086549
55 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 1.107 | 1 | 922.5842 | 0 | 0 | 878.3001 | 189.0928 | 184.5168 | 2174.494 | 2662.9179 | 0.018194
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.1 | Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм
56 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1 | 44.7059 | 0 | 0 | 42.56 | 9.1629 | 8.9412 | 105.3701 | 129.0378 | 0.00088162
57 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 228 | 4 | 18096.889 | 0 | 0 | 17228.2381 | 3709.1377 | 3619.3778 | 42653.6426 | 52234.2906 | 0.35688
58 | 2.6.15.1.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 2 | 1 | 119.0585 | 0 | 0 | 113.3437 | 24.4022 | 23.8117 | 280.6161 | 343.6467 | 0.0023479
59 | 2.6.15.1.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 236.9414 | 0 | 0 | 225.5682 | 48.5635 | 47.3883 | 558.4613 | 683.9001 | 0.0046726
60 | 2.6.15.1.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 447.0592 | 0 | 0 | 425.6004 | 91.6293 | 89.4118 | 1053.7007 | 1290.3776 | 0.0088162
61 | 2.6.15.1.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 44.7059 | 0 | 0 | 42.56 | 9.1629 | 8.9412 | 105.3701 | 129.0378 | 0.00088162
62 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 1 | 321.8826 | 0 | 0 | 306.4323 | 65.9731 | 64.3765 | 758.6645 | 929.0719 | 0.0063477
63 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 12 | 1 | 268.2355 | 0 | 0 | 255.3602 | 54.9776 | 53.6471 | 632.2204 | 774.2266 | 0.0052897
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм
64 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 2 | 1 | 71.5295 | 0 | 0 | 68.0961 | 14.6607 | 14.3059 | 168.5921 | 206.4604 | 0.0014106
65 | 2.6.15.2.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 228 | 4 | 18096.889 | 0 | 0 | 17228.2381 | 3709.1377 | 3619.3778 | 42653.6426 | 52234.2906 | 0.35688
66 | 2.6.15.2.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1 | 119.0585 | 0 | 0 | 113.3437 | 24.4022 | 23.8117 | 280.6161 | 343.6467 | 0.0023479
67 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 2 | 1 | 341.301 | 0 | 0 | 324.9185 | 69.953 | 68.2602 | 804.4327 | 985.1204 | 0.0067306
68 | 2.6.15.2.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 447.0592 | 0 | 0 | 425.6004 | 91.6293 | 89.4118 | 1053.7007 | 1290.3776 | 0.0088162
69 | 2.6.15.2.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 5 | 1 | 223.5296 | 0 | 0 | 212.8002 | 45.8146 | 44.7059 | 526.8503 | 645.1888 | 0.0044081
70 | 2.6.15.2.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 3 | 1 | 482.8239 | 0 | 0 | 459.6484 | 98.9596 | 96.5648 | 1137.9967 | 1393.6078 | 0.0095215
71 | 2.6.15.2.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 3 | 1 | 107.2942 | 0 | 0 | 102.1441 | 21.991 | 21.4588 | 252.8882 | 309.6906 | 0.0021159
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
| 2.7.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)
72 | 2.7.2.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 3 | 5932.2188 | 0 | 0 | 5647.4723 | 1215.8676 | 1186.4438 | 13982.0025 | 17122.5699 | 0.11699
ИТОГО: | [5 empty] | 149846.9437 | 202069.4321 | 887.7972 | 143019.4216 | 52061.4762 | 30046.097 | 577931.1679 | 707743.1772 | 4.8355
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
1 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 0.2 | 2 | 476.0381 | 224.1472 | 0 | 453.1883 | 121.1042 | 95.2076 | 1369.6854 | 1677.3372 | 0.01146
2 | 2.4.1.1.3 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 0.108 | 2 | 451.2841 | 186.6987 | 0 | 429.6225 | 112.0986 | 90.2568 | 1269.9606 | 1555.2129 | 0.010626
| 2.4.1.2 | Устранение неплотности соединений газопровода
3 | 2.4.1.2.2 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм | 1 соединение | 4 | 1 | 380.2797 | 905.5131 | 0 | 362.0262 | 173.021 | 76.0559 | 1896.896 | 2322.9673 | 0.015871
4 | 2.4.1.2.3 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм | 1 соединение | 6 | 1 | 656.5206 | 1358.2697 | 0 | 625.0076 | 277.1788 | 131.3041 | 3048.2807 | 3732.9703 | 0.025505
5 | 2.4.1.2.4 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 233.1904 | 452.7566 | 0 | 221.9972 | 95.3341 | 46.6381 | 1049.9164 | 1285.7433 | 0.0087846
6 | 2.4.1.2.5 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 276.2409 | 452.7566 | 0 | 262.9813 | 104.1578 | 55.2482 | 1151.3847 | 1410.003 | 0.0096335
| 2.4.1.3 | Замена газового крана
7 | 2.4.1.3.2 | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм | 1 кран | 4 | 1 | 634.8241 | 1909.0723 | 0 | 604.3525 | 330.5661 | 126.9648 | 3605.7798 | 4415.6921 | 0.030169
| 2.4.1.4 | Ремонт неисправного участка газопровода
8 | 2.4.1.4.1 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 317.412 | 152.6508 | 0 | 302.1763 | 81.0851 | 63.4824 | 916.8066 | 1122.7351 | 0.0076708
9 | 2.4.1.4.2 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 377.765 | 256.3878 | 0 | 359.6323 | 104.3474 | 75.553 | 1173.6856 | 1437.313 | 0.0098201
10 | 2.4.1.4.3 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 447.0592 | 283.8872 | 0 | 425.6004 | 121.4374 | 89.4118 | 1367.396 | 1674.5336 | 0.011441
11 | 2.4.1.4.4 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 534.2357 | 338.5151 | 0 | 508.5924 | 145.041 | 106.8471 | 1633.2314 | 2000.0797 | 0.013665
12 | 2.4.1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 2 | 4 | 1329.8842 | 0 | 0 | 1266.0497 | 272.5731 | 265.9768 | 3134.4838 | 3838.5358 | 0.026226
| 2.4.2 | Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
13 | 2.4.2.3 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 1 | 4 | 35.7647 | 0 | 0 | 34.048 | 7.3303 | 7.1529 | 84.2961 | 103.2302 | 0.0007053
14 | 2.4.2.4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 3 | 1 | 37.6692 | 0 | 0 | 35.8611 | 7.7207 | 7.5338 | 88.7848 | 108.7272 | 0.00074286
15 | 2.4.2.5 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 8 | 1 | 401.8049 | 0 | 0 | 382.5183 | 82.3539 | 80.361 | 947.0381 | 1159.7571 | 0.0079238
16 | 2.4.2.8 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 228 | 1 | 817.96 | 0 | 0 | 778.698 | 167.6491 | 163.5921 | 1927.8991 | 2360.9342 | 0.016131
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов
17 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 1 | 1 | 185.0296 | 0 | 0 | 176.1482 | 37.9237 | 37.0059 | 436.1074 | 534.0637 | 0.0036489
18 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. | 1 | 1 | 43.6876 | 0 | 0 | 41.5906 | 8.9542 | 8.7375 | 102.9698 | 126.0984 | 0.00086154
19 | 2.4.2.9.6 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм | 10 шт. | 0.53 | 1 | 29.9645 | 0 | 0 | 28.5262 | 6.1415 | 5.9929 | 70.6252 | 86.4887 | 0.00059091
20 | 2.4.2.9.7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм | 10 шт. | 1.1 | 1 | 98.9395 | 0 | 0 | 94.1904 | 20.2786 | 19.7879 | 233.1963 | 285.5757 | 0.0019511
21 | 2.4.2.9.8 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 100.37 | 1 | 1031.7458 | 0 | 0 | 982.222 | 211.4666 | 206.3492 | 2431.7836 | 2977.9987 | 0.020347
22 | 2.4.2.9.11 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 0.6 | 1 | 96.4374 | 0 | 0 | 91.8084 | 19.7658 | 19.2875 | 227.299 | 278.3538 | 0.0019018
23 | 2.4.2.9.15 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 погонный метр | 13 | 1 | 435.8827 | 0 | 0 | 414.9604 | 89.3385 | 87.1765 | 1027.3581 | 1258.1182 | 0.0085958
24 | 2.4.2.10 | Проверка подвального помещения на загазованность | 1 помещение | 13 | 1 | 223.4734 | 0 | 0 | 212.7467 | 45.8031 | 44.6947 | 526.718 | 645.0267 | 0.004407
25 |  | Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 1 квартира | 228 | 0.2 | 13680 | 0 | 0 |  |  |  | 13680 | 16752.7332 | 0.11446
ИТОГО: | [5 empty] | 23233.0932 | 6520.655 | 0 | 9094.5448 | 2642.6708 | 1910.6187 | 43401.5826 | 53150.2291 | 0.36314
Техническое обслуживание и ремонт дымоходов
| 1.11 | Печи
| 1.11.1 | Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей
| 1.11.1.1 | Прочистка дымохода
1 | 1.11.1.1.1 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального | 100 м | 6.84 | 1 | 21765.9165 | 3371.5785 | 0 | 20721.1525 | 4815.158 | 4353.1833 | 55026.9887 | 67386.8758 | 0.46041
| 1.11.4 | Перекладка печей
| 1.11.4.1 | Перекладка дымовых труб
2 | 1.11.4.1.3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0.04 | 1 | 4826.7895 | 2456.2746 | 26.7454 | 4618.6076 | 1252.4838 | 970.2957 | 14151.1967 | 17329.7678 | 0.1184
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
3 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 12.197 | 2 | 20330.1879 | 0 | 0 | 19354.3389 | 4166.8753 | 4066.0376 | 47917.4397 | 58680.4155 | 0.40092
4 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 12.197 | 4 | 40660.3759 | 0 | 0 | 38708.6778 | 8333.7506 | 8132.0752 | 95834.8795 | 117360.8309 | 0.80184
ИТОГО: | [5 empty] | 87583.2698 | 5827.8532 | 26.7454 | 83402.7768 | 18568.2677 | 17521.5918 | 212930.5047 | 260757.89 | 1.7816
Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения
| 2.8 | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
| 2.8.1 | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн
| 2.8.1.2 | Ремонт антенны
1 | 2.8.1.2.3 | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной | 1 антенна | 8 | 5 | 19325.3171 | 0 | 0 | 18397.7019 | 3960.917 | 3865.0634 | 45548.9994 | 55779.9879 | 0.3811
2 | 2.8.2 | Обслуживание антенного оборудования | 1000 кв.м. | 12.197 | 6 | 7260.7814 | 0 | 0 | 6912.2639 | 1488.1697 | 1452.1563 | 17113.3713 | 20957.2912 | 0.14319
| 2.8.3 | Ремонт, замена антенного оборудования
3 | 2.8.3.1 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 антенна | 8 | 6 | 15715.7194 | 3830.2643 | 0 | 14961.3648 | 3623.2716 | 3143.1439 | 41273.7639 | 50544.4704 | 0.34533
ИТОГО: | [5 empty] | 42301.8179 | 3830.2643 | 0 | 40271.3306 | 9072.3583 | 8460.3636 | 103936.1347 | 127281.7496 | 0.86962
Техническое обслуживание и ремонт жилого здания
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.4 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей | 1 пролет | 1 | 0.5 | 244.5897 | 0 | 0 | 232.8494 | 50.1311 | 48.9179 | 576.4881 | 705.976 | 0.0048234
2 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.03 | 2 | 549.9311 | 1276.9929 | 0 | 523.5344 | 246.7981 | 109.9862 | 2707.2428 | 3315.3301 | 0.022651
3 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 2 | 2 | 2659.1849 | 4324.4596 | 0 | 2531.544 | 999.0948 | 531.837 | 11046.1203 | 13527.2446 | 0.092422
4 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.28 | 1 | 2052.8902 | 12958.9788 | 0 | 1954.3515 | 1781.4532 | 410.578 | 19158.2517 | 23461.4824 | 0.1603
5 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.06 | 1 | 767.3319 | 661.6558 | 0 | 730.5 | 226.7462 | 153.4664 | 2539.7003 | 3110.1551 | 0.021249
6 | 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 12 | 1 | 1047.7146 | 1142.6849 | 0 | 997.4243 | 334.7215 | 209.5429 | 3732.0883 | 4570.3713 | 0.031226
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.1 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках
| 1.2.1.1 | Устранение повреждений кирпичных стен, в том числе в подвалах и чердаках
7 | 1.2.1.1.4 | Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича) | 1 м3 кладки | 0.02 | 1 | 60.436 | 74.9893 | 18.8539 | 57.5351 | 22.2405 | 12.0872 | 246.142 | 301.4292 | 0.0020594
| 1.2.1.1.5 | Ремонт поверхности кирпичных стен
8 | 1.2.1.1.5.1 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 846.1043 | 1319.3859 | 263.9547 | 805.4913 | 339.6683 | 169.2209 | 3743.8254 | 4584.7447 | 0.031324
9 | 1.2.1.1.5.2 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 1253.0401 | 2576.7193 | 390.9044 | 1192.8942 | 568.4236 | 250.608 | 6232.5896 | 7632.5227 | 0.052148
| 1.2.1.1.5.5 | Заделка борозд в кирпичных стенах
10 | 1.2.1.1.5.5.3 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1х1,5 | 100 м борозды | 0.02 | 1 | 515.9201 | 1037.758 | 163.4005 | 491.1559 | 231.8646 | 103.184 | 2543.2831 | 3114.5427 | 0.021279
| 1.2.1.1.5.8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен
11 | 1.2.1.1.5.8.1 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 1418.2319 | 1325.0829 | 442.4384 | 1350.1568 | 476.2705 | 283.6464 | 5295.8269 | 6485.3491 | 0.04431
12 | 1.2.1.1.5.8.2 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 1059.6449 | 1187.8447 | 330.5719 | 1008.7819 | 376.6185 | 211.929 | 4175.3909 | 5113.2463 | 0.034935
| 1.2.5 | Восстановление несущей способности стен
13 | 1.2.5.6 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | на 1 т металлических тяжей |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.9 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
| 1.2.9.4 | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов
14 | 1.2.9.4.1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.9.4.2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 604.3602 | 159.9009 | 188.5391 | 575.3509 | 160.4559 | 120.872 | 1809.4789 | 2215.9151 | 0.01514
| 1.2.12 | Окраска фасадов
| 1.2.12.4 | Окрашивание фасадов силикатными красками
16 | 1.2.12.4.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 100 м2 обработанной поверхности | 0.2 | 1 | 914.0332 | 560.1581 | 191.0529 | 870.1596 | 266.2174 | 182.8066 | 2984.4278 | 3654.775 | 0.02497
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами
17 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1 | 593.5546 | 799.4205 | 0 | 565.064 | 205.5941 | 118.7109 | 2282.3441 | 2794.9928 | 0.019096
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
18 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.06 | 1 | 2417.4408 | 1193.4567 | 0 | 2301.4036 | 620.7916 | 483.4882 | 7016.5809 | 8592.6102 | 0.058707
19 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.2 | 1 | 1208.9856 | 24.2831 | 0 | 1150.9543 | 250.3434 | 241.7971 | 2876.3635 | 3522.4379 | 0.024066
20 | 1.2.18.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 1 | 406.4245 | 484.5927 | 0 | 386.9161 | 134.183 | 81.2849 | 1493.4012 | 1828.8415 | 0.012495
21 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.34 | 1 | 1348.7746 | 41.2812 | 0 | 1284.0334 | 280.7794 | 269.7549 | 3224.6235 | 3948.9222 | 0.02698
22 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 2 | 1 | 283.6402 | 5835.5679 | 0.053676 | 270.0255 | 670.8752 | 56.728 | 7116.8906 | 8715.4509 | 0.059546
| 1.5 | Перекрытия
| 1.5.1 | Устранение повреждений перекрытий
| 1.5.1.2 | Заделка борозд в бетонных перекрытиях
23 | 1.5.1.2.3 | Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 м3 заделки | 0.01 | 1 | 52.1375 | 58.7009 | 0 | 49.6349 | 16.8497 | 10.4275 | 187.7505 | 229.922 | 0.0015709
| 1.5.6 | Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми
| 1.5.6.2 | Антисептирование древесины с перерывом на просушку
24 | 1.5.6.2.5 | Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
25 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 0.4 | 1 | 75.4037 | 36.4056 | 0 | 71.7843 | 19.2773 | 15.0807 | 217.9517 | 266.9069 | 0.0018236
| 1.6.4 | Ремонт полов
26 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 0.4 | 1 | 104.7558 | 1.9362 | 0 | 99.7275 | 21.674 | 20.9512 | 249.0446 | 304.9838 | 0.0020837
27 | 1.6.4.5 | Ремонт поверхности цементных полов | кв.м. | 0.4 | 1 | 56.407 | 33.7887 | 0 | 53.6994 | 15.109 | 11.2814 | 170.2854 | 208.534 | 0.0014248
| 1.7 | Перегородки
| 1.7.1 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок
28 | 1.7.1.5 | Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором | 10 м трещин | 0.28 | 1 | 157.7982 | 19.5076 | 0 | 150.2239 | 34.3906 | 31.5596 | 393.48 | 481.8615 | 0.0032922
29 | 1.7.1.8 | Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами | 100 кв.м. | 0.04 | 1 | 248.4911 | 936.8622 | 0 | 236.5636 | 149.3013 | 49.6982 | 1620.9164 | 1984.9985 | 0.013562
| 1.7.4 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок
30 | 1.7.4.7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 м2 отремонтированной поверхности | 0.43 | 1 | 399.3221 | 225.5125 | 0 | 380.1547 | 105.5239 | 79.8644 | 1190.3776 | 1457.7543 | 0.0099598
| 1.7.5 | Восстановление облицовки перегородок
31 | 1.7.5.7 | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
32 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.05 | 1 | 211.1002 | 1797.9607 | 5.5758 | 202.8919 | 232.8405 | 42.6243 | 2492.9934 | 3052.9571 | 0.020859
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.2 | Ремонт, модернизация рулонной кровли
33 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.05 | 1 | 406.5214 | 3487.5116 | 10.6684 | 390.4724 | 450.9933 | 82.032 | 4828.1991 | 5912.685 | 0.040397
34 | 1.8.2.2.2 | Смена стальных разжелобков в рулонных кровлях | 100 м разжелобка | 0.05 | 1 | 1138.2117 | 1332.1311 | 0 | 1083.5775 | 373.1616 | 227.6423 | 4154.7244 | 5087.9378 | 0.034762
| 1.8.6 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции
35 | 1.8.6.1 | Смена вентиляционной решетки | 10 решеток | 0.5 | 1 | 426.6262 | 1307.0267 | 0 | 406.1482 | 224.6791 | 85.3252 | 2449.8055 | 3000.0685 | 0.020497
36 | 1.8.6.2 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.025 | 1 | 755.4502 | 263.2669 | 0 | 719.1886 | 182.4801 | 151.09 | 2071.476 | 2536.7606 | 0.017332
37 | 1.8.6.3 | Окраска продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.025 | 1 | 175.8912 | 70.0198 | 0 | 167.4485 | 43.4027 | 35.1782 | 491.9405 | 602.4377 | 0.004116
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
38 | 1.8.7.6 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.04 | 1 | 1135.2958 | 276.22 | 0.23368 | 1080.8016 | 261.7179 | 227.0592 | 2981.3281 | 3650.9791 | 0.024945
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
39 | 1.8.9.2 | Окраска деревянных лестниц и дверей выхода на крышу | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.02 | 1 | 166.2355 | 91.7782 | 0 | 158.2562 | 43.7083 | 33.2471 | 493.2254 | 604.0112 | 0.0041268
40 | 1.8.9.3 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 846.1043 | 1048.8953 | 0 | 805.4913 | 283.5515 | 169.2209 | 3153.2632 | 3861.5334 | 0.026383
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
41 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.07 | 1 | 1084.309 | 2732.0601 | 0 | 1032.2621 | 509.1063 | 216.8618 | 5574.5993 | 6826.7379 | 0.046642
42 | 1.8.10.3 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 100 м2 объема работ | 0.075 | 0.2 | 334.3601 | 653.1903 | 0 | 318.3108 | 137.1154 | 66.872 | 1509.8486 | 1848.9832 | 0.012633
| 1.8.12 | Ремонт примыканий и заделка стыков
43 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 0.02 | 1 | 249.3533 | 769.1495 | 0 | 237.3843 | 131.8682 | 49.8707 | 1437.626 | 1760.5383 | 0.012028
44 | 1.8.12.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 100 труб | 0.02 | 1 | 819.8434 | 549.8262 | 0 | 780.4909 | 225.7668 | 163.9687 | 2539.8959 | 3110.3946 | 0.021251
| 1.8.13 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
45 | 1.8.13.1 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.25 | 0.2 | 500.5956 | 231.1379 | 0 | 476.567 | 126.8716 | 100.1191 | 1435.2912 | 1757.6792 | 0.012009
46 | 1.8.13.2 | Восстановление тепловой изоляции дверей | 100 дверей | 0.25 | 0.2 | 496.077 | 442.3565 | 0 | 472.2653 | 148.1234 | 99.2154 | 1658.0376 | 2030.4577 | 0.013873
47 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 0.25 | 0.2 | 538.3764 | 471.581 | 0 | 512.5343 | 159.8616 | 107.6753 | 1790.0286 | 2192.0959 | 0.014977
| 1.8.14 | Утепление кровли
48 | 1.8.14.2 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой толщиной 50 мм | 100 кв.м утепляемой поверхности | 0.11 | 0.2 | 171.413 | 345.6083 | 12.1935 | 166.7986 | 73.0814 | 35.0417 | 804.1365 | 984.7577 | 0.0067281
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
49 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 0.1 | 0.5 | 674.1985 | 726.2013 | 0 | 641.837 | 214.4349 | 134.8397 | 2391.5114 | 2928.6808 | 0.02001
50 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 241.412 | 68.2724 | 0 | 229.8242 | 56.6484 | 48.2824 | 644.4394 | 789.1901 | 0.005392
51 | 1.9.1.11 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 223.5296 | 68.5814 | 0 | 212.8002 | 53.0157 | 44.7059 | 602.6328 | 737.9931 | 0.0050422
52 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 1 | 1 | 11.9058 | 1.3227 | 0 | 11.3344 | 2.5791 | 2.3812 | 29.5232 | 36.1546 | 0.00024702
53 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 2 | 1 | 59.5292 | 303.2368 | 0 | 56.6718 | 44.041 | 11.9058 | 475.3846 | 582.1632 | 0.0039775
54 | 1.9.1.18 | Смена щеколды | 100 щеколд | 0.02 | 1 | 227.1636 | 274.9698 | 0 | 216.2597 | 75.4313 | 45.4327 | 839.2571 | 1027.7669 | 0.007022
55 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.02 | 1 | 423.8482 | 1220.9869 | 0 | 403.5035 | 215.0755 | 84.7696 | 2348.1837 | 2875.621 | 0.019647
56 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.02 | 1 | 290.5027 | 1287.2039 | 0 | 276.5586 | 194.6978 | 58.1005 | 2107.0636 | 2580.3416 | 0.01763
| 1.9.2 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
57 | 1.9.2.4 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | 10 створок | 0.05 | 1 | 82.3488 | 11.9427 | 0 | 78.396 | 18.1322 | 16.4698 | 207.2895 | 253.8498 | 0.0017344
58 | 1.9.2.11 | Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке | 10 петель | 0.5 | 1 | 435.8827 | 129.0579 | 0 | 414.9603 | 102.8896 | 87.1765 | 1169.9671 | 1432.7592 | 0.009789
59 | 1.9.2.22 | Временная замена разбитого стекла фанерой | 10 кв.м. | 0.1 | 1 | 64.5758 | 304.1693 | 0 | 61.4762 | 45.1732 | 12.9152 | 488.3096 | 597.9913 | 0.0040856
60 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 0.08 | 0.5 | 119.0585 | 586.0813 | 0 | 113.3437 | 85.9408 | 23.8117 | 928.2359 | 1136.7317 | 0.0077665
61 | 1.9.2.24 | Смена задвижки | 100 задвижек | 0.08 | 0.5 | 307.6471 | 246.3512 | 0 | 292.8801 | 88.9222 | 61.5294 | 997.33 | 1221.3453 | 0.0083446
62 | 1.9.2.26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 0.02 | 1 | 398.8777 | 78.7626 | 0 | 379.7316 | 90.0241 | 79.7755 | 1027.1715 | 1257.8896 | 0.0085943
63 | 1.9.2.33 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.06 | 1 | 546.2403 | 2077.5097 | 0 | 520.0208 | 330.0959 | 109.2481 | 3583.1147 | 4387.936 | 0.02998
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.1 | Ремонт металлических косоуров
64 | 1.10.1.2 | Оштукатуривание металлических косоуров | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0.02 | 1 | 805.8136 | 398.2872 | 0 | 767.1345 | 206.9797 | 161.1627 | 2339.3778 | 2864.8371 | 0.019573
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
65 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.04 | 1 | 476.2339 | 541.9462 | 0 | 453.3747 | 154.5133 | 95.2468 | 1721.3148 | 2107.948 | 0.014402
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
66 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.04 | 1 | 412.7361 | 527.7854 | 0 | 392.9247 | 140.0119 | 82.5472 | 1556.0053 | 1905.5074 | 0.013019
67 | 1.10.4.1.2 | Смена закругленных частей поручней | 100 м | 0.04 | 1 | 544.8095 | 504.485 | 0 | 518.6586 | 164.6351 | 108.9619 | 1841.55 | 2255.1898 | 0.015408
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
68 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 1 | 657.6595 | 73.9382 | 0 | 626.0919 | 142.5574 | 131.5319 | 1631.7788 | 1998.3008 | 0.013653
| 1.10.6 | Ремонт пандусов
69 | 1.10.6.1 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 0.12 | 1 | 1087.8484 | 179.8441 | 0 | 1035.6316 | 241.849 | 217.5697 | 2762.7428 | 3383.2963 | 0.023116
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
70 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.14 | 1 | 1071.7321 | 329.5195 | 0 | 1020.2889 | 254.2618 | 214.3464 | 2890.1487 | 3539.3195 | 0.024182
71 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.02 | 1 | 49.9604 | 10.833 | 0 | 47.5623 | 11.3774 | 9.9921 | 129.7252 | 158.8634 | 0.0010854
72 | 1.10.7.3 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.02 | 1 | 581.177 | 6819.5335 | 0 | 553.2805 | 835.169 | 116.2354 | 8905.3954 | 10905.6808 | 0.074511
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
73 | 2.6.3.4 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.08 | 2 | 695.1667 | 2655.2567 | 0 | 661.7987 | 421.2833 | 139.0333 | 4572.5388 | 5599.5996 | 0.038258
| 2.6.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий
74 | 2.6.6.1 | Оштукатуривание продухов | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 2 | 604.3602 | 161.8877 | 0 | 575.3509 | 140.8679 | 120.872 | 1603.3387 | 1963.4726 | 0.013415
75 | 2.6.6.2 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 2 | 109.5643 | 3.6056 | 0 | 104.3052 | 22.8349 | 21.9129 | 262.2229 | 321.1221 | 0.002194
76 | 2.6.6.3 | Окраска продухов | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.04 | 2 | 557.1937 | 381.8851 | 0 | 530.4484 | 154.3004 | 111.4387 | 1735.2663 | 2125.0332 | 0.014519
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
77 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.28 | 2 | 43.3373 | 0 | 0 | 41.2571 | 8.8824 | 8.6675 | 102.1443 | 125.0874 | 0.00085463
78 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 3.5 | 2 | 4319.8385 | 0 | 0 | 4112.4863 | 885.3941 | 863.9677 | 10181.6866 | 12468.6461 | 0.085189
79 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 2.4 | 2 | 1469.9306 | 0 | 0 | 1399.374 | 301.277 | 293.9861 | 3464.5677 | 4242.7616 | 0.028988
80 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.6 | 2 | 2861.1789 | 0 | 0 | 2723.8423 | 586.4272 | 572.2358 | 6743.6842 | 8258.4168 | 0.056424
81 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.5 | 2 | 670.5888 | 0 | 0 | 638.4005 | 137.4439 | 134.1178 | 1580.551 | 1935.5664 | 0.013224
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
82 | 2.6.9.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 2.531 | 2 | 3394.5205 | 0 | 0 | 3231.5835 | 695.7409 | 678.9041 | 8000.7491 | 9797.8373 | 0.066942
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.4 | Подрезка деревьев и кустов
83 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 0.07 | 1 | 2018.1638 | 0 | 10371.2529 | 5809.4177 | 1910.8776 | 1220.4659 | 21330.1779 | 26121.2558 | 0.17847
84 | 3.2.4.2 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.06 | 1 | 896.606 | 0 | 0 | 853.5689 | 183.7684 | 179.3212 | 2113.2645 | 2587.9354 | 0.017682
85 | 3.2.4.4 | Формирование кроны кустарников | 1000 кустов | 0.05 | 1 | 1734.6528 | 0 | 0 | 1651.3895 | 355.5344 | 346.9306 | 4088.5073 | 5006.8473 | 0.034208
86 | 3.2.4.7 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 100 деревьев | 0.04 | 1 | 586.2285 | 0 | 0 | 558.0896 | 120.1534 | 117.2457 | 1381.7172 | 1692.0716 | 0.011561
87 |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 21.08 | 3 | 41203.6021 | 0 | 0 | 39225.8292 | 8445.0903 | 8240.7204 | 97115.242 | 118928.782 | 0.81255
Плановый ремонт подъездов
90 |  | Ремонт подъездов | м2 | 1100.85 | 0.2 | 726561 | [5 empty] | 726561 | 889757.499 | 6.0791
ИТОГО: | [5 empty] | 828322.937 | 74141.104 | 12389.6936 | 100774.4916 | 30352.0588 | 21171.1117 | 1067151.3967 | 1314482.1304 | 8.9288
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб
1 | 2.1.2.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 1 | 654.7236 | 1926.5635 | 0 | 623.2968 | 336.4813 | 130.9447 | 3672.0099 | 4496.7984 | 0.030723
2 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 1 | 705.0869 | 2579.8447 | 0 | 671.2427 | 415.3983 | 141.0174 | 4512.59 | 5526.1854 | 0.037756
3 | 2.1.2.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 626.3264 | 2007.7464 | 0 | 596.2627 | 339.1852 | 125.2653 | 3694.786 | 4524.6903 | 0.030914
4 | 2.1.2.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 716.8575 | 2273.8748 | 0 | 682.4484 | 385.684 | 143.3715 | 4202.2362 | 5146.1214 | 0.03516
5 | 2.1.2.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 1 | 1554.0115 | 4848.5478 | 0 | 1479.419 | 827.6077 | 310.8023 | 9020.3883 | 11046.5029 | 0.075473
| 2.1.2.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления
6 | 2.1.2.3.1 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м. | 9.775 | 1 | 3517.853 | 2549.5993 | 0 | 3348.996 | 988.7271 | 703.5706 | 11108.7459 | 13603.9368 | 0.092946
7 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м. | 5.725 | 1 | 2226.6901 | 1969.186 | 0 | 2119.809 | 663.1469 | 445.338 | 7424.17 | 9091.75 | 0.062117
8 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 20.5 | 1 | 8385.7129 | 9006.7656 | 0 | 7983.1987 | 2664.4461 | 1677.1426 | 29717.266 | 36392.2097 | 0.24864
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.1 | Смена радиаторных блоков
9 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.05 | 1 | 1107.9937 | 39791.4765 | 0 | 1054.81 | 4405.1994 | 221.5987 | 46581.0783 | 57043.8872 | 0.38974
10 | 2.1.3.2 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 100 секций | 0.03 | 1 | 487.3643 | 2588.2484 | 0 | 463.9708 | 371.6563 | 97.4729 | 4008.7126 | 4909.1296 | 0.033541
11 | 2.1.3.3 | Переборка секций радиаторного блока из алюминия | 100 секций | 0.02 | 1 | 324.9095 | 1886.7466 | 0 | 309.3139 | 264.7018 | 64.9819 | 2850.6537 | 3490.9532 | 0.023851
| 2.1.3.4 | Добавление секций к радиаторному блоку
12 | 2.1.3.4.1 | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку | 100 секций | 0.01 | 1 | 120.2587 | 931.6064 | 0 | 114.4863 | 122.4669 | 24.0517 | 1312.87 | 1607.7603 | 0.010985
13 | 2.1.3.4.2 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку | 100 секций | 0.01 | 1 | 120.2587 | 850.9826 | 0 | 114.4863 | 114.0014 | 24.0517 | 1223.7807 | 1498.6602 | 0.010239
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
14 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1.5 | 1 | 86793.6319 | 2961.1622 | 0 | 82627.5376 | 18100.1448 | 17358.7264 | 207841.2029 | 254525.4547 | 1.739
15 | 2.1.3.5.2 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.6 | 1 | 47575.7686 | 1184.4649 | 0 | 45292.1317 | 9875.4983 | 9515.1537 | 113443.0173 | 138924.0206 | 0.94917
| 2.1.5 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
| 2.1.5.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции
16 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.05 | 1 | 1218.4308 | 100.8327 | 0 | 1159.9461 | 260.317 | 243.6862 | 2983.2128 | 3653.2871 | 0.02496
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
17 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 4 | 0.1 | 226.212 | 35750.0334 | 0 | 215.3538 | 3800.1179 | 45.2424 | 40036.9594 | 49029.861 | 0.33499
| 2.1.7 | Ремонт элеваторного узла
18 | 2.1.7.1 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 1 узел | 1 | 0.5 | 1541.9136 | 11528.1956 | 0 | 1467.9017 | 1526.4911 | 308.3827 | 16372.8848 | 20050.4803 | 0.13699
19 | 2.1.7.2 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | узел | 1 | 0.5 | 2312.8704 | 12754.7954 | 0 | 2201.8526 | 1813.2994 | 462.5741 | 19545.392 | 23935.5802 | 0.16353
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
20 | 2.1.8.1 | Ремонт центробежных насосов | насос | 1 | 0.5 | 1397.06 | 3513.5025 | 0 | 1330.0011 | 655.2592 | 279.412 | 7175.2348 | 8786.9001 | 0.060035
| 2.1.8.4 | Смена параллельной задвижки
21 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 564.0695 | 4615.9716 | 0 | 536.9942 | 600.2887 | 112.8139 | 6430.1379 | 7874.4433 | 0.0538
22 | 2.1.8.4.2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 654.7236 | 10252.7604 | 0 | 623.2968 | 1210.732 | 130.9447 | 12872.4574 | 15763.8045 | 0.1077
23 | 2.1.8.4.3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 745.3776 | 14403.8034 | 0 | 709.5995 | 1665.172 | 149.0755 | 17673.0279 | 21642.6551 | 0.14787
| 2.1.8.5 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки
24 | 2.1.8.5.1 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 825.9589 | 94.2337 | 0 | 786.3129 | 179.1831 | 165.1918 | 2050.8805 | 2511.539 | 0.01716
25 | 2.1.8.5.2 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1087.8484 | 302.8492 | 0 | 1035.6316 | 254.7646 | 217.5697 | 2898.6634 | 3549.7467 | 0.024253
26 | 2.1.8.5.3 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1611.6272 | 306.1497 | 0 | 1534.2691 | 362.4648 | 322.3254 | 4136.8362 | 5066.0317 | 0.034613
| 2.1.8.6 | Смена кранов двойной регулировки
27 | 2.1.8.6.3 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 334.4126 | 661.6687 | 0 | 318.3608 | 138.0164 | 66.8825 | 1519.3411 | 1860.6079 | 0.012712
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
28 | 2.1.8.7.3 | Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 244.737 | 392.7342 | 0 | 232.9897 | 91.3984 | 48.9474 | 1010.8067 | 1237.849 | 0.0084573
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
29 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 116.2354 | 365.9435 | 0 | 110.6561 | 62.2477 | 23.2471 | 678.3297 | 830.6928 | 0.0056755
| 2.1.9 | Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения
| 2.1.9.3 | Установка термостатических вентилей на радиаторах
30 | 2.1.9.3.1 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 169.8825 | 765.1901 | 0 | 161.7281 | 115.1641 | 33.9765 | 1245.9413 | 1525.7984 | 0.010425
31 | 2.1.9.3.2 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 169.8825 | 1196.8306 | 0 | 161.7281 | 160.4863 | 33.9765 | 1722.904 | 2109.8941 | 0.014415
| 2.1.9.4 | Установка запорных вентилей на радиаторах
32 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 169.8825 | 2310.2568 | 0 | 161.7281 | 277.3961 | 33.9765 | 2953.24 | 3616.582 | 0.02471
33 | 2.1.9.4.2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 169.8825 | 3625.5725 | 0 | 161.7281 | 415.5042 | 33.9765 | 4406.6638 | 5396.4666 | 0.03687
34 | 2.1.10 | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 АРМ | 1 | 2 | 27294.3476 | 0 | 0 | 25984.2189 | 5594.2495 | 5458.8695 | 64331.6854 | 78781.5469 | 0.53826
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
35 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 2.531 | 1 | 2263.0137 | 0 | 0 | 2154.389 | 463.8273 | 452.6027 | 5333.8327 | 6531.8915 | 0.044628
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
36 | 2.6.14.3.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.49 | 1 | 407.2807 | 0 | 31.5902 | 387.7312 | 86.7932 | 81.4561 | 994.8515 | 1218.31 | 0.0083238
37 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.49 | 1 | 381.3628 | 3.9204 | 0 | 363.0574 | 78.5758 | 76.2726 | 903.1889 | 1106.0587 | 0.0075569
38 | 2.6.14.3.3 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.49 | 1 | 160.4439 | 0 | 31.5902 | 152.7426 | 36.2016 | 32.0888 | 413.067 | 505.8481 | 0.0034561
39 | 2.6.14.3.4 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.56 | 1 | 465.4636 | 0 | 36.1031 | 443.1214 | 99.1923 | 93.0927 | 1136.9731 | 1392.3543 | 0.009513
40 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.56 | 1 | 435.8432 | 4.4804 | 0 | 414.9228 | 89.8009 | 87.1686 | 1032.2159 | 1264.0671 | 0.0086365
41 | 2.6.14.3.6 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.56 | 1 | 181.954 | 0 | 36.1031 | 173.2202 | 41.0841 | 36.3908 | 468.7521 | 574.0409 | 0.003922
42 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.56 | 1 | 13.3345 | 0 | 0 | 12.6945 | 2.733 | 2.6669 | 31.429 | 38.4884 | 0.00026296
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
43 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 30.4465 | 1 | 5588.5395 | 0 | 0 | 5320.2896 | 1145.427 | 1117.7079 | 13171.9641 | 16130.5849 | 0.11021
44 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 30.4465 | 1 | 5588.5395 | 0 | 0 | 5320.2896 | 1145.427 | 1117.7079 | 13171.9641 | 16130.5849 | 0.11021
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм
45 | 2.6.15.3.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 22.353 | 0 | 0 | 21.28 | 4.5815 | 4.4706 | 52.685 | 64.5189 | 0.00044081
46 | 2.6.15.3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 238.117 | 0 | 0 | 226.6873 | 48.8044 | 47.6234 | 561.2321 | 687.2933 | 0.0046958
47 | 2.6.15.3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 59.5292 | 0 | 0 | 56.6718 | 12.2011 | 11.9058 | 140.308 | 171.8233 | 0.0011739
| 2.6.15.4 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм
48 | 2.6.15.4.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 35.7647 | 0 | 0 | 34.048 | 7.3303 | 7.1529 | 84.2961 | 103.2302 | 0.0007053
49 | 2.6.15.4.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 238.117 | 0 | 0 | 226.6873 | 48.8044 | 47.6234 | 561.2321 | 687.2933 | 0.0046958
50 | 2.6.15.4.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 59.5292 | 0 | 0 | 56.6718 | 12.2011 | 11.9058 | 140.308 | 171.8233 | 0.0011739
51 | 2.6.15.4.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 192.2355 | 0 | 0 | 183.0082 | 39.4006 | 38.4471 | 453.0913 | 554.8624 | 0.003791
ИТОГО: | [5 empty] | 212104.2229 | 180306.5401 | 135.3865 | 201923.2202 | 62419.2838 | 42420.8446 | 699309.4982 | 856384.9012 | 5.8511
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
1 | 1.1.7.1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 1.58 | 1 | 6270.4133 | 19710.7898 | 0 | 5969.4334 | 3354.8168 | 1254.0827 | 36559.5361 | 44771.3563 | 0.30589
2 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.14 | 1 | 994.4672 | 546.877 | 0 | 946.7328 | 261.2481 | 198.8934 | 2948.2184 | 3610.4325 | 0.024667
3 | 1.1.7.6 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 100 пог. м | 1.58 | 1 | 7838.0166 | 31280.365 | 0 | 7461.7918 | 4890.9182 | 1567.6033 | 53038.6949 | 64951.9814 | 0.44377
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
4 | 2.5.1.1 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 2 | 1 | 174.6191 | 350.5598 | 0 | 166.2374 | 72.5987 | 34.9238 | 798.9389 | 978.3925 | 0.0066847
5 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 3 | 0.5 | 355.4121 | 2154.4067 | 0 | 338.3523 | 299.058 | 71.0824 | 3218.3114 | 3941.1924 | 0.026927
6 | 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 2 | 0.5 | 87.3096 | 130.2953 | 0 | 83.1187 | 31.576 | 17.4619 | 349.7614 | 428.3231 | 0.0029264
7 | 2.5.1.7 | Ремонт блока управления освещением | 1 блок | 4 | 1 | 555.6062 | 179.2763 | 0 | 528.9371 | 132.7011 | 111.1212 | 1507.642 | 1846.281 | 0.012614
8 | 2.5.1.11 | Замена шкафов и ВРУ | 1 шкаф | 2 | 0.3 | 407.718 | 18054.8211 | 0 | 388.1475 | 1979.3221 | 81.5436 | 20911.5523 | 25608.6006 | 0.17497
| 2.5.2 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
9 | 2.5.2.5 | Замена автомата | 1 автомат | 5 | 1 | 1184.7069 | 7181.3556 | 0 | 1127.841 | 996.8599 | 236.9414 | 10727.7047 | 13137.308 | 0.089758
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
10 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 10 | 1 | 2704.7082 | 238.0523 | 0 | 2574.8822 | 579.3525 | 540.9416 | 6637.9367 | 8128.9169 | 0.055539
| 2.5.6 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
11 | 2.5.6.7 | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии, включенного через измерительные трансформаторы тока | 1 счетчик |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.06 | 1 | 142.8702 | 0 | 0 | 136.0124 | 29.2827 | 28.574 | 336.7393 | 412.376 | 0.0028175
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
13 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 7 | 1 | 263.913 | 269.0167 | 0 | 251.2451 | 82.3384 | 52.7826 | 919.2958 | 1125.7834 | 0.0076917
14 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 3 | 1 | 597.4946 | 1246.2492 | 0 | 568.8149 | 253.3187 | 119.4989 | 2785.3763 | 3411.0136 | 0.023305
15 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 | 63.4979 | 78.1253 | 0 | 60.45 | 21.2177 | 12.6996 | 235.9903 | 288.9973 | 0.0019745
16 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 15 | 1 | 282.7639 | 2032.7688 | 0 | 269.1912 | 271.396 | 56.5528 | 2912.6727 | 3566.9027 | 0.02437
17 | 2.5.7.9 | Замена светильника на светодиодный светильник | 1 светильник | 1 | 1 | 365.0238 | 1579.9138 | 0 | 347.5027 | 240.7062 | 73.0048 | 2606.1513 | 3191.5319 | 0.021805
18 | 2.5.9 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 100 розеток (выключателей) | 0.04 | 1 | 555.6062 | 3.2325 | 0 | 528.9371 | 114.2165 | 111.1212 | 1313.1136 | 1608.0586 | 0.010987
19 | 2.5.10 | Смена розеток | 100 шт. | 0.03 | 1 | 152.3691 | 31.302 | 0 | 145.0554 | 34.5163 | 30.4738 | 393.7165 | 482.1511 | 0.0032942
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
20 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.54 | 1 | 1086.3539 | 0 | 0 | 1034.2089 | 222.6591 | 217.2708 | 2560.4926 | 3135.6176 | 0.021423
21 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 36 | 2 | 71435.088 | 39038.9069 | 0 | 68006.2038 | 18740.4209 | 14287.0176 | 211507.6371 | 259015.425 | 1.7697
22 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 1 | 2 | 793.7232 | 0 | 0 | 755.6245 | 162.6815 | 158.7446 | 1870.7738 | 2290.9777 | 0.015653
23 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 4 | 2 | 453.02 | 0 | 0 | 431.275 | 92.851 | 90.604 | 1067.75 | 1307.5826 | 0.0089338
ИТОГО: | [5 empty] | 96764.7008 | 124106.314 | 0 | 92119.9951 | 32864.0561 | 19352.9401 | 365208.0061 | 447239.2024 | 3.0557
9ти эт. дератизация, дезинсекция
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
| 1 | Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 3.999 | 12 | 53324.8645 | 233.8436 | 0 | 50765.271 | 10954.0178 | 10664.9729 | 125942.9698 | 154231.65 | 1.0538
| 2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.165 | 2 | 3428.2294 | 2344.4352 | 0 | 3263.6744 | 948.8156 | 685.6459 | 10670.8005 | 13067.6223 | 0.089282
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 56753.0939 | 2578.2788 | 0 | 54028.9454 | 11902.8334 | 11350.6188 | 136613.7703 | 167299.2723 | 1.143
9 ти эт содержание контейнерной площадки
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
| 1 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 10 контейнеров | 1 | 6 | 970.5991 | 6677.1971 | 0 | 924.0104 | 900.0397 | 194.1198 | 9665.9662 | 11837.0871 | 0.080874
| 2 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.2 | 30 | 6014.2464 | 0 | 0 | 5725.5626 | 1232.6799 | 1202.8493 | 14175.3382 | 17359.3318 | 0.1186
| 3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.2 | 300 | 24357.6979 | 168.8069 | 0 | 23188.5284 | 5010.0785 | 4871.5396 | 57596.6514 | 70533.7232 | 0.48191
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 31342.5435 | 6846.0041 | 0 | 29838.1014 | 7142.7981 | 6268.5087 | 81437.9557 | 99730.1421 | 0.68138
9ти эт уборка мест общего пользования
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 4.685 | 144 | 143160.7855 | 0 | 0 | 136289.0678 | 29342.2346 | 28632.1571 | 337424.2449 | 413214.7917 | 2.8232
| 2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 9.372 | 144 | 250070.4261 | 0 | 0 | 238067.0457 | 51254.4345 | 50014.0852 | 589405.9915 | 721795.4183 | 4.9315
| 3 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 4.685 | 24 | 30596.6345 | 8500.3655 | 0 | 29127.996 | 7163.6246 | 6119.3269 | 81507.9475 | 99815.8551 | 0.68197
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 9.372 | 24 | 52451.0413 | 17004.3598 | 0 | 49933.3913 | 12535.8232 | 10490.2083 | 142414.8238 | 174403.3295 | 1.1916
| 5 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.09 | 1 | 14.5296 | 0.87375 | 0 | 13.8321 | 3.0697 | 2.9059 | 35.2111 | 43.12 | 0.00029461
| 6 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.072 | 2 | 58.5573 | 6.659 | 0 | 55.7466 | 12.7011 | 11.7115 | 145.3754 | 178.0289 | 0.0012163
| 7 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.441 | 2 | 361.195 | 60.7835 | 0 | 343.8576 | 80.4128 | 72.239 | 918.488 | 1124.7942 | 0.0076849
| 8 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1.08 | 2 | 1297.9734 | 396.3341 | 0 | 1235.6707 | 307.6477 | 259.5947 | 3497.2207 | 4282.7489 | 0.029261
| 9 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.21 | 2 | 80.3861 | 24.2655 | 0 | 76.5276 | 19.0238 | 16.0772 | 216.2802 | 264.86 | 0.0018096
| 10 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 1.08 | 2 | 523.0639 | 124.7941 | 0 | 497.9568 | 120.3106 | 104.6128 | 1370.7382 | 1678.6265 | 0.011469
| 11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 14.05 | 2 | 5292.5243 | 250.373 | 0 | 5038.4831 | 1111.0449 | 1058.5049 | 12750.9302 | 15614.9804 | 0.10669
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 483907.117 | 26368.8083 | 0 | 460679.5753 | 101950.3276 | 96781.4234 | 1169687.2515 | 1432416.5535 | 9.7867
9 ти эт Уборка мест придомовой территории
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
| 1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 3.38 | 106 | 79607.3052 | 560.0014 | 0 | 75786.1545 | 16375.1134 | 15921.461 | 188250.0356 | 230533.8173 | 1.5751
| 2 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.038 | 14 | 103690.3592 | 715.3491 | 0 | 98713.2219 | 21327.4877 | 20738.0718 | 245184.4897 | 300256.6039 | 2.0514
| 3 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.038 | 4 | 2539.3485 | 0 | 0 | 2417.4598 | 520.4649 | 507.8697 | 5985.1428 | 7329.4956 | 0.050077
| 4 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 38.76 | 4 | 27254.4283 | 5815.9621 | 8704.9999 | 25946.2157 | 7110.7686 | 5450.8857 | 80283.2602 | 98316.0847 | 0.67172
| 5 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.06 | 96 | 2319.0934 | 3601.2149 | 0 | 2207.7769 | 853.449 | 463.8187 | 9445.3529 | 11566.9208 | 0.079028
| 6 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.338 | 30 | 39521.3171 | 0 | 0 | 37624.2939 | 8100.2892 | 7904.2634 | 93150.1636 | 114073.0876 | 0.77938
| 7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.338 | 30 | 172230.2749 | 0 | 0 | 163963.2217 | 35300.3171 | 34446.055 | 405939.8687 | 497120.0523 | 3.3965
| 8 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 33.81 | 20 | 24401.0005 | 129326.0933 | 0 | 23229.7525 | 18580.4689 | 4880.2001 | 200417.5152 | 245434.2954 | 1.6769
| 10 | Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками | м3 | 676.24 | 3 | 0 | 0 | 7360.9778 | 2702.0059 | 1056.6133 | 567.6483 | 11687.2452 | 14312.3758 | 0.097786
| 11 | Вывоз снега с придомовой территории | кв.м. | 3381.2 | 3 | [6 empty] | 760770 | 931650.3536 | 6.3653
| Итого по разделу: |  |  |  |  | 196631.2754 | 129326.0933 | 7360.9778 | 189894.98 | 54937.3993 | 39893.9034 | 1378814.6291 | 1688517.077 | 16.7431
Коммунальные ресурсы на СОИ
1 |  | Холодная вода на СОИ |  |  |  | 7318.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7318.2 | 8961.9775 | 0.061231
2 |  | Электрическая энергия на СОИ |  |  |  | 281018.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281018.88 | 344139.9357 | 2.3513
3 |  | Горячая вода на СОИ |  |  |  | 45372.84 | [5 empty] | 45372.84 | 55564.2605 | 0.37963
ИТОГО: | [5 empty] | 333709.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333709.92 | 408666.1737 | 2.7921
Управление многоквартирным домом
1 |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  | 790365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790365.6 | 790365.6 | 5.4
ИТОГО: | [5 empty] | 790365.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790365.6 | 790365.6 | 5.4
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 1833193.1446 | 419469.2459 | 16980.5203 | 665147.2597 | 188688.637 | 139736.8194 | 4023985.6268 | 4750305.1891 | 64.5087
| Проверил: | Заместитель директора по ЖКХ |  |  |  |  | Ю.А. Кузнецов
(подпись)
|  | Заместитель директора по экономики |  |  |  |  | С.И. Мухаметзянова
(подпись)
Исп.: Н.В. Кириченкова
Д.А. Ковалев