## Смета
Утверждаю
Директор ООО УК ЖКХ "Авиастроительного района"
А.В. Кутырев
Смета расходов на десятиэтажный жилой дом
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Стоимость с инфляцией 23,24,25г.г. | НА КВ.М/МЕС
Техническое обслуживание и ремонт жилого здания | [10 empty] | Дата изменения: |  |  | 2026-03-04
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  |  | 12372
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.4 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей | 1 пролет | 1 | 0.5 | 249.5234 | 0 | 0 | 237.5463 | 51.1423 | 49.9047 | 588.1167 | 720.2165 | 0.0048511
2 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.03 | 2 | 561.0436 | 1424.0923 | 0 | 534.1135 | 264.5212 | 112.2087 | 2895.9793 | 3546.4597 | 0.023888
3 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 2 | 2 | 2712.8528 | 4376.1226 | 0 | 2582.6358 | 1015.5192 | 542.5706 | 11229.7009 | 13752.0602 | 0.092629
4 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.23 | 1 | 1720.3532 | 11430.0604 | 0 | 1637.7763 | 1552.7599 | 344.0706 | 16685.0204 | 20432.7263 | 0.13763
5 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.06 | 1 | 782.8374 | 713.3961 | 0 | 745.2612 | 235.3569 | 156.5675 | 2633.4191 | 3224.9246 | 0.021722
6 | 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 12 | 1 | 1068.8858 | 1285.2079 | 0 | 1017.5793 | 354.0257 | 213.7772 | 3939.4759 | 4824.3412 | 0.032495
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.1 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках
| 1.2.1.1 | Устранение повреждений кирпичных стен, в том числе в подвалах и чердаках
7 | 1.2.1.1.4 | Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича) | 1 м3 кладки | 0.02 | 1 | 61.6557 | 85.676 | 20.2264 | 58.6963 | 23.7567 | 12.3311 | 262.3422 | 321.2682 | 0.0021639
| 1.2.1.1.5 | Ремонт поверхности кирпичных стен
8 | 1.2.1.1.5.1 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 863.1804 | 1439.9799 | 283.169 | 821.7478 | 357.8481 | 172.6361 | 3938.5614 | 4823.2213 | 0.032487
9 | 1.2.1.1.5.2 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 1278.3291 | 2818.2742 | 419.3599 | 1216.9693 | 601.9579 | 255.6658 | 6590.5563 | 8070.8941 | 0.054363
| 1.2.1.1.5.5 | Заделка борозд в кирпичных стенах
10 | 1.2.1.1.5.5.3 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1х1,5 | 100 м борозды | 0.02 | 1 | 526.3453 | 1158.1618 | 175.2951 | 501.0807 | 247.8927 | 105.2691 | 2714.0447 | 3323.6599 | 0.022387
| 1.2.1.1.5.8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен
11 | 1.2.1.1.5.8.1 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 1446.8548 | 1445.4876 | 474.6452 | 1377.4058 | 498.1613 | 289.371 | 5531.9257 | 6774.4792 | 0.04563
12 | 1.2.1.1.5.8.2 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 1081.0307 | 1300.8303 | 354.6355 | 1029.1413 | 395.392 | 216.2061 | 4377.2359 | 5360.4287 | 0.036106
| 1.2.5 | Восстановление несущей способности стен
13 | 1.2.5.6 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | на 1 т металлических тяжей |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.9 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
| 1.2.9.4 | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов
14 | 1.2.9.4.1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.9.4.2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 616.5575 | 162.0363 | 202.2636 | 586.9627 | 164.6211 | 123.3115 | 1855.7526 | 2272.5825 | 0.015307
| 1.2.12 | Окраска фасадов
| 1.2.12.4 | Окрашивание фасадов силикатными красками
16 | 1.2.12.4.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 100 м2 обработанной поверхности | 0.2 | 1 | 932.4878 | 591.5447 | 204.9604 | 887.7284 | 274.7557 | 186.4976 | 3077.9746 | 3769.3339 | 0.025389
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами
17 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1 | 605.5305 | 845.3178 | 0 | 576.465 | 212.8679 | 121.1061 | 2361.2873 | 2891.6678 | 0.019477
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
18 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.06 | 1 | 2466.2298 | 1226.0162 | 0 | 2347.8508 | 634.2102 | 493.246 | 7167.5529 | 8777.4928 | 0.059122
19 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.2 | 1 | 1233.4003 | 24.1472 | 0 | 1174.1971 | 255.3332 | 246.6801 | 2933.7579 | 3592.724 | 0.024199
20 | 1.2.18.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 1 | 414.6247 | 512.3657 | 0 | 394.7227 | 138.7799 | 82.9249 | 1543.4179 | 1890.0927 | 0.012731
21 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.28 | 1 | 1133.1865 | 33.8061 | 0 | 1078.7936 | 235.8076 | 226.6373 | 2708.2311 | 3316.5405 | 0.022339
22 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 2 | 1 | 289.3636 | 6183.773 | 0.05712 | 275.4742 | 708.6101 | 57.8727 | 7515.1507 | 9203.1663 | 0.061989
| 1.5 | Перекрытия
| 1.5.1 | Устранение повреждений перекрытий
| 1.5.1.2 | Заделка борозд в бетонных перекрытиях
23 | 1.5.1.2.3 | Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 м3 заделки | 0.01 | 1 | 53.1904 | 61.3697 | 0 | 50.6373 | 17.3457 | 10.6381 | 193.1812 | 236.5726 | 0.0015935
| 1.5.6 | Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми
| 1.5.6.2 | Антисептирование древесины с перерывом на просушку
24 | 1.5.6.2.5 | Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
25 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 0.4 | 1 | 76.9274 | 38.5332 | 0 | 73.2349 | 19.813 | 15.3855 | 223.894 | 274.184 | 0.0018468
| 1.6.4 | Ремонт полов
26 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 0.4 | 1 | 106.87 | 2.0175 | 0 | 101.7402 | 22.1159 | 21.374 | 254.1176 | 311.1962 | 0.0020961
27 | 1.6.4.5 | Ремонт поверхности цементных полов | кв.м. | 0.4 | 1 | 57.5454 | 34.516 | 0 | 54.7832 | 15.4187 | 11.5091 | 173.7723 | 212.8042 | 0.0014334
| 1.7 | Перегородки
| 1.7.1 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок
28 | 1.7.1.5 | Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором | 10 м трещин | 0.28 | 1 | 160.9836 | 20.7991 | 0 | 153.2564 | 35.1791 | 32.1967 | 402.4149 | 492.8033 | 0.0033193
29 | 1.7.1.8 | Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами | 100 кв.м. | 0.04 | 1 | 253.5023 | 978.6257 | 0 | 241.3342 | 154.7135 | 50.7005 | 1678.8761 | 2055.9769 | 0.013848
| 1.7.4 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок
30 | 1.7.4.7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 м2 отремонтированной поверхности | 0.43 | 1 | 407.3913 | 256.629 | 0 | 387.8365 | 110.445 | 81.4783 | 1243.78 | 1523.1516 | 0.010259
| 1.7.5 | Восстановление облицовки перегородок
31 | 1.7.5.7 | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
32 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.05 | 1 | 215.3633 | 2048.2095 | 5.924 | 206.9891 | 260.031 | 43.4851 | 2780.0021 | 3404.4323 | 0.022931
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.2 | Ремонт, модернизация рулонной кровли
33 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.05 | 1 | 414.7309 | 3983.1345 | 11.3304 | 398.3578 | 504.7931 | 83.6886 | 5396.0352 | 6608.0657 | 0.04451
34 | 1.8.2.2.2 | Смена стальных разжелобков в рулонных кровлях | 100 м разжелобка | 0.05 | 1 | 1161.1832 | 1631.7504 | 0 | 1105.4464 | 409.3299 | 232.2366 | 4539.9466 | 5559.6867 | 0.037448
| 1.8.6 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции
35 | 1.8.6.1 | Смена вентиляционной решетки | 10 решеток | 0.5 | 1 | 435.2471 | 1443.483 | 0 | 414.3552 | 240.774 | 87.0494 | 2620.9087 | 3209.6041 | 0.021619
36 | 1.8.6.2 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.025 | 1 | 770.6968 | 265.6885 | 0 | 733.7034 | 185.8593 | 154.1394 | 2110.0873 | 2584.0446 | 0.017405
37 | 1.8.6.3 | Окраска продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.025 | 1 | 179.4425 | 73.9431 | 0 | 170.8293 | 44.5426 | 35.8885 | 504.646 | 617.9971 | 0.0041626
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
38 | 1.8.7.6 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.04 | 1 | 1158.2174 | 274.6749 | 0.24886 | 1102.6229 | 266.2552 | 231.6435 | 3033.6627 | 3715.0689 | 0.025023
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
39 | 1.8.9.2 | Окраска деревянных лестниц и дверей выхода на крышу | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.02 | 1 | 169.5925 | 95.9907 | 0 | 161.4521 | 44.8387 | 33.9185 | 505.7925 | 619.4011 | 0.0041721
40 | 1.8.9.3 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 863.1804 | 1193.6232 | 0 | 821.7478 | 302.2479 | 172.6361 | 3353.4354 | 4106.6673 | 0.027661
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
41 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.07 | 1 | 1106.2059 | 3334.6215 | 0 | 1053.108 | 576.8632 | 221.2412 | 6292.0399 | 7705.3264 | 0.0519
42 | 1.8.10.3 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 100 м2 объема работ | 0.075 | 0.2 | 341.1123 | 797.8662 | 0 | 324.7389 | 153.6903 | 68.2225 | 1685.6301 | 2064.248 | 0.013904
| 1.8.12 | Ремонт примыканий и заделка стыков
43 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 0.02 | 1 | 254.3888 | 896.5177 | 0 | 242.1782 | 146.2739 | 50.8778 | 1590.2364 | 1947.4273 | 0.013117
44 | 1.8.12.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 100 труб | 0.02 | 1 | 836.3996 | 675.8173 | 0 | 796.2524 | 242.3893 | 167.2799 | 2718.1385 | 3328.6732 | 0.022421
| 1.8.13 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
45 | 1.8.13.1 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.21 | 0.2 | 428.992 | 203.0366 | 0 | 408.4004 | 109.2451 | 85.7984 | 1235.4726 | 1512.9782 | 0.010191
46 | 1.8.13.2 | Восстановление тепловой изоляции дверей | 100 дверей | 0.21 | 0.2 | 425.125 | 375.576 | 0 | 404.719 | 126.5691 | 85.025 | 1417.0142 | 1735.2968 | 0.011688
47 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 0.21 | 0.2 | 461.3688 | 477.4086 | 0 | 439.2231 | 144.6901 | 92.2738 | 1614.9643 | 1977.7095 | 0.013321
| 1.8.14 | Утепление кровли
48 | 1.8.14.2 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой толщиной 50 мм | 100 кв.м утепляемой поверхности | 0.11 | 0.2 | 174.8692 | 384.284 | 12.9884 | 170.1617 | 77.9418 | 35.7483 | 855.9934 | 1048.2624 | 0.0070607
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
49 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 0.1 | 0.5 | 687.8081 | 753.5309 | 0 | 654.7933 | 220.0939 | 137.5616 | 2453.7879 | 3004.9454 | 0.02024
50 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 246.2845 | 73.1398 | 0 | 234.4628 | 58.1581 | 49.2569 | 661.3022 | 809.8405 | 0.0054548
51 | 1.9.1.11 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 228.0412 | 73.4519 | 0 | 217.0952 | 54.4518 | 45.6082 | 618.6484 | 757.6061 | 0.005103
52 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 1 | 1 | 12.1464 | 1.5011 | 0 | 11.5634 | 2.6472 | 2.4293 | 30.2874 | 37.0904 | 0.00024983
53 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 2 | 1 | 60.7321 | 310.1922 | 0 | 57.817 | 45.0178 | 12.1464 | 485.9056 | 595.0473 | 0.004008
54 | 1.9.1.18 | Смена щеколды | 100 щеколд | 0.02 | 1 | 231.7539 | 290.9062 | 0 | 220.6297 | 78.0454 | 46.3508 | 867.686 | 1062.5813 | 0.0071572
55 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.02 | 1 | 432.4129 | 1283.8211 | 0 | 411.6571 | 223.4286 | 86.4826 | 2437.8023 | 2985.3692 | 0.020108
56 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.02 | 1 | 296.3729 | 1352.8981 | 0 | 282.147 | 202.7989 | 59.2746 | 2193.4915 | 2686.1825 | 0.018093
| 1.9.2 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
57 | 1.9.2.4 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | 10 створок | 0.05 | 1 | 84.0128 | 12.6824 | 0 | 79.9802 | 18.5509 | 16.8026 | 212.0289 | 259.6538 | 0.0017489
58 | 1.9.2.11 | Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке | 10 петель | 0.5 | 1 | 444.6803 | 142.0596 | 0 | 423.3357 | 106.0579 | 88.9361 | 1205.0697 | 1475.7464 | 0.0099401
59 | 1.9.2.22 | Временная замена разбитого стекла фанерой | 10 кв.м. | 0.1 | 1 | 65.879 | 338.5664 | 0 | 62.7168 | 49.052 | 13.1758 | 529.39 | 648.2989 | 0.0043667
60 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 0.08 | 0.5 | 121.4643 | 599.7818 | 0 | 115.634 | 87.8724 | 24.2929 | 949.0453 | 1162.2152 | 0.0078283
61 | 1.9.2.24 | Смена задвижки | 100 задвижек | 0.08 | 0.5 | 313.8638 | 262.7383 | 0 | 298.7983 | 91.917 | 62.7728 | 1030.0901 | 1261.4638 | 0.0084968
62 | 1.9.2.26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 0.02 | 1 | 406.9279 | 81.0283 | 0 | 387.3954 | 91.9119 | 81.3856 | 1048.6491 | 1284.1914 | 0.0086499
63 | 1.9.2.33 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.06 | 1 | 557.2782 | 2271.0143 | 0 | 530.5289 | 352.6762 | 111.4556 | 3822.9533 | 4681.6459 | 0.031534
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.1 | Ремонт металлических косоуров
64 | 1.10.1.2 | Оштукатуривание металлических косоуров | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0.02 | 1 | 822.0766 | 409.2035 | 0 | 782.6169 | 211.4592 | 164.4153 | 2389.7716 | 2926.5501 | 0.019712
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
65 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.04 | 1 | 485.8572 | 528.7822 | 0 | 462.5361 | 155.1034 | 97.1714 | 1729.4503 | 2117.9108 | 0.014265
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
66 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.04 | 1 | 421.0762 | 528.2229 | 0 | 400.8646 | 141.7672 | 84.2152 | 1576.1462 | 1930.1722 | 0.013001
67 | 1.10.4.1.2 | Смена закругленных частей поручней | 100 м | 0.04 | 1 | 555.8025 | 504.9687 | 0 | 529.124 | 166.939 | 111.1605 | 1867.9947 | 2287.5743 | 0.015408
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
68 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 1 | 670.9326 | 77.2061 | 0 | 638.7278 | 145.621 | 134.1865 | 1666.6739 | 2041.0339 | 0.013748
| 1.10.6 | Ремонт пандусов
69 | 1.10.6.1 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 0.12 | 1 | 1109.8034 | 175.4151 | 0 | 1056.5328 | 245.8839 | 221.9607 | 2809.5959 | 3440.6733 | 0.023175
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
70 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.14 | 1 | 1093.3619 | 344.7426 | 0 | 1040.8805 | 260.2934 | 218.6724 | 2957.9508 | 3622.3509 | 0.024399
71 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.02 | 1 | 50.9687 | 11.332 | 0 | 48.5222 | 11.6364 | 10.1937 | 132.6531 | 162.449 | 0.0010942
72 | 1.10.7.3 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.02 | 1 | 592.9071 | 7131.7464 | 0 | 564.4476 | 870.3556 | 118.5814 | 9278.0381 | 11362.0247 | 0.076531
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
73 | 2.6.3.4 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.08 | 2 | 709.2052 | 2733.4233 | 0 | 675.1633 | 432.3681 | 141.841 | 4692.001 | 5745.8948 | 0.038702
| 2.6.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий
74 | 2.6.6.1 | Оштукатуривание продухов | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 2 | 616.5575 | 163.8208 | 0 | 586.9627 | 143.5708 | 123.3115 | 1634.2232 | 2001.2943 | 0.01348
75 | 2.6.6.2 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 2 | 111.7769 | 3.8254 | 0 | 106.4116 | 23.3115 | 22.3554 | 267.6808 | 327.8059 | 0.002208
76 | 2.6.6.3 | Окраска продухов | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.04 | 2 | 568.4529 | 399.7173 | 0 | 541.1672 | 158.4804 | 113.6906 | 1781.5084 | 2181.6619 | 0.014695
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
77 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 0.23 | 2 | 36.3178 | 0 | 0 | 34.5746 | 7.4437 | 7.2636 | 85.5997 | 104.8266 | 0.00070607
78 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2.9 | 2 | 3651.6217 | 0 | 0 | 3476.3439 | 748.4364 | 730.3243 | 8606.7264 | 10539.9262 | 0.070993
79 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 2 | 2 | 1249.6658 | 0 | 0 | 1189.6818 | 256.1315 | 249.9332 | 2945.4122 | 3606.996 | 0.024295
80 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1.3 | 2 | 2371.6285 | 0 | 0 | 2257.7903 | 486.089 | 474.3257 | 5589.8335 | 6845.3939 | 0.046108
81 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 0.4 | 2 | 547.2989 | 0 | 0 | 521.0285 | 112.1744 | 109.4598 | 1289.9616 | 1579.7063 | 0.01064
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
82 | 2.6.9.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.741 | 2 | 2382.1184 | 0 | 0 | 2267.7767 | 488.239 | 476.4237 | 5614.5577 | 6875.6716 | 0.046312
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.4 | Подрезка деревьев и кустов
83 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 0.03 | 1 | 882.382 | 0 | 4763.2889 | 2539.9831 | 859.4937 | 533.6099 | 9578.7575 | 11730.2901 | 0.079011
84 | 3.2.4.2 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.04 | 1 | 609.8008 | 0 | 0 | 580.5304 | 124.9848 | 121.9602 | 1437.2762 | 1760.11 | 0.011855
85 | 3.2.4.4 | Формирование кроны кустарников | 1000 кустов | 0.001 | 1 | 35.3931 | 0 | 0 | 33.6942 | 7.2542 | 7.0786 | 83.4201 | 102.1575 | 0.0006881
86 | 3.2.4.7 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 100 деревьев | 0.01 | 1 | 149.5147 | 0 | 0 | 142.338 | 30.6445 | 29.9029 | 352.4002 | 431.5546 | 0.0029068
| 3.2.9 | Очистка кровли
87 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) с парапетов | 100 кв.м. кровли | 17.405 | 2 | 23138.0309 | 0 | 0 | 22027.4054 | 4742.3708 | 4627.6062 | 54535.4132 | 66784.8851 | 0.44984
Плановый ремонт подъездов
88 |  | Ремонт подъездов | м2 | 928.575 | 0.2 | 650002.5 | [5 empty] | 650002.5 | 796002.8115 | 5.3616
ИТОГО: | [5 empty] | 718312.8471 | 53891.3215 | 6205.6377 | 66740.5895 | 20490.5291 | 14021.1323 | 879662.0572 | 1077247.3502 | 7.6582
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
89 | 1.1.7.1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 100 пог.м | 1.31 | 1 | 5303.9411 | 17985.1508 | 0 | 5049.3519 | 2975.5366 | 1060.7882 | 32374.7687 | 39646.6273 | 0.26705
90 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.12 | 1 | 869.6022 | 516.6634 | 0 | 827.8613 | 232.4833 | 173.9204 | 2620.5307 | 3209.1412 | 0.021616
91 | 1.1.7.6 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 100 пог. м | 1.31 | 1 | 6629.9264 | 28309.8547 | 0 | 6311.6899 | 4331.4045 | 1325.9853 | 46908.8607 | 57445.2944 | 0.38693
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
92 | 2.5.1.1 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 переключатель | 1 | 1 | 89.0738 | 176.6963 | 0 | 84.7983 | 36.8097 | 17.8148 | 405.1928 | 496.2052 | 0.0033423
93 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 3 | 0.5 | 362.5855 | 2390.1372 | 0 | 345.1814 | 325.2799 | 72.5171 | 3495.7011 | 4280.8881 | 0.028835
94 | 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 0.5 | 44.5369 | 66.5024 | 0 | 42.3991 | 16.111 | 8.9074 | 178.4569 | 218.541 | 0.001472
95 | 2.5.1.7 | Ремонт блока управления освещением | 1 блок | 2 | 1 | 283.4167 | 93.8033 | 0 | 269.8127 | 67.9384 | 56.6833 | 771.6544 | 944.9796 | 0.006365
96 | 2.5.1.11 | Замена шкафов и ВРУ | 1 шкаф | 1 | 0.3 | 207.9736 | 9338.7653 | 0 | 197.9908 | 1023.1966 | 41.5947 | 10809.521 | 13237.5016 | 0.089163
| 2.5.2 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
97 | 2.5.2.5 | Замена автомата | 1 автомат | 5 | 1 | 1208.6184 | 7967.124 | 0 | 1150.6047 | 1084.2664 | 241.7237 | 11652.3371 | 14269.6269 | 0.096115
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
98 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 9 | 1 | 2483.3687 | 229.1843 | 0 | 2364.167 | 533.0556 | 496.6737 | 6106.4493 | 7478.0494 | 0.050369
| 2.5.6 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
99 | 2.5.6.7 | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии, включенного через измерительные трансформаторы тока | 1 счетчик |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.03 | 1 | 72.8786 | 0 | 0 | 69.3804 | 14.9372 | 14.5757 | 171.7719 | 210.3544 | 0.0014169
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
101 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 6 | 1 | 230.7822 | 259.537 | 0 | 219.7046 | 74.5525 | 46.1564 | 830.7327 | 1017.3277 | 0.0068524
102 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 3 | 1 | 609.5541 | 1289.5689 | 0 | 580.2955 | 260.3389 | 121.9108 | 2861.6683 | 3504.442 | 0.023605
103 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 | 64.781 | 86.1106 | 0 | 61.6715 | 22.3191 | 12.9562 | 247.8383 | 303.5065 | 0.0020443
104 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 13 | 1 | 250.014 | 1794.7847 | 0 | 238.0133 | 239.6953 | 50.0028 | 2572.5101 | 3150.3345 | 0.02122
105 | 2.5.7.9 | Замена светильника на светодиодный светильник | 1 светильник | 1 | 1 | 372.3913 | 1564.3022 | 0 | 354.5165 | 240.577 | 74.4783 | 2606.2653 | 3191.6715 | 0.021498
106 | 2.5.9 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 100 розеток (выключателей) | 0.04 | 1 | 566.8334 | 3.3099 | 0 | 539.6254 | 116.5257 | 113.3667 | 1339.6611 | 1640.5691 | 0.01105
107 | 2.5.10 | Смена розеток | 100 шт. | 0.03 | 1 | 155.4472 | 31.7056 | 0 | 147.9857 | 35.1895 | 31.0894 | 401.4174 | 491.5818 | 0.0033111
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
108 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 1 | 1 | 2052.3708 | 0 | 0 | 1953.857 | 420.6539 | 410.4742 | 4837.3559 | 5923.8986 | 0.039901
109 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 2.98 | 2 | 6032.7269 | 3345.5676 | 0 | 5743.156 | 1587.7523 | 1206.5454 | 17915.7482 | 21939.8939 | 0.14778
110 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.83 | 2 | 672.1025 | 0 | 0 | 639.8415 | 137.7541 | 134.4205 | 1584.1186 | 1939.9354 | 0.013067
111 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 4 | 2 | 462.1635 | 0 | 0 | 439.9796 | 94.725 | 92.4327 | 1089.3009 | 1333.9742 | 0.0089852
ИТОГО: | [5 empty] | 29025.0886 | 75448.768 | 0 | 27631.8843 | 13871.1028 | 5805.0177 | 151781.8615 | 185874.3443 | 1.252
Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на сварке
112 | 2.2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 998.001 | 1894.5048 | 0 | 950.0969 | 403.4733 | 199.6002 | 4445.6762 | 5444.2417 | 0.03667
113 | 2.2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.041 | 1 | 1136.7059 | 2329.5584 | 0 | 1082.144 | 477.5829 | 227.3412 | 5253.3323 | 6433.3096 | 0.043332
114 | 2.2.1.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 0.051 | 1 | 1661.314 | 4152.7985 | 0 | 1581.571 | 776.5468 | 332.2628 | 8504.4931 | 10414.7299 | 0.07015
115 | 2.2.1.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.061 | 1 | 2191.4096 | 5545.3872 | 0 | 2086.2219 | 1031.417 | 438.2819 | 11292.7176 | 13829.2313 | 0.093149
116 | 2.2.1.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 1811.8568 | 5721.1557 | 0 | 1724.8877 | 972.0795 | 362.3714 | 10592.3511 | 12971.552 | 0.087372
| 2.2.1.6 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках
117 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.1 | 1 | 749.0299 | 3782.6933 | 0 | 713.0764 | 550.704 | 149.806 | 5945.3095 | 7280.7152 | 0.04904
118 | 2.2.1.6.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 100 мест | 0.12 | 1 | 1093.1787 | 4539.2319 | 0 | 1040.7061 | 700.6773 | 218.6357 | 7592.4298 | 9297.8034 | 0.062627
119 | 2.2.1.6.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | 0.09 | 1 | 965.6412 | 3404.424 | 0 | 919.2904 | 555.3823 | 193.1282 | 6037.8661 | 7394.0614 | 0.049804
| 2.2.1.7 | Смена сгонов у трубопроводов
120 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.04 | 1 | 261.7913 | 272.3485 | 0 | 249.2253 | 82.2533 | 52.3583 | 917.9767 | 1124.168 | 0.007572
121 | 2.2.1.7.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.07 | 1 | 664.056 | 1034.0581 | 0 | 632.1813 | 244.681 | 132.8112 | 2707.7876 | 3315.9973 | 0.022335
122 | 2.2.1.7.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0.07 | 1 | 1133.3648 | 1885.8034 | 0 | 1078.9633 | 430.3038 | 226.673 | 4755.1081 | 5823.1767 | 0.039223
| 2.2.1.8 | Уплотнение сгонов
123 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 0.04 | 1 | 1.0527 | 0.15834 | 0 | 1.0022 | 0.23239 | 0.21054 | 2.6561 | 3.2527 | 2.1909e-05
124 | 2.2.1.8.2 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 сгон | 0.07 | 1 | 1.8422 | 0.56995 | 0 | 1.7538 | 0.43742 | 0.36844 | 4.9718 | 6.0885 | 4.101e-05
125 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 0.07 | 1 | 1.8422 | 0.4149 | 0 | 1.7538 | 0.42114 | 0.36844 | 4.8005 | 5.8787 | 3.9597e-05
| 2.2.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа
126 | 2.2.1.9.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 381.5026 | 128.946 | 44.8841 | 380.8603 | 98.3003 | 80.0127 | 1114.5059 | 1364.8406 | 0.0091931
127 | 2.2.1.9.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 319.026 | 173.8801 | 103.2335 | 344.3533 | 98.7517 | 72.3431 | 1111.5877 | 1361.267 | 0.009169
128 | 2.2.1.9.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 638.052 | 493.2393 | 206.4669 | 688.7065 | 212.7788 | 144.6862 | 2383.9298 | 2919.3961 | 0.019664
129 | 2.2.1.9.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 732.1908 | 534.9256 | 260.3278 | 799.5304 | 244.3323 | 167.9686 | 2739.2755 | 3354.5579 | 0.022595
130 | 2.2.1.9.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 653.7418 | 749.6261 | 220.8608 | 709.3097 | 245.0215 | 149.0146 | 2727.5746 | 3340.2287 | 0.022499
131 | 2.2.1.9.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 290.2614 | 354.0324 | 110.4304 | 319.8026 | 112.8253 | 67.1854 | 1254.5374 | 1536.3253 | 0.010348
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды
| 2.2.2.1 | Ремонт приборов учета воды
132 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 1 | 1 | 2383.0305 | 0 | 0 | 2268.6451 | 488.4259 | 476.6061 | 5616.7077 | 6878.3045 | 0.04633
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды
133 | 2.2.2.2.1 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 3 | 1 | 5032.4659 | 12213.9727 | 0 | 4790.9076 | 2313.9214 | 1006.4932 | 25357.7608 | 31053.4942 | 0.20917
134 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 3 | 1 | 4704.5123 | 37792.157 | 0 | 4478.6957 | 4932.4133 | 940.9025 | 52848.6809 | 64719.2874 | 0.43593
| 2.2.3 | Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
| 2.2.3.1 | Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей
135 | 2.2.3.1.3 | Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3995.6656 | 0 | 0 | 3803.8737 | 818.9516 | 799.1331 | 9417.624 | 11532.9636 | 0.077682
| 2.2.3.2 | Специальные работы и изготовление деталей
136 | 2.2.3.2.2 | Очистка труб от накипи с двух сторон или райберовка отверстий трубной доски | труба (отверстие) | 2 | 1 | 120.5349 | 0 | 0 | 114.7492 | 24.7048 | 24.107 | 284.0959 | 347.9081 | 0.0023434
137 | 2.2.3.4 | Снятие и установка корпуса теплообменника | корпус | 1 | 1 | 27470.201 | 0 | 0 | 26151.6314 | 5630.2924 | 5494.0402 | 64746.1649 | 79289.1248 | 0.53406
| 2.2.3.6 | Замена дефектных трубок пучка
138 | 2.2.3.6.2 | Замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 трубка | 1 | 1 | 566.1951 | 6605.2915 | 0 | 539.0177 | 809.603 | 113.239 | 8633.3463 | 10572.5254 | 0.071213
| 2.2.3.8 | Гидравлическое испытание теплообменника
139 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3546.1532 | 0 | 0 | 3375.9379 | 726.8196 | 709.2306 | 8358.1413 | 10235.5052 | 0.068943
| 2.2.3.9 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата
140 | 2.2.3.9.1 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 1994.3698 | 72116.5561 | 0 | 1898.64 | 7981.0044 | 398.874 | 84389.4444 | 103344.5794 | 0.69609
141 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.023 | 1 | 438.8207 | 7285.4252 | 0 | 417.7573 | 854.9103 | 87.7641 | 9084.6777 | 11125.2326 | 0.074936
| 2.2.5 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения
| 2.2.5.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб
142 | 2.2.5.1.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 1 | 244.2867 | 53.2772 | 0 | 232.5609 | 55.6631 | 48.8573 | 634.6453 | 777.1961 | 0.0052349
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
143 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 348.6902 | 336.5339 | 0 | 331.953 | 106.8036 | 69.738 | 1193.7188 | 1461.8459 | 0.0098465
144 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 443.3962 | 732.1981 | 0 | 422.1131 | 167.7593 | 88.6792 | 1854.1459 | 2270.6148 | 0.015294
145 | 2.2.6.3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 572.5407 | 1963.6317 | 0 | 545.0587 | 323.5293 | 114.5081 | 3519.2685 | 4309.749 | 0.029029
146 | 2.2.6.4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 662.9418 | 2106.8582 | 0 | 631.1206 | 357.0967 | 132.5884 | 3890.6057 | 4764.494 | 0.032092
147 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 908.3164 | 5020.9693 | 0 | 864.7172 | 713.3703 | 181.6633 | 7689.0365 | 9416.1094 | 0.063424
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
148 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 542.6662 | 795.639 | 0 | 516.6183 | 194.767 | 108.5332 | 2158.2237 | 2642.9931 | 0.017802
149 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 287.5945 | 671.0814 | 0 | 273.79 | 129.4089 | 57.5189 | 1419.3937 | 1738.2108 | 0.011708
150 | 2.3.1.3 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 678.3328 | 994.5488 | 0 | 645.7728 | 243.4587 | 135.6666 | 2697.7797 | 3303.7414 | 0.022253
151 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.07 | 1 | 1006.5808 | 2348.7847 | 0 | 958.2649 | 452.9312 | 201.3162 | 4967.8778 | 6083.7377 | 0.040978
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков
152 | 2.3.2.1 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1538.7933 | 4151.1953 | 0 | 1464.9312 | 751.2666 | 307.7587 | 8213.945 | 10058.9203 | 0.067753
153 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1627.3018 | 6201.6922 | 0 | 1549.1913 | 984.7095 | 325.4604 | 10688.3551 | 13089.12 | 0.088164
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
154 | 2.3.3.3.1 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 раструбов | 0.06 | 1 | 558.7358 | 92.5431 | 0 | 531.9165 | 124.2355 | 111.7472 | 1419.178 | 1737.9467 | 0.011706
155 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.12 | 1 | 245.3579 | 87.8708 | 0 | 233.5807 | 59.515 | 49.0716 | 675.3959 | 827.1 | 0.005571
156 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 1 | 188.2697 | 3328.4217 | 0 | 179.2327 | 388.072 | 37.6539 | 4121.65 | 5047.4345 | 0.033998
157 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.02 | 1 | 214.5869 | 64.9481 | 0 | 204.2868 | 50.8013 | 42.9174 | 577.5405 | 707.2648 | 0.0047639
| 2.3.8 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи
158 | 2.3.8.1 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 2.46 | 1 | 164.3412 | 0 | 0 | 156.4528 | 33.6834 | 32.8682 | 387.3456 | 474.3493 | 0.003195
159 | 2.3.8.3 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода | 2.65 | 1 | 278.963 | 0 | 0 | 265.5728 | 57.1763 | 55.7926 | 657.5047 | 805.1901 | 0.0054235
| 2.3.9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб
160 | 2.3.9.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.55 | 1 | 8457.0318 | 1956.6276 | 0 | 8051.0943 | 1938.7991 | 1691.4064 | 22094.9592 | 27057.8185 | 0.18225
| 2.3.11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
161 | 2.3.11.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 1 | 412.928 | 0 | 0 | 393.1074 | 84.6337 | 82.5856 | 973.2547 | 1191.8623 | 0.008028
162 | 2.3.11.2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 1 | 341.3058 | 0 | 0 | 324.9231 | 69.954 | 68.2612 | 804.4441 | 985.1343 | 0.0066355
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
163 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 2.14 | 1 | 29280.4901 | 0 | 0 | 27875.0266 | 6001.3292 | 5856.098 | 69012.9439 | 84514.2863 | 0.56926
164 | 2.6.11.2 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 501.22 | 1 | 99439.9649 | 0 | 0 | 94666.8469 | 20381.2151 | 19887.9931 | 234376.02 | 287020.3897 | 1.9333
165 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.43 | 1 | 3066.1561 | 314.8702 | 0 | 2918.9806 | 661.5007 | 613.2312 | 7574.7389 | 9276.1388 | 0.062481
166 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 12.372 | 1 | 10519.2942 | 0 | 0 | 10014.3681 | 2156.0346 | 2103.8588 | 24793.5557 | 30362.5603 | 0.20451
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.1 | Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм
167 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.00088669
168 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 214 | 4 | 17328.9068 | 0 | 0 | 16497.1196 | 3551.7332 | 3465.7814 | 40843.541 | 50017.6129 | 0.3369
169 | 2.6.15.1.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 2 | 1 | 121.4643 | 0 | 0 | 115.634 | 24.8953 | 24.2929 | 286.2865 | 350.5907 | 0.0023615
170 | 2.6.15.1.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 241.7237 | 0 | 0 | 230.1209 | 49.5437 | 48.3447 | 569.733 | 697.7036 | 0.0046995
171 | 2.6.15.1.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 456.0824 | 0 | 0 | 434.1904 | 93.4786 | 91.2165 | 1074.968 | 1316.4219 | 0.0088669
172 | 2.6.15.1.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.00088669
173 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 1 | 328.3793 | 0 | 0 | 312.6171 | 67.3046 | 65.6759 | 773.9769 | 947.8238 | 0.0063842
174 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 12 | 1 | 273.6494 | 0 | 0 | 260.5143 | 56.0872 | 54.7299 | 644.9808 | 789.8531 | 0.0053202
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм
175 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 2 | 1 | 72.9732 | 0 | 0 | 69.4705 | 14.9566 | 14.5946 | 171.9949 | 210.6275 | 0.0014187
176 | 2.6.15.2.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 214 | 4 | 17328.9068 | 0 | 0 | 16497.1196 | 3551.7332 | 3465.7814 | 40843.541 | 50017.6129 | 0.3369
177 | 2.6.15.2.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1 | 121.4643 | 0 | 0 | 115.634 | 24.8953 | 24.2929 | 286.2865 | 350.5907 | 0.0023615
178 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 2 | 1 | 348.1977 | 0 | 0 | 331.4842 | 71.3666 | 69.6395 | 820.688 | 1005.0268 | 0.0067695
179 | 2.6.15.2.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 456.0824 | 0 | 0 | 434.1904 | 93.4786 | 91.2165 | 1074.968 | 1316.4219 | 0.0088669
180 | 2.6.15.2.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 5 | 1 | 228.0412 | 0 | 0 | 217.0952 | 46.7393 | 45.6082 | 537.484 | 658.2109 | 0.0044335
181 | 2.6.15.2.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 3 | 1 | 492.569 | 0 | 0 | 468.9257 | 100.9569 | 98.5138 | 1160.9654 | 1421.7357 | 0.0095763
182 | 2.6.15.2.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 3 | 1 | 109.4598 | 0 | 0 | 104.2057 | 22.4349 | 21.892 | 257.9923 | 315.9413 | 0.0021281
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
| 2.7.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)
183 | 2.7.2.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 3 | 6051.942 | 0 | 0 | 5761.4487 | 1240.406 | 1210.3884 | 14264.1851 | 17468.1351 | 0.11766
ИТОГО: | [5 empty] | 272017.7352 | 204232.8503 | 946.2035 | 259333.3823 | 77335.6687 | 54481.8029 | 868347.6428 | 1063391.5486 | 7.1626
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб
184 | 2.1.2.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 1 | 667.9372 | 2249.522 | 0 | 635.8763 | 373.1002 | 133.5874 | 4060.0231 | 4971.9652 | 0.033489
185 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 1 | 719.317 | 3006.0026 | 0 | 684.7898 | 463.0615 | 143.8634 | 5017.0343 | 6143.9355 | 0.041383
186 | 2.1.2.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 638.9669 | 2343.7665 | 0 | 608.2965 | 377.0581 | 127.7934 | 4095.8815 | 5015.8779 | 0.033785
187 | 2.1.2.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 731.3252 | 2655.0956 | 0 | 696.2216 | 428.6775 | 146.265 | 4657.5849 | 5703.7484 | 0.038418
188 | 2.1.2.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.05 | 1 | 1585.3747 | 5664.0895 | 0 | 1509.2767 | 919.6678 | 317.0749 | 9995.4838 | 12240.6193 | 0.082448
| 2.1.2.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления
189 | 2.1.2.3.1 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м. | 8.775 | 1 | 3221.7091 | 2378.7855 | 0 | 3067.067 | 910.094 | 644.3418 | 10221.9974 | 12518.0113 | 0.084317
190 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м. | 4.725 | 1 | 1874.8407 | 1694.1331 | 0 | 1784.8484 | 562.1513 | 374.9681 | 6290.9417 | 7703.9816 | 0.051891
191 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 16.5 | 1 | 6885.704 | 7572.3561 | 0 | 6555.1902 | 2206.3913 | 1377.1408 | 24596.7824 | 30121.5887 | 0.20289
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.1 | Смена радиаторных блоков
192 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.04 | 1 | 904.2843 | 30969.0152 | 0 | 860.8786 | 3437.0887 | 180.8569 | 36352.1236 | 44517.3559 | 0.29985
193 | 2.1.3.2 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 100 секций | 0.03 | 1 | 497.2064 | 2538.4999 | 0 | 473.3405 | 368.4499 | 99.4413 | 3976.9379 | 4870.2178 | 0.032804
194 | 2.1.3.3 | Переборка секций радиаторного блока из алюминия | 100 секций | 0.02 | 1 | 331.4709 | 1991.0865 | 0 | 315.5603 | 277.0024 | 66.2942 | 2981.4142 | 3651.0846 | 0.024592
| 2.1.3.4 | Добавление секций к радиаторному блоку
195 | 2.1.3.4.1 | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку | 100 секций | 0.01 | 1 | 122.6873 | 982.9925 | 0 | 116.7983 | 128.3602 | 24.5375 | 1375.3758 | 1684.3058 | 0.011345
196 | 2.1.3.4.2 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку | 100 секций | 0.01 | 1 | 122.6873 | 833.6159 | 0 | 116.7983 | 112.6757 | 24.5375 | 1210.3146 | 1482.1695 | 0.0099834
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
197 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1.24 | 1 | 73199.2458 | 2476.3009 | 0 | 69685.682 | 15262.929 | 14639.8492 | 175264.0068 | 214630.9316 | 1.4457
198 | 2.1.3.5.2 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.5 | 1 | 40447.6119 | 998.5084 | 0 | 38506.1265 | 8394.9859 | 8089.5224 | 96436.7552 | 118097.8969 | 0.79546
| 2.1.5 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
| 2.1.5.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции
199 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.05 | 1 | 1243.0363 | 125.228 | 0 | 1183.3705 | 267.9217 | 248.6073 | 3068.1637 | 3757.3193 | 0.025308
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
200 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 4 | 0.1 | 230.7777 | 35305.026 | 0 | 219.7004 | 3754.3279 | 46.1555 | 39555.9876 | 48440.8557 | 0.32628
| 2.1.7 | Ремонт элеваторного узла
201 | 2.1.7.1 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 1 узел | 1 | 0.5 | 1573.026 | 11802.6404 | 0 | 1497.5208 | 1561.6846 | 314.6052 | 16749.477 | 20511.6607 | 0.13816
202 | 2.1.7.2 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | узел | 1 | 0.5 | 2359.539 | 13147.6192 | 0 | 2246.2811 | 1864.1111 | 471.9078 | 20089.4582 | 24601.8519 | 0.16571
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
203 | 2.1.8.1 | Ремонт центробежных насосов | насос | 1 | 0.5 | 1425.2575 | 3705.8079 | 0 | 1356.8451 | 681.2306 | 285.0515 | 7454.1926 | 9128.5161 | 0.061486
| 2.1.8.4 | Смена параллельной задвижки
204 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 575.4536 | 4958.5314 | 0 | 547.8318 | 638.5908 | 115.0907 | 6835.4983 | 8370.8538 | 0.056383
205 | 2.1.8.4.2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 667.9372 | 10581.6889 | 0 | 635.8763 | 1247.9778 | 133.5874 | 13267.0676 | 16247.05 | 0.10943
206 | 2.1.8.4.3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 760.4209 | 14899.3545 | 0 | 723.9207 | 1720.2881 | 152.0842 | 18256.0682 | 22356.655 | 0.15059
| 2.1.8.5 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки
207 | 2.1.8.5.1 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 842.6285 | 101.1252 | 0 | 802.1823 | 183.3233 | 168.5257 | 2097.7851 | 2568.9791 | 0.017304
208 | 2.1.8.5.2 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1109.8034 | 324.3865 | 0 | 1056.5328 | 261.5259 | 221.9607 | 2974.2093 | 3642.2614 | 0.024533
209 | 2.1.8.5.3 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1644.1532 | 325.5886 | 0 | 1565.2338 | 371.1724 | 328.8306 | 4234.9787 | 5186.2185 | 0.034932
| 2.1.8.6 | Смена кранов двойной регулировки
210 | 2.1.8.6.3 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 341.1618 | 719.0042 | 0 | 324.786 | 145.42 | 68.2324 | 1598.6043 | 1957.6748 | 0.013186
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
211 | 2.1.8.7.3 | Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 249.6794 | 412.6706 | 0 | 237.6948 | 94.5047 | 49.9359 | 1044.4854 | 1279.0925 | 0.0086155
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
212 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 118.5814 | 379.3978 | 0 | 112.8895 | 64.1412 | 23.7163 | 698.7262 | 855.6706 | 0.0057635
| 2.1.9 | Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения
| 2.1.9.3 | Установка термостатических вентилей на радиаторах
213 | 2.1.9.3.1 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 809.1446 | 0 | 164.9924 | 120.4821 | 34.6623 | 1302.5927 | 1595.1745 | 0.010745
214 | 2.1.9.3.2 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 1265.544 | 0 | 164.9924 | 168.404 | 34.6623 | 1806.9139 | 2212.7739 | 0.014904
| 2.1.9.4 | Установка запорных вентилей на радиаторах
215 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 2469.0161 | 0 | 164.9924 | 294.7686 | 34.6623 | 3136.7506 | 3841.3118 | 0.025874
216 | 2.1.9.4.2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 3780.5616 | 0 | 164.9924 | 432.4809 | 34.6623 | 4586.0084 | 5616.0947 | 0.037828
217 | 2.1.10 | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 АРМ | 1 | 2 | 26342.4704 | 0 | 0 | 25078.0318 | 5399.1527 | 5268.4941 | 62088.149 | 76034.0786 | 0.51214
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
218 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.741 | 1 | 1588.0789 | 0 | 0 | 1511.8511 | 325.4927 | 317.6158 | 3743.0385 | 4583.7811 | 0.030875
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
219 | 2.6.14.3.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.41 | 1 | 347.6647 | 0 | 28.1396 | 330.9768 | 74.212 | 69.5329 | 850.5261 | 1041.567 | 0.0070156
220 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.41 | 1 | 325.5406 | 3.3203 | 0 | 309.9146 | 67.0714 | 65.1081 | 770.9551 | 944.1232 | 0.0063593
221 | 2.6.14.3.3 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.41 | 1 | 136.9588 | 0 | 28.1396 | 130.3848 | 31.0257 | 27.3918 | 353.9008 | 433.3922 | 0.0029192
222 | 2.6.14.3.4 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.46 | 1 | 390.0629 | 0 | 31.5713 | 371.3398 | 83.2623 | 78.0126 | 954.2488 | 1168.5874 | 0.0078712
223 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.46 | 1 | 365.2407 | 3.7253 | 0 | 347.7091 | 75.2509 | 73.0481 | 864.9741 | 1059.2602 | 0.0071348
224 | 2.6.14.3.6 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.46 | 1 | 152.4791 | 0 | 31.5713 | 145.1601 | 34.5671 | 30.4958 | 394.2735 | 482.8332 | 0.0032522
225 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.46 | 1 | 11.1747 | 0 | 0 | 10.6383 | 2.2904 | 2.2349 | 26.3384 | 32.2543 | 0.00021725
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
226 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 25.2 | 1 | 4718.9404 | 0 | 0 | 4492.4313 | 967.194 | 943.7881 | 11122.3538 | 13620.6013 | 0.091743
227 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 25.2 | 1 | 4718.9404 | 0 | 0 | 4492.4313 | 967.194 | 943.7881 | 11122.3538 | 13620.6013 | 0.091743
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм
228 | 2.6.15.3.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 22.8041 | 0 | 0 | 21.7095 | 4.6739 | 4.5608 | 53.7484 | 65.8211 | 0.00044335
229 | 2.6.15.3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.0047229
230 | 2.6.15.3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0011807
| 2.6.15.4 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм
231 | 2.6.15.4.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.00070936
232 | 2.6.15.4.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.0047229
233 | 2.6.15.4.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0011807
234 | 2.6.15.4.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 196.1154 | 0 | 0 | 186.7019 | 40.1958 | 39.2231 | 462.2362 | 566.0614 | 0.0038128
ИТОГО: | [5 empty] | 185745.3491 | 173473.1515 | 119.4219 | 176829.5724 | 56297.587 | 37149.0698 | 629614.1516 | 771034.9342 | 5.1934
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
235 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 0.2 | 2 | 485.6514 | 224.6409 | 0 | 462.3401 | 123.1264 | 97.1303 | 1392.889 | 1705.7528 | 0.011489
236 | 2.4.1.1.3 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 0.089 | 2 | 379.4016 | 154.4191 | 0 | 361.1904 | 93.9762 | 75.8803 | 1064.8676 | 1304.0529 | 0.0087836
| 2.4.1.2 | Устранение неплотности соединений газопровода
237 | 2.4.1.2.2 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм | 1 соединение | 4 | 1 | 387.9539 | 964.9165 | 0 | 369.3321 | 180.8313 | 77.5908 | 1980.6245 | 2425.5024 | 0.016337
238 | 2.4.1.2.3 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм | 1 соединение | 6 | 1 | 669.7694 | 1447.3748 | 0 | 637.6205 | 289.2503 | 133.9539 | 3177.9688 | 3891.7882 | 0.026214
239 | 2.4.1.2.4 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 237.8962 | 482.4583 | 0 | 226.4772 | 99.4173 | 47.5792 | 1093.8283 | 1339.5185 | 0.0090225
240 | 2.4.1.2.5 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 281.8155 | 482.4583 | 0 | 268.2884 | 108.419 | 56.3631 | 1197.3443 | 1466.2858 | 0.0098764
| 2.4.1.3 | Замена газового крана
241 | 2.4.1.3.2 | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм | 1 кран | 4 | 1 | 647.637 | 2025.3614 | 0 | 616.5504 | 345.4026 | 129.5274 | 3764.4789 | 4610.0373 | 0.031052
| 2.4.1.4 | Ремонт неисправного участка газопровода
242 | 2.4.1.4.1 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 323.8185 | 167.4805 | 0 | 308.2752 | 83.9553 | 64.7637 | 948.2933 | 1161.2941 | 0.0078221
243 | 2.4.1.4.2 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 385.3896 | 281.3626 | 0 | 366.8909 | 108.5325 | 77.0779 | 1219.2536 | 1493.1162 | 0.010057
244 | 2.4.1.4.3 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 456.0824 | 311.5504 | 0 | 434.1904 | 126.1914 | 91.2165 | 1419.2312 | 1738.0118 | 0.011707
245 | 2.4.1.4.4 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 545.0185 | 371.5162 | 0 | 518.8576 | 150.7162 | 109.0037 | 1695.1122 | 2075.8598 | 0.013982
246 | 2.4.1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 2 | 4 | 1356.7404 | 0 | 0 | 1291.6168 | 278.0775 | 271.3481 | 3197.7827 | 3916.0527 | 0.026377
| 2.4.2 | Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
247 | 2.4.2.3 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 1 | 4 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.00070936
248 | 2.4.2.4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 3 | 1 | 38.4294 | 0 | 0 | 36.5848 | 7.8765 | 7.6859 | 90.5765 | 110.9214 | 0.00074713
249 | 2.4.2.5 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 6 | 1 | 307.4351 | 0 | 0 | 292.6782 | 63.0119 | 61.487 | 724.6123 | 887.3711 | 0.005977
250 | 2.4.2.8 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 214 | 1 | 783.2276 | 0 | 0 | 745.6325 | 160.5304 | 156.6454 | 1846.0359 | 2260.6833 | 0.015227
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов
251 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 1 | 1 | 188.7631 | 0 | 0 | 179.7025 | 38.6889 | 37.7526 | 444.9071 | 544.8399 | 0.0036698
252 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. | 1 | 1 | 44.5691 | 0 | 0 | 42.4298 | 9.1349 | 8.9138 | 105.0475 | 128.6428 | 0.00086649
253 | 2.4.2.9.6 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм | 10 шт. | 0.44 | 1 | 25.3782 | 0 | 0 | 24.16 | 5.2015 | 5.0756 | 59.8153 | 73.2507 | 0.00049339
254 | 2.4.2.9.7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм | 10 шт. | 0.9 | 1 | 82.5839 | 0 | 0 | 78.6198 | 16.9264 | 16.5168 | 194.6469 | 238.3675 | 0.0016056
255 | 2.4.2.9.8 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 83 | 1 | 870.4077 | 0 | 0 | 828.6282 | 178.3988 | 174.0815 | 2051.5162 | 2512.3175 | 0.016922
256 | 2.4.2.9.11 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 0.4 | 1 | 65.5907 | 0 | 0 | 62.4424 | 13.4435 | 13.1181 | 154.5947 | 189.319 | 0.0012752
257 | 2.4.2.9.15 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 погонный метр | 13 | 1 | 444.6803 | 0 | 0 | 423.3357 | 91.1417 | 88.9361 | 1048.0938 | 1283.5113 | 0.0086453
258 |  | Диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования | 1 квартира | 214 | 0.2 | 12840 | [5 empty] | 12840 | 15724.0566 | 0.10591
ИТОГО: | [5 empty] | 21884.7261 | 6913.539 | 0 | 8610.5791 | 2579.7287 | 1808.9451 | 41797.518 | 51185.8675 | 0.34477
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
259 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 12.372 | 1 | 58119.31 | 41090.7073 | 0 | 55329.5831 | 16226.658 | 11623.862 | 182390.1204 | 223357.6773 | 1.5045
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
260 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 12.372 | 2 | 21038.5885 | 0 | 0 | 20028.7362 | 4312.0691 | 4207.7177 | 49587.1115 | 60725.1205 | 0.40902
261 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 12.372 | 2 | 21038.5885 | 0 | 0 | 20028.7362 | 4312.0691 | 4207.7177 | 49587.1115 | 60725.1205 | 0.40902
ИТОГО: | [5 empty] | 100196.4869 | 41090.7073 | 0 | 95387.0555 | 24850.7962 | 20039.2974 | 281564.3434 | 344807.9184 | 2.3225
Техническое обслуживание и ремонт дымоходов
| 1.11 | Печи
| 1.11.1 | Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей
| 1.11.1.1 | Прочистка дымохода
262 | 1.11.1.1.1 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального | 100 м | 6.36 | 1 | 20646.904 | 3294.1494 | 0 | 19655.8526 | 4577.6751 | 4129.3808 | 52303.962 | 64052.2164 | 0.43143
| 1.11.4 | Перекладка печей
| 1.11.4.1 | Перекладка дымовых труб
263 | 1.11.4.1.3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0.03 | 1 | 3693.2435 | 1934.8716 | 21.527 | 3533.9518 | 964.2774 | 742.4269 | 10890.2982 | 13336.4225 | 0.089829
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
264 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 12.372 | 2 | 21038.5885 | 0 | 0 | 20028.7362 | 4312.0691 | 4207.7177 | 49587.1115 | 60725.1205 | 0.40902
265 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 12.372 | 4 | 42077.1769 | 0 | 0 | 40057.4724 | 8624.1382 | 8415.4354 | 99174.223 | 121450.2411 | 0.81805
ИТОГО: | [5 empty] | 87455.9129 | 5229.0211 | 21.527 | 83276.0131 | 18478.1598 | 17494.9607 | 211955.5947 | 259564.0005 | 1.7483
Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения
| 2.8 | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
| 2.8.1 | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн
| 2.8.1.2 | Ремонт антенны
266 | 2.8.1.2.3 | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной | 1 антенна | 5 | 5 | 12322.037 | 0 | 0 | 11730.5792 | 2525.5247 | 2464.4074 | 29042.5483 | 35565.9403 | 0.23956
267 | 2.8.2 | Обслуживание антенного оборудования | 1000 кв.м. | 12.372 | 6 | 7513.7816 | 0 | 0 | 7153.12 | 1540.0247 | 1502.7563 | 17709.6826 | 21687.543 | 0.14608
| 2.8.3 | Ремонт, замена антенного оборудования
268 | 2.8.3.1 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 антенна | 5 | 6 | 10020.8047 | 2637.8519 | 0 | 9539.8061 | 2330.8386 | 2004.1609 | 26533.4623 | 32493.2759 | 0.21886
ИТОГО: | [5 empty] | 29856.6233 | 2637.8519 | 0 | 28423.5053 | 6396.388 | 5971.3247 | 73285.6933 | 89746.7592 | 0.6045
Уборка мест общего пользования
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.1 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме без лифтов и мусоропровода
| 3.1.1.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
269 | 3.1.1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 4.08 | 144 | 127189.6015 | 0 | 0 | 121084.5008 | 26068.7806 | 25437.9204 | 299780.8033 | 367116.0685 | 2.4728
270 | 3.1.1.3.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 9.52 | 144 | 259145.6772 | 0 | 0 | 246706.6849 | 53114.4975 | 51829.1357 | 610795.9953 | 747989.9377 | 5.0382
| 3.1.1.3 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов
| 3.1.1.3.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
271 | 3.1.1.3.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 4.08 | 24 | 27183.2384 | 7532.5275 | 0 | 25878.443 | 6362.392 | 5436.6477 | 72393.2485 | 88653.858 | 0.59714
272 | 3.1.1.3.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 9.52 | 24 | 54354.5306 | 17575.8976 | 0 | 51745.5132 | 12985.9738 | 10870.9061 | 147532.8213 | 180670.906 | 1.2169
| 3.1.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
273 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.55 | 1 | 90.5836 | 5.4334 | 0 | 86.2356 | 19.1365 | 18.1167 | 219.5058 | 268.8101 | 0.0018106
274 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.36 | 2 | 298.6952 | 34.5936 | 0 | 284.3578 | 64.8529 | 59.739 | 742.2386 | 908.9565 | 0.0061224
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
275 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.367 | 1 | 153.3261 | 25.6997 | 0 | 145.9665 | 34.1242 | 30.6652 | 389.7817 | 477.3325 | 0.0032151
276 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.48 | 2 | 588.5187 | 178.6278 | 0 | 560.2698 | 139.3787 | 117.7037 | 1584.4987 | 1940.4009 | 0.01307
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
277 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.77 | 2 | 300.6972 | 90.2157 | 0 | 286.2637 | 71.1035 | 60.1394 | 808.4196 | 990.0027 | 0.0066683
278 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 13.6 | 1 | 2613.1986 | 125.8299 | 0 | 2487.7651 | 548.8133 | 522.6397 | 6298.2466 | 7712.9272 | 0.051951
ИТОГО: | [5 empty] | 471918.067 | 25568.8253 | 0 | 449266.0003 | 99409.053 | 94383.6138 | 1140545.5593 | 1396729.2001 | 9.4079
Уборка мест придомовой территории
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
279 | 3.2.1.1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1.99 | 72 | 32478.4264 | 237.8104 | 0 | 30919.4619 | 6681.7483 | 6495.6853 | 76813.1324 | 94066.5142 | 0.6336
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
280 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.033 | 14 | 91864.5119 | 659.6705 | 0 | 87455.0153 | 18897.8158 | 18372.9024 | 217249.9158 | 266047.5056 | 1.792
281 | 3.2.3.1.4 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.033 | 4 | 2249.7367 | 0 | 0 | 2141.7494 | 461.106 | 449.9473 | 5302.5395 | 6493.5694 | 0.043738
282 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 33.41 | 4 | 23966.6178 | 5323.4473 | 8032.0313 | 22816.2202 | 6314.5233 | 4793.3236 | 71246.1635 | 87249.1205 | 0.58768
| 3.2.3.2 | Содержание урн
283 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 96 | 1182.9525 | 1912.0433 | 0 | 1126.1708 | 443.2225 | 236.5905 | 4900.9795 | 6001.8131 | 0.040426
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
284 | 3.2.7.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.199 | 30 | 103448.6721 | 0 | 0 | 98483.1359 | 21202.8398 | 20689.7344 | 243824.3822 | 298590.9958 | 2.0112
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
285 | 3.2.8.8 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 19.98 | 30 | 22066.2361 | 47540.6162 | 0 | 21007.0567 | 9514.4608 | 4413.2473 | 104541.6171 | 128023.2325 | 0.86232
| 3.2.10 | Механизированная уборка территории
286 |  | Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками | м3 | 399.72 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 149895 | 183563.6654 | 1.2364
287 |  | Вывоз снега с придомовой территории | кв.м. | 1998.6 | 3 | [6 empty] | 329769 | 403840.0639 | 2.7201
288 |  | Утилизация вывезенного снега | м3 | 399.72 | 3 | [6 empty] | 239832 | 293701.8647 | 1.9783
ИТОГО: | [5 empty] | 277257.1535 | 55673.5877 | 8032.0313 | 263948.8101 | 63515.7165 | 55451.4309 | 1443374.7301 | 1767578.3451 | 11.9058
Cодержание контейнерной площадки
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.2 | Обслуживание мусоропроводов
| 3.1.2.5 | Дезинфекция мусоросборников
289 | 3.1.2.5.3 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 10 контейнеров | 1 | 6 | 990.1909 | 6822.0187 | 0 | 942.6618 | 919.2615 | 198.0382 | 9872.1711 | 12089.6088 | 0.081431
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
290 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.2 | 30 | 6135.6456 | 0 | 0 | 5841.1346 | 1257.5619 | 1227.1291 | 14461.4713 | 17709.7346 | 0.11929
291 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.2 | 300 | 24849.3647 | 179.2541 | 0 | 23656.5952 | 5111.9474 | 4969.873 | 58767.0344 | 71966.9918 | 0.48474
ИТОГО: | [5 empty] | 31975.2012 | 7001.2728 | 0 | 30440.3916 | 7288.7709 | 6395.0403 | 83100.6768 | 101766.3353 | 0.68546
Дератизация, дезинсекция
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
292 | 3.4.1.4 | Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 3.21 | 12 | 43668.8451 | 185.7095 | 0 | 41572.7406 | 8969.866 | 8733.769 | 103130.9303 | 126295.6842 | 0.85068
293 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.69 | 2 | 2730.1531 | 1810.5984 | 0 | 2599.1057 | 749.685 | 546.0306 | 8435.5728 | 10330.329 | 0.069581
ИТОГО: | [5 empty] | 46398.9982 | 1996.3079 | 0 | 44171.8463 | 9719.551 | 9279.7996 | 111566.5031 | 136626.0132 | 0.92026
СОИ
294 |  | Холодная вода на СОИ |  |  |  | 7423.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7423.2 | 9090.5621 | 0.061231
295 |  | Электрическая энергия на СОИ |  |  |  | 262781.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262781.28 | 321805.8972 | 2.1676
296 |  | Горячая вода на СОИ |  |  |  | 47508.48 | [5 empty] | 47508.48 | 58179.5972 | 0.39188
ИТОГО: | [5 empty] | 317712.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317712.96 | 389076.0565 | 2.6207
Управление многоквартирным домом
297 |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  | 801705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801705.6 | 981780.7033 | 5.4
ИТОГО: | [5 empty] | 801705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801705.6 | 981780.7033 | 5.4
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 3391462.7492 | 653157.2043 | 15324.8213 | 1534059.6299 | 400233.0517 | 322281.4352 | 7036014.8916 | 8616409.3765 | 57.2263
| Проверил: | Заместитель директора по ЖКХ |  |  |  |  | Ю.А. Кузнецов
(подпись)
|  | Заместитель директора по экономики |  |  |  |  | С.И. Мухаметзянова
(подпись)
Исп.: Н.В. Кириченкова
Д.А. Ковалев