## Смета
Утверждаю
Директор ООО УК ЖКХ "Авиастроительного района"
А.В. Кутырев
Смета расходов на двенадцатиэтажный жилой дом с плоской крышей
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Стоимость с инфляцией 23,24,25г.г. | НА КВ.М/МЕС
Техническое обслуживание и ремонт жилого здания | [10 empty] | Дата изменения: |  |  | 2026-03-04
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  |  | 9311
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.4 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей | 1 пролет | 1 | 1 | 499.0468 | 0 | 0 | 475.0926 | 102.2846 | 99.8094 | 1176.2334 | 1440.4331 | 0.012892
2 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.04 | 2 | 748.0581 | 1898.7897 | 0 | 712.1513 | 352.6949 | 149.6116 | 3861.3057 | 4728.6129 | 0.042321
3 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 2.6228 | 2 | 3557.6351 | 5738.8472 | 0 | 3386.8687 | 1331.7518 | 711.527 | 14726.6298 | 18034.4518 | 0.16141
4 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.1923 | 1 | 1438.3649 | 9556.5244 | 0 | 1369.3234 | 1298.2423 | 287.673 | 13950.128 | 17083.5359 | 0.1529
5 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.07 | 1 | 913.3103 | 832.2954 | 0 | 869.4714 | 274.5831 | 182.6621 | 3072.3223 | 3762.412 | 0.033674
6 | 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 12 | 1 | 1068.8858 | 1285.2079 | 0 | 1017.5793 | 354.0257 | 213.7772 | 3939.4759 | 4824.3412 | 0.043178
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.1 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках
| 1.2.1.2 | Устранение повреждений крупноблочных и панельных стен, в том числе в подвалах и чердаках
| 1.2.1.2.1 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках
7 | 1.2.1.2.1.1 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,1 кв.м и глубиной до 100 мм | 100 отверстий | 0.03 | 1 | 398.9279 | 559.2647 | 0 | 379.7794 | 140.4871 | 79.7856 | 1558.2446 | 1908.2498 | 0.017079
| 1.2.3 | Модернизация теплоизоляции стен
8 | 1.2.3.2 | Устройство теплоизоляции фасадов зданий, теплоизоляция плитами из пенополистирола на клее с креплением дюбелями с лесов при толщине утеплителя 100 мм (по кирпичу и бетону) | 100 м2 | 0.1749 | 0.2 | 524.621 | 1180.5219 | 1.7299 | 499.4391 | 231.6628 | 104.9242 | 2542.8988 | 3114.0721 | 0.027871
| 1.2.4 | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
9 | 1.2.4.2 | Восстановление горизонтальной гидроизоляции с использованием рулонных материалов и мастик вручную | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.3497 | 0.2 | 485.2351 | 546.3324 | 0 | 461.9438 | 156.8187 | 97.047 | 1747.377 | 2139.8641 | 0.019152
| 1.2.9 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
| 1.2.9.4 | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов
10 | 1.2.9.4.1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2.9.4.2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0175 | 1 | 539.4878 | 141.7817 | 176.9807 | 513.5924 | 144.0435 | 107.8976 | 1623.7835 | 1988.5096 | 0.017797
| 1.2.11 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
| 1.2.11.1 | Заделка и герметизация швов и стыков
12 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 13 | 0.2 | 2671.749 | 6041.752 | 0 | 2543.505 | 1181.9856 | 534.3498 | 12973.3414 | 15887.3484 | 0.14219
| 1.2.11.5 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
13 | 1.2.11.5.1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.3 | 0.2 | 455.8199 | 426.3607 | 623.7787 | 616.7293 | 222.8823 | 129.565 | 2475.1358 | 3031.0885 | 0.027128
| 1.2.12 | Окраска фасадов
| 1.2.12.4 | Окрашивание фасадов силикатными красками
14 | 1.2.12.4.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 100 м2 обработанной поверхности | 0.2623 | 1 | 1222.9577 | 775.8109 | 268.8056 | 1164.2557 | 360.3421 | 244.5915 | 4036.7637 | 4943.4814 | 0.044244
| 1.2.13 | Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры
15 | 1.2.13.2 | Удаление железистых включений | 100 железистых включений | 1 | 0.2 | 615.3734 | 4.958 | 0 | 585.8355 | 126.6475 | 123.0747 | 1455.889 | 1782.9035 | 0.015957
16 | 1.2.13.4 | Оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и закладными деталями бетонных стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 0.2 | 6165.5745 | 1620.3625 | 0 | 5869.6269 | 1433.8342 | 1233.1149 | 16322.5131 | 19988.7944 | 0.1789
| 1.2.15 | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели и др.)
17 | 1.2.15.1 | Замена кронштейнов пожарных лестниц | 100 креплений | 0.1 | 0.2 | 134.9032 | 30.7766 | 0 | 128.4278 | 30.8813 | 26.9806 | 351.9695 | 431.0272 | 0.0038577
| 1.2.16 | Защита стальных элементов от коррозии (поясков, выступов, парапетов, оконных и балконных отливов, закладных деталей)
| 1.2.16.1 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей
18 | 1.2.16.1.6 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза с подвесных люлек | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.0437 | 1 | 858.5427 | 96.9036 | 0 | 817.3327 | 186.1418 | 171.7085 | 2130.6293 | 2609.2006 | 0.023352
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами
19 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1224 | 1 | 741.1693 | 1034.669 | 0 | 705.5932 | 260.5503 | 148.2339 | 2890.2156 | 3539.4014 | 0.031678
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
20 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.0699 | 1 | 2873.1577 | 1428.3089 | 0 | 2735.2461 | 738.8548 | 574.6315 | 8350.1991 | 10225.7791 | 0.091521
21 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.3497 | 1 | 2156.6005 | 42.2214 | 0 | 2053.0836 | 446.4501 | 431.3201 | 5129.6757 | 6281.8778 | 0.056223
22 | 1.2.18.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0699 | 1 | 483.0378 | 596.906 | 0 | 459.852 | 161.6786 | 96.6076 | 1798.0819 | 2201.958 | 0.019707
23 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.3497 | 1 | 1415.2691 | 42.2214 | 0 | 1347.3361 | 294.5068 | 283.0538 | 3382.3872 | 4142.1222 | 0.037072
24 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 3 | 1 | 434.0454 | 9275.6595 | 0.08568 | 413.2113 | 1062.9152 | 86.8091 | 11272.7261 | 13804.7495 | 0.12355
| 1.5 | Перекрытия
| 1.5.1 | Устранение повреждений перекрытий
| 1.5.1.2 | Заделка борозд в бетонных перекрытиях
25 | 1.5.1.2.3 | Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 м3 заделки | 0.0175 | 1 | 93.0832 | 107.397 | 0 | 88.6152 | 30.355 | 18.6166 | 338.067 | 414.002 | 0.0037053
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
26 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 1 | 1 | 192.3185 | 96.3331 | 0 | 183.0872 | 49.5326 | 38.4637 | 559.7351 | 685.4599 | 0.0061349
| 1.6.4 | Ремонт полов
27 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 1 | 1 | 267.1749 | 5.0438 | 0 | 254.3505 | 55.2898 | 53.435 | 635.294 | 777.9905 | 0.006963
28 | 1.6.4.5 | Ремонт поверхности цементных полов | кв.м. | 1 | 1 | 143.8634 | 86.29 | 0 | 136.958 | 38.5467 | 28.7727 | 434.4308 | 532.0104 | 0.0047615
| 1.7 | Перегородки
| 1.7.1 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок
29 | 1.7.1.5 | Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором | 10 м трещин | 0.4371 | 1 | 251.3069 | 32.4689 | 0 | 239.2442 | 54.9171 | 50.2614 | 628.1984 | 769.3012 | 0.0068852
30 | 1.7.1.8 | Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами | 100 кв.м. | 0.035 | 1 | 221.8145 | 856.2975 | 0 | 211.1674 | 135.3743 | 44.3629 | 1469.0166 | 1798.9798 | 0.016101
| 1.7.4 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок
31 | 1.7.4.7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 м2 отремонтированной поверхности | 0.5508 | 1 | 521.8398 | 328.7238 | 0 | 496.7915 | 141.4723 | 104.368 | 1593.1953 | 1951.0509 | 0.017462
| 1.7.5 | Восстановление облицовки перегородок
32 | 1.7.5.7 | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м. | 0.0437 | 1 | 2096.7669 | 316.717 | 9.1745 | 2003.7866 | 464.7767 | 420.9636 | 5312.1854 | 6505.3819 | 0.058223
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
33 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.0612 | 1 | 263.6046 | 2507.0084 | 7.251 | 253.3547 | 318.278 | 53.2258 | 3402.7226 | 4167.0251 | 0.037295
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.2 | Ремонт, модернизация рулонной кровли
34 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.0612 | 1 | 507.6306 | 4875.3566 | 13.8684 | 487.5899 | 617.8668 | 102.4349 | 6604.7471 | 8088.2724 | 0.07239
35 | 1.8.2.2.2 | Смена стальных разжелобков в рулонных кровлях | 100 м разжелобка | 0.0612 | 1 | 1421.2882 | 1997.2625 | 0 | 1353.0664 | 501.0198 | 284.2576 | 5556.8946 | 6805.0565 | 0.060905
| 1.8.6 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции
36 | 1.8.6.1 | Смена вентиляционной решетки | 10 решеток | 0.7 | 1 | 609.3459 | 2020.8762 | 0 | 580.0973 | 337.0835 | 121.8692 | 3669.2721 | 4493.4457 | 0.040216
37 | 1.8.6.2 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0437 | 1 | 1347.178 | 464.4235 | 0 | 1282.5135 | 324.8821 | 269.4356 | 3688.4327 | 4516.91 | 0.040426
38 | 1.8.6.3 | Окраска продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0437 | 1 | 313.6656 | 129.2525 | 0 | 298.6096 | 77.8604 | 62.7331 | 882.1212 | 1080.2589 | 0.0096683
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
39 | 1.8.7.6 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0525 | 1 | 1520.1603 | 360.5108 | 0.32663 | 1447.1926 | 349.46 | 304.0321 | 3981.6823 | 4876.0279 | 0.04364
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
40 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.0437 | 1 | 150.8137 | 82.6939 | 0.024717 | 143.5746 | 39.5962 | 30.1627 | 446.8659 | 547.2387 | 0.0048978
41 | 1.8.9.3 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0262 | 1 | 1130.7664 | 1563.6465 | 0 | 1076.4896 | 395.9448 | 226.1533 | 4393.0004 | 5379.7342 | 0.048149
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
42 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.0787 | 1 | 1243.6915 | 3749.0673 | 0 | 1183.9943 | 648.5591 | 248.7383 | 7074.0505 | 8662.9884 | 0.077534
43 | 1.8.10.3 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 100 м2 объема работ | 0.0874 | 0.2 | 397.5095 | 929.7801 | 0 | 378.429 | 179.1005 | 79.5019 | 1964.321 | 2405.5369 | 0.02153
| 1.8.12 | Ремонт примыканий и заделка стыков
44 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 0.0262 | 1 | 333.2493 | 1174.4382 | 0 | 317.2534 | 191.6188 | 66.6499 | 2083.2096 | 2551.1298 | 0.022833
45 | 1.8.12.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 100 труб | 0.0262 | 1 | 1095.6835 | 885.3207 | 0 | 1043.0907 | 317.53 | 219.1367 | 3560.7614 | 4360.5619 | 0.039027
| 1.8.13 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
46 | 1.8.13.1 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.2623 | 0.2 | 535.8315 | 253.6024 | 0 | 510.1116 | 136.4523 | 107.1663 | 1543.1641 | 1889.7819 | 0.016914
47 | 1.8.13.2 | Восстановление тепловой изоляции дверей | 100 дверей | 0.3 | 0.2 | 607.3215 | 536.5371 | 0 | 578.1701 | 180.813 | 121.4643 | 2024.306 | 2478.9954 | 0.022187
48 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 0.2623 | 0.2 | 576.2716 | 596.306 | 0 | 548.6106 | 180.7248 | 115.2543 | 2017.1673 | 2470.2533 | 0.022109
| 1.8.14 | Утепление кровли
49 | 1.8.14.2 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой толщиной 50 мм | 100 кв.м утепляемой поверхности | 0.1486 | 0.2 | 236.2323 | 519.1328 | 17.5462 | 229.873 | 105.2924 | 48.2927 | 1156.3693 | 1416.1072 | 0.012674
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
50 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 0.2 | 0.5 | 1375.6163 | 1507.0617 | 0 | 1309.5867 | 440.1878 | 275.1233 | 4907.5757 | 6009.8908 | 0.053788
51 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.3 | 1 | 369.4267 | 109.7097 | 0 | 351.6943 | 87.2372 | 73.8853 | 991.9532 | 1214.7608 | 0.010872
52 | 1.9.1.11 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 0.3 | 1 | 342.0618 | 110.1779 | 0 | 325.6428 | 81.6777 | 68.4124 | 927.9726 | 1136.4091 | 0.010171
53 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 2 | 1 | 24.2929 | 3.0023 | 0 | 23.1268 | 5.2943 | 4.8586 | 60.5748 | 74.1809 | 0.00066392
54 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 3 | 1 | 91.0982 | 465.2883 | 0 | 86.7255 | 67.5268 | 18.2196 | 728.8585 | 892.571 | 0.0079885
55 | 1.9.1.18 | Смена щеколды | 100 щеколд | 0.03 | 1 | 347.6308 | 436.3594 | 0 | 330.9445 | 117.0681 | 69.5262 | 1301.5291 | 1593.872 | 0.014265
56 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.03 | 1 | 648.6194 | 1925.7317 | 0 | 617.4856 | 335.1429 | 129.7239 | 3656.7034 | 4478.0538 | 0.040079
57 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.03 | 1 | 444.5593 | 2029.3472 | 0 | 423.2205 | 304.1983 | 88.9119 | 3290.2372 | 4029.2738 | 0.036062
| 1.9.2 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
58 | 1.9.2.4 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | 10 створок | 0.07 | 1 | 117.6179 | 17.7554 | 0 | 111.9723 | 25.9713 | 23.5236 | 296.8405 | 363.5153 | 0.0032535
59 | 1.9.2.11 | Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке | 10 петель | 0.7 | 1 | 622.5525 | 198.8835 | 0 | 592.67 | 148.4811 | 124.5105 | 1687.0975 | 2066.0449 | 0.018491
60 | 1.9.2.22 | Временная замена разбитого стекла фанерой | 10 кв.м. | 0.2 | 1 | 131.7579 | 677.1329 | 0 | 125.4335 | 98.1041 | 26.3516 | 1058.78 | 1296.5978 | 0.011605
61 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 0.11 | 0.5 | 167.0134 | 824.6999 | 0 | 158.9968 | 120.8246 | 33.4027 | 1304.9374 | 1598.0459 | 0.014302
62 | 1.9.2.24 | Смена задвижки | 100 задвижек | 0.11 | 0.5 | 431.5627 | 361.2652 | 0 | 410.8477 | 126.3859 | 86.3125 | 1416.3739 | 1734.5127 | 0.015524
63 | 1.9.2.26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 0.0262 | 1 | 533.0756 | 106.1471 | 0 | 507.4879 | 120.4046 | 106.6151 | 1373.7303 | 1682.2907 | 0.015056
64 | 1.9.2.33 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.0699 | 1 | 649.2291 | 2645.7317 | 0 | 618.0661 | 410.8678 | 129.8458 | 4453.7405 | 5454.1175 | 0.048814
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.1 | Ремонт металлических косоуров
65 | 1.10.1.2 | Оштукатуривание металлических косоуров | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0.0262 | 1 | 1076.9203 | 536.0566 | 0 | 1025.2282 | 277.0115 | 215.3841 | 3130.6008 | 3833.7806 | 0.034312
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
66 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.0525 | 1 | 637.6876 | 694.0267 | 0 | 607.0786 | 203.5732 | 127.5375 | 2269.9036 | 2779.758 | 0.024879
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
67 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.0525 | 1 | 552.6626 | 693.2925 | 0 | 526.1348 | 186.0694 | 110.5325 | 2068.6918 | 2533.351 | 0.022673
68 | 1.10.4.1.2 | Смена закругленных частей поручней | 100 м | 0.0525 | 1 | 729.4908 | 662.7714 | 0 | 694.4752 | 219.1074 | 145.8982 | 2451.743 | 3002.4413 | 0.026872
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
69 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0525 | 1 | 880.599 | 101.333 | 0 | 838.3302 | 191.1275 | 176.1198 | 2187.5095 | 2678.857 | 0.023976
| 1.10.6 | Ремонт пандусов
70 | 1.10.6.1 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 0.14 | 1 | 1294.7706 | 204.6509 | 0 | 1232.6217 | 286.8645 | 258.9541 | 3277.8619 | 4014.1188 | 0.035926
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
71 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1749 | 1 | 1365.9214 | 430.682 | 0 | 1300.3571 | 325.1809 | 273.1843 | 3695.3257 | 4525.3513 | 0.040502
72 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.0262 | 1 | 66.7691 | 14.8449 | 0 | 63.5641 | 15.2437 | 13.3538 | 173.7756 | 212.8082 | 0.0019046
73 | 1.10.7.3 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.0262 | 1 | 776.7083 | 9342.5878 | 0 | 739.4263 | 1140.1659 | 155.3417 | 12154.2299 | 14884.2523 | 0.13321
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
74 | 2.6.3.4 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.0962 | 2 | 852.8192 | 3286.9415 | 0 | 811.8839 | 519.9227 | 170.5638 | 5642.1312 | 6909.4385 | 0.061839
| 2.6.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий
75 | 2.6.6.1 | Оштукатуривание продухов | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1.7485 | 2 | 1078.0507 | 286.4406 | 0 | 1026.3043 | 251.0335 | 215.6101 | 2857.4393 | 3499.263 | 0.031318
76 | 2.6.6.2 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1.7485 | 2 | 195.4419 | 6.6887 | 0 | 186.0607 | 40.7601 | 39.0884 | 468.0398 | 573.1685 | 0.0051299
77 | 2.6.6.3 | Окраска продухов | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.0525 | 2 | 746.0945 | 524.629 | 0 | 710.2819 | 208.0056 | 149.2189 | 2338.2298 | 2863.4313 | 0.025628
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
78 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 2 | 1470.2403 | 0 | 0 | 1399.6688 | 301.3405 | 294.0481 | 3465.2976 | 4243.6555 | 0.037981
79 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 2 | 11724.2241 | 0 | 0 | 11161.4614 | 2402.997 | 2344.8448 | 27633.5273 | 33840.4321 | 0.30287
80 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1.311 | 2 | 819.1559 | 0 | 0 | 779.8364 | 167.8942 | 163.8312 | 1930.7177 | 2364.3859 | 0.021161
81 | 2.6.8.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1.311 | 2 | 669.6749 | 0 | 0 | 637.5305 | 137.2566 | 133.935 | 1578.397 | 1932.9286 | 0.0173
82 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 2 | 16986.3329 | 0 | 0 | 16170.9889 | 3481.5188 | 3397.2666 | 40036.1072 | 49028.8174 | 0.43881
83 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 2 | 12739.7497 | 0 | 0 | 12128.2417 | 2611.1391 | 2547.9499 | 30027.0804 | 36771.6131 | 0.32911
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
84 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.311 | 2 | 1674.1873 | 0 | 0 | 1593.8263 | 343.1414 | 334.8375 | 3945.9924 | 4832.3215 | 0.043249
| 3.2 | Обслуживание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.4 | Подрезка деревьев и кустов
85 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 0.04 | 1 | 1176.5093 | 0 | 6351.0518 | 3386.6441 | 1145.9916 | 711.4799 | 12771.6767 | 15640.3868 | 0.13998
86 | 3.2.4.2 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.05 | 1 | 762.251 | 0 | 0 | 725.663 | 156.231 | 152.4502 | 1796.5952 | 2200.1375 | 0.019691
87 | 3.2.4.4 | Формирование кроны кустарников | 1000 кустов | 0.005 | 1 | 176.9654 | 0 | 0 | 168.4711 | 36.2708 | 35.3931 | 417.1004 | 510.7874 | 0.0045715
88 | 3.2.4.7 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 100 деревьев | 0.03 | 1 | 448.5442 | 0 | 0 | 427.014 | 91.9336 | 89.7088 | 1057.2007 | 1294.6638 | 0.011587
| 3.2.9 | Очистка кровли
89 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) с парапетов | 100 кв.м. кровли | 1.9515 | 2 | 2594.3044 | 0 | 0 | 2469.7777 | 531.7286 | 518.8609 | 6114.6716 | 7488.1185 | 0.067019
Плановый ремонт подъездов
90 |  | Ремонт подъездов | м2 | 1847.6703 | 0.2 | 1662903.27 | [5 empty] | 1662903.27 | 2036416.288 | 18.2259
ИТОГО: | [5 empty] | 1770019.2296 | 77807.7452 | 7470.6239 | 104443.1626 | 31167.9366 | 21941.8409 | 2012850.5387 | 2464966.9625 | 22.4646
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
91 | 1.1.7.2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.6258 | 1 | 1393.5599 | 8591.685 | 0 | 1326.669 | 1187.751 | 278.712 | 12778.3769 | 15648.5921 | 0.14005
92 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.24 | 1 | 344.9586 | 763.5583 | 0 | 328.4006 | 150.8763 | 68.9917 | 1656.7855 | 2028.9244 | 0.018159
93 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.02 | 1 | 103.6314 | 86.5123 | 0 | 98.6571 | 30.3241 | 20.7263 | 339.8513 | 416.187 | 0.0037249
94 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.12 | 1 | 869.6022 | 516.6634 | 0 | 827.8613 | 232.4833 | 173.9204 | 2620.5307 | 3209.1412 | 0.028722
95 | 1.1.7.7 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 100 пог. м | 0.1433 | 1 | 435.1459 | 3096.7956 | 0 | 414.2589 | 414.351 | 87.0292 | 4447.5805 | 5446.5737 | 0.048747
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
96 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 5 | 0.2 | 241.7237 | 1593.4248 | 0 | 230.1209 | 216.8533 | 48.3447 | 2330.4674 | 2853.9254 | 0.025543
97 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 6 | 1 | 97.1714 | 5830.0063 | 0 | 92.5072 | 632.0669 | 19.4343 | 6671.1862 | 8169.6347 | 0.073118
98 | 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 0.2 | 17.8148 | 26.601 | 0 | 16.9597 | 6.4444 | 3.563 | 71.3828 | 87.4164 | 0.00078238
99 | 2.5.1.8 | Замена магнитного пускателя | 1 пускатель | 1 | 0.2 | 28.3417 | 670.7472 | 0 | 26.9813 | 76.2374 | 5.6683 | 807.9759 | 989.4594 | 0.0088556
100 | 2.5.1.10 | Ремонт устройства автоматического выключения резерва | 1 устройство АВР | 1 | 1 | 214.5869 | 108.4059 | 0 | 204.2868 | 55.3644 | 42.9174 | 625.5614 | 766.0719 | 0.0068563
| 2.5.2 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
101 | 2.5.2.1 | Ремонт грозозащитного устройства | 1 устройство | 1 | 0.2 | 42.5125 | 2712.4804 | 0 | 40.4719 | 293.5238 | 8.5025 | 3097.4911 | 3793.2341 | 0.033949
102 | 2.5.2.5 | Замена автомата | 1 автомат | 10 | 1 | 2417.2367 | 15934.248 | 0 | 2301.2094 | 2168.5329 | 483.4473 | 23304.6743 | 28539.2537 | 0.25543
| 2.5.3 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования
103 | 2.5.3.1 | Замена электромагнитного контактора | 1 контактор | 1 | 0.2 | 25.9124 | 1069.7039 | 0 | 24.6686 | 117.6299 | 5.1825 | 1243.0972 | 1522.3155 | 0.013625
104 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.1075 | 1 | 4352.4707 | 8058.451 | 0 | 4143.5522 | 1738.2198 | 870.4941 | 19163.1878 | 23467.5272 | 0.21003
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
105 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 9 | 1 | 2483.3687 | 229.1843 | 0 | 2364.167 | 533.0556 | 496.6737 | 6106.4493 | 7478.0494 | 0.066928
| 2.5.6 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
106 | 2.5.6.8 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 1.43 | 2 | 2894.8991 | 0 | 0 | 2755.944 | 593.3385 | 578.9798 | 6823.1615 | 8355.7459 | 0.074784
107 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.03 | 2 | 145.7572 | 0 | 0 | 138.7608 | 29.8744 | 29.1514 | 343.5438 | 420.7089 | 0.0037653
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
108 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 3 | 1 | 115.3911 | 129.7685 | 0 | 109.8523 | 37.2762 | 23.0782 | 415.3663 | 508.6639 | 0.0045525
109 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 7 | 1 | 1422.293 | 3008.9941 | 0 | 1354.0229 | 607.4575 | 284.4586 | 6677.2261 | 8177.0313 | 0.073184
110 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 2 | 1 | 64.781 | 86.1106 | 0 | 61.6715 | 22.3191 | 12.9562 | 247.8383 | 303.5065 | 0.0027164
111 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 9 | 1 | 173.0866 | 1242.5432 | 0 | 164.7785 | 165.9429 | 34.6173 | 1780.9686 | 2181.0008 | 0.01952
112 | 2.5.7.8 | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 светильник | 1 | 1 | 372.3913 | 776.8526 | 0 | 354.5165 | 157.8948 | 74.4783 | 1736.1334 | 2126.0951 | 0.019029
113 | 2.5.7.9 | Замена светильника на светодиодный светильник | 1 светильник | 5 | 1 | 1861.9564 | 7821.5109 | 0 | 1772.5825 | 1202.8852 | 372.3913 | 13031.3263 | 15958.3576 | 0.14283
114 | 2.5.9 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 100 розеток (выключателей) | 0.04 | 1 | 566.8334 | 3.3099 | 0 | 539.6254 | 116.5257 | 113.3667 | 1339.6611 | 1640.5691 | 0.014683
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
115 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.36 | 2 | 1477.707 | 0 | 0 | 1406.777 | 302.8708 | 295.5414 | 3482.8962 | 4265.207 | 0.038174
116 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 4.7768 | 2 | 9670.1778 | 5362.7876 | 0 | 9206.0093 | 2545.0923 | 1934.0356 | 28718.1026 | 35168.6192 | 0.31476
117 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.2388 | 2 | 193.3712 | 0 | 0 | 184.0893 | 39.6334 | 38.6742 | 455.7681 | 558.1405 | 0.0049954
118 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 2 | 2 | 231.0817 | 0 | 0 | 219.9898 | 47.3625 | 46.2163 | 544.6504 | 666.9871 | 0.0059695
ИТОГО: | [5 empty] | 32257.7643 | 67720.3448 | 0 | 30709.3916 | 13722.1876 | 6451.5528 | 150861.2411 | 184746.9388 | 1.6535
Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на сварке
119 | 2.2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 998.001 | 1894.5048 | 0 | 950.0969 | 403.4733 | 199.6002 | 4445.6762 | 5444.2417 | 0.048726
120 | 2.2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 1108.9813 | 2272.74 | 0 | 1055.7502 | 465.9345 | 221.7963 | 5125.2023 | 6276.3996 | 0.056174
121 | 2.2.1.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 1628.7393 | 4071.3711 | 0 | 1550.5598 | 761.3204 | 325.7479 | 8337.7384 | 10210.5195 | 0.091384
122 | 2.2.1.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.06 | 1 | 2155.4848 | 5454.4792 | 0 | 2052.0216 | 1014.5085 | 431.097 | 11107.5911 | 13602.5226 | 0.12174
123 | 2.2.1.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1358.8926 | 4290.8668 | 0 | 1293.6658 | 729.0596 | 271.7785 | 7944.2633 | 9728.664 | 0.087071
| 2.2.1.6 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках
124 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.05 | 1 | 374.5149 | 1891.3466 | 0 | 356.5382 | 275.352 | 74.903 | 2972.6547 | 3640.3576 | 0.032581
125 | 2.2.1.6.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 100 мест | 0.13 | 1 | 1184.2769 | 4917.5013 | 0 | 1127.4316 | 759.067 | 236.8554 | 8225.1322 | 10072.6203 | 0.09015
126 | 2.2.1.6.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | 0.09 | 1 | 965.6412 | 3404.424 | 0 | 919.2904 | 555.3823 | 193.1282 | 6037.8661 | 7394.0614 | 0.066177
| 2.2.1.7 | Смена сгонов у трубопроводов
127 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.03 | 1 | 196.3435 | 204.2613 | 0 | 186.919 | 61.69 | 39.2687 | 688.4825 | 843.126 | 0.007546
128 | 2.2.1.7.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.05 | 1 | 474.3257 | 738.613 | 0 | 451.5581 | 174.7722 | 94.8651 | 1934.134 | 2368.5695 | 0.021199
129 | 2.2.1.7.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0.05 | 1 | 809.5463 | 1347.0024 | 0 | 770.688 | 307.3599 | 161.9093 | 3396.5058 | 4159.4119 | 0.037227
| 2.2.1.8 | Уплотнение сгонов
130 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 0.03 | 1 | 0.78952 | 0.11876 | 0 | 0.75162 | 0.17429 | 0.1579 | 1.9921 | 2.4395 | 2.1834e-05
131 | 2.2.1.8.2 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 сгон | 0.05 | 1 | 1.3159 | 0.4071 | 0 | 1.2527 | 0.31245 | 0.26317 | 3.5513 | 4.349 | 3.8923e-05
132 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 0.05 | 1 | 1.3159 | 0.29635 | 0 | 1.2527 | 0.30082 | 0.26317 | 3.4289 | 4.1991 | 3.7582e-05
| 2.2.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа
133 | 2.2.1.9.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 763.0052 | 257.8919 | 89.7682 | 761.7205 | 196.6005 | 160.0253 | 2229.0118 | 2729.6813 | 0.024431
134 | 2.2.1.9.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 638.052 | 347.7603 | 206.4669 | 688.7065 | 197.5035 | 144.6862 | 2223.1754 | 2722.534 | 0.024367
135 | 2.2.1.9.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 638.052 | 493.2393 | 206.4669 | 688.7065 | 212.7788 | 144.6862 | 2383.9298 | 2919.3961 | 0.026129
136 | 2.2.1.9.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 732.1908 | 534.9256 | 260.3278 | 799.5304 | 244.3323 | 167.9686 | 2739.2755 | 3354.5579 | 0.030023
137 | 2.2.1.9.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 653.7418 | 749.6261 | 220.8608 | 709.3097 | 245.0215 | 149.0146 | 2727.5746 | 3340.2287 | 0.029895
138 | 2.2.1.9.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 1 | 580.5227 | 708.0647 | 220.8608 | 639.6052 | 225.6506 | 134.3708 | 2509.0748 | 3072.6506 | 0.0275
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды
| 2.2.2.1 | Ремонт приборов учета воды
139 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 1 | 1 | 2383.0305 | 0 | 0 | 2268.6451 | 488.4259 | 476.6061 | 5616.7077 | 6878.3045 | 0.061561
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды
140 | 2.2.2.2.1 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 3 | 1 | 5032.4659 | 12213.9727 | 0 | 4790.9076 | 2313.9214 | 1006.4932 | 25357.7608 | 31053.4942 | 0.27793
141 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 3 | 1 | 4704.5123 | 37792.157 | 0 | 4478.6957 | 4932.4133 | 940.9025 | 52848.6809 | 64719.2874 | 0.57924
| 2.2.3 | Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
| 2.2.3.1 | Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей
142 | 2.2.3.1.3 | Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3995.6656 | 0 | 0 | 3803.8737 | 818.9516 | 799.1331 | 9417.624 | 11532.9636 | 0.10322
| 2.2.3.2 | Специальные работы и изготовление деталей
143 | 2.2.3.2.2 | Очистка труб от накипи с двух сторон или райберовка отверстий трубной доски | труба (отверстие) | 2 | 1 | 120.5349 | 0 | 0 | 114.7492 | 24.7048 | 24.107 | 284.0959 | 347.9081 | 0.0031138
144 | 2.2.3.4 | Снятие и установка корпуса теплообменника | корпус | 1 | 1 | 27470.201 | 0 | 0 | 26151.6314 | 5630.2924 | 5494.0402 | 64746.1649 | 79289.1248 | 0.70964
| 2.2.3.6 | Замена дефектных трубок пучка
145 | 2.2.3.6.2 | Замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 трубка | 1 | 1 | 566.1951 | 6605.2915 | 0 | 539.0177 | 809.603 | 113.239 | 8633.3463 | 10572.5254 | 0.094624
| 2.2.3.8 | Гидравлическое испытание теплообменника
146 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3546.1532 | 0 | 0 | 3375.9379 | 726.8196 | 709.2306 | 8358.1413 | 10235.5052 | 0.091608
| 2.2.3.9 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата
147 | 2.2.3.9.1 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 1994.3698 | 72116.5561 | 0 | 1898.64 | 7981.0044 | 398.874 | 84389.4444 | 103344.5794 | 0.92493
148 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.02 | 1 | 381.5832 | 6335.1524 | 0 | 363.2672 | 743.4003 | 76.3166 | 7899.7198 | 9674.1153 | 0.086583
| 2.2.5 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения
| 2.2.5.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб
149 | 2.2.5.1.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 1 | 244.2867 | 53.2772 | 0 | 232.5609 | 55.6631 | 48.8573 | 634.6453 | 777.1961 | 0.0069559
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
150 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 348.6902 | 336.5339 | 0 | 331.953 | 106.8036 | 69.738 | 1193.7188 | 1461.8459 | 0.013084
151 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 443.3962 | 732.1981 | 0 | 422.1131 | 167.7593 | 88.6792 | 1854.1459 | 2270.6148 | 0.020322
152 | 2.2.6.3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 572.5407 | 1963.6317 | 0 | 545.0587 | 323.5293 | 114.5081 | 3519.2685 | 4309.749 | 0.038572
153 | 2.2.6.4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 662.9418 | 2106.8582 | 0 | 631.1206 | 357.0967 | 132.5884 | 3890.6057 | 4764.494 | 0.042642
154 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 908.3164 | 5020.9693 | 0 | 864.7172 | 713.3703 | 181.6633 | 7689.0365 | 9416.1094 | 0.084274
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
155 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 542.6662 | 795.639 | 0 | 516.6183 | 194.767 | 108.5332 | 2158.2237 | 2642.9931 | 0.023655
156 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 287.5945 | 671.0814 | 0 | 273.79 | 129.4089 | 57.5189 | 1419.3937 | 1738.2108 | 0.015557
157 | 2.3.1.3 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 678.3328 | 994.5488 | 0 | 645.7728 | 243.4587 | 135.6666 | 2697.7797 | 3303.7414 | 0.029568
158 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 1150.3781 | 2684.3254 | 0 | 1095.1599 | 517.6357 | 230.0756 | 5677.5747 | 6952.8431 | 0.062228
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков
159 | 2.3.2.1 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1538.7933 | 4151.1953 | 0 | 1464.9312 | 751.2666 | 307.7587 | 8213.945 | 10058.9203 | 0.090027
160 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1627.3018 | 6201.6922 | 0 | 1549.1913 | 984.7095 | 325.4604 | 10688.3551 | 13089.12 | 0.11715
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
161 | 2.3.3.3.1 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 раструбов | 0.06 | 1 | 558.7358 | 92.5431 | 0 | 531.9165 | 124.2355 | 111.7472 | 1419.178 | 1737.9467 | 0.015555
162 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.15 | 1 | 306.6974 | 109.8384 | 0 | 291.9759 | 74.3937 | 61.3395 | 844.2449 | 1033.8749 | 0.0092532
163 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.03 | 1 | 188.2697 | 3328.4217 | 0 | 179.2327 | 388.072 | 37.6539 | 4121.65 | 5047.4345 | 0.045174
164 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.02 | 1 | 214.5869 | 64.9481 | 0 | 204.2868 | 50.8013 | 42.9174 | 577.5405 | 707.2648 | 0.00633
| 2.3.8 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи
165 | 2.3.8.1 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 2.9 | 1 | 193.7356 | 0 | 0 | 184.4363 | 39.708 | 38.7471 | 456.627 | 559.1922 | 0.0050048
166 | 2.3.8.3 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода | 3.06 | 1 | 322.1233 | 0 | 0 | 306.6614 | 66.0224 | 64.4247 | 759.2318 | 929.7666 | 0.0083214
| 2.3.9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб
167 | 2.3.9.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 1 | 768.8211 | 177.8752 | 0 | 731.9177 | 176.2545 | 153.7642 | 2008.6327 | 2459.8017 | 0.022015
| 2.3.11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
168 | 2.3.11.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.03 | 1 | 412.928 | 0 | 0 | 393.1074 | 84.6337 | 82.5856 | 973.2547 | 1191.8623 | 0.010667
169 | 2.3.11.2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 1 | 341.3058 | 0 | 0 | 324.9231 | 69.954 | 68.2612 | 804.4441 | 985.1343 | 0.0088169
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
170 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.63 | 1 | 22302.4294 | 0 | 0 | 21231.9128 | 4571.1059 | 4460.4859 | 52565.9339 | 64373.0311 | 0.57614
171 | 2.6.11.2 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 468 | 1 | 92849.255 | 0 | 0 | 88392.491 | 19030.3832 | 18569.8511 | 218841.9803 | 267997.1717 | 2.3986
172 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.33 | 1 | 2353.0965 | 241.6446 | 0 | 2240.1479 | 507.6633 | 470.6193 | 5813.1717 | 7118.8972 | 0.063714
173 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 1 | 7916.6787 | 0 | 0 | 7536.6781 | 1622.6025 | 1583.3357 | 18659.295 | 22850.4525 | 0.20451
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.1 | Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм
174 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 22.8041 | 0 | 0 | 21.7095 | 4.6739 | 4.5608 | 53.7484 | 65.8211 | 0.0005891
175 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 163 | 4 | 13199.1206 | 0 | 0 | 12565.5631 | 2705.2921 | 2639.8241 | 31109.7999 | 38097.5276 | 0.34097
176 | 2.6.15.1.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0015689
177 | 2.6.15.1.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 120.8618 | 0 | 0 | 115.0605 | 24.7718 | 24.1724 | 284.8665 | 348.8518 | 0.0031222
178 | 2.6.15.1.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 228.0412 | 0 | 0 | 217.0952 | 46.7393 | 45.6082 | 537.484 | 658.211 | 0.005891
179 | 2.6.15.1.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.0011782
180 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 1 | 1 | 164.1897 | 0 | 0 | 156.3086 | 33.6523 | 32.8379 | 386.9885 | 473.9119 | 0.0042415
181 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 7 | 1 | 159.6288 | 0 | 0 | 151.9667 | 32.7175 | 31.9258 | 376.2388 | 460.7477 | 0.0041237
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм
182 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 1 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.00094256
183 | 2.6.15.2.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 163 | 4 | 13199.1206 | 0 | 0 | 12565.5631 | 2705.2921 | 2639.8241 | 31109.7999 | 38097.5276 | 0.34097
184 | 2.6.15.2.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0015689
185 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 1 | 1 | 174.0988 | 0 | 0 | 165.7421 | 35.6833 | 34.8198 | 410.344 | 502.5134 | 0.0044975
186 | 2.6.15.2.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 228.0412 | 0 | 0 | 217.0952 | 46.7393 | 45.6082 | 537.484 | 658.211 | 0.005891
187 | 2.6.15.2.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 3 | 1 | 136.8247 | 0 | 0 | 130.2571 | 28.0436 | 27.3649 | 322.4904 | 394.9266 | 0.0035346
188 | 2.6.15.2.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 1 | 328.3793 | 0 | 0 | 312.6171 | 67.3046 | 65.6759 | 773.9769 | 947.8238 | 0.008483
189 | 2.6.15.2.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 2 | 1 | 72.9732 | 0 | 0 | 69.4705 | 14.9566 | 14.5946 | 171.9949 | 210.6275 | 0.0018851
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
| 2.7.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)
190 | 2.7.2.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 3 | 6051.942 | 0 | 0 | 5761.4487 | 1240.406 | 1210.3884 | 14264.1851 | 17468.1351 | 0.15634
ИТОГО: | [5 empty] | 237481.9316 | 198369.7919 | 1204.7515 | 226557.0812 | 69679.4239 | 47596.0254 | 780889.0055 | 956288.3894 | 8.5588
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб
191 | 2.1.2.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.0335 | 1 | 447.5179 | 1507.1797 | 0 | 426.0371 | 249.9771 | 89.5036 | 2720.2155 | 3331.2167 | 0.029814
192 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.0335 | 1 | 481.9424 | 2014.0217 | 0 | 458.8092 | 310.2512 | 96.3885 | 3361.413 | 4116.4368 | 0.036842
193 | 2.1.2.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.025 | 1 | 532.4725 | 1953.1388 | 0 | 506.9138 | 314.2151 | 106.4945 | 3413.2346 | 4179.8983 | 0.03741
194 | 2.1.2.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.025 | 1 | 609.4377 | 2212.5797 | 0 | 580.1847 | 357.2312 | 121.8875 | 3881.3208 | 4753.1236 | 0.04254
195 | 2.1.2.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.0335 | 1 | 1062.2011 | 3794.94 | 0 | 1011.2154 | 616.1774 | 212.4402 | 6696.9741 | 8201.215 | 0.073401
| 2.1.2.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления
196 | 2.1.2.3.1 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м. | 6.3843 | 1 | 2343.9723 | 1730.6986 | 0 | 2231.4617 | 662.1439 | 468.7945 | 7437.071 | 9107.5487 | 0.081512
197 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м. | 3.3743 | 1 | 1338.8942 | 1209.8441 | 0 | 1274.6273 | 401.4534 | 267.7788 | 4492.5978 | 5501.7027 | 0.04924
198 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 6.0919 | 1 | 2542.2437 | 2795.7598 | 0 | 2420.216 | 814.613 | 508.4487 | 9081.2811 | 11121.0731 | 0.099533
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.1 | Смена радиаторных блоков
199 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.05 | 1 | 1130.3553 | 38711.269 | 0 | 1076.0983 | 4296.3609 | 226.0711 | 45440.1545 | 55646.6949 | 0.49804
200 | 2.1.3.2 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 100 секций | 0.04 | 1 | 662.9418 | 3384.6665 | 0 | 631.1206 | 491.2665 | 132.5884 | 5302.5839 | 6493.6237 | 0.058118
201 | 2.1.3.3 | Переборка секций радиаторного блока из алюминия | 100 секций | 0.03 | 1 | 497.2064 | 2986.6297 | 0 | 473.3405 | 415.5035 | 99.4413 | 4472.1213 | 5476.6269 | 0.049016
| 2.1.3.4 | Добавление секций к радиаторному блоку
202 | 2.1.3.4.1 | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку | 100 секций | 0.02 | 1 | 245.3746 | 1965.9851 | 0 | 233.5966 | 256.7204 | 49.0749 | 2750.7516 | 3368.6116 | 0.030149
203 | 2.1.3.4.2 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку | 100 секций | 0.02 | 1 | 245.3746 | 1667.2319 | 0 | 233.5966 | 225.3513 | 49.0749 | 2420.6293 | 2964.3389 | 0.026531
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
204 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1.44 | 1 | 85005.5757 | 2875.7043 | 0 | 80925.3081 | 17724.6917 | 17001.1151 | 203532.395 | 249248.8238 | 2.2308
205 | 2.1.3.5.2 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.19 | 1 | 15370.0925 | 379.4332 | 0 | 14632.3281 | 3190.0946 | 3074.0185 | 36645.967 | 44877.2008 | 0.40165
| 2.1.5 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
| 2.1.5.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции
206 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.0487 | 1 | 1210.7173 | 121.9721 | 0 | 1152.6029 | 260.9557 | 242.1435 | 2988.3915 | 3659.629 | 0.032754
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
207 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 5 | 0.1 | 288.4721 | 44131.2826 | 0 | 274.6255 | 4692.9099 | 57.6944 | 49444.9845 | 60551.0697 | 0.54193
| 2.1.7 | Ремонт элеваторного узла
208 | 2.1.7.1 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 1 узел | 1 | 0.5 | 1573.026 | 11802.6404 | 0 | 1497.5208 | 1561.6846 | 314.6052 | 16749.477 | 20511.6607 | 0.18358
209 | 2.1.7.2 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | узел | 1 | 0.5 | 2359.539 | 13147.6192 | 0 | 2246.2811 | 1864.1111 | 471.9078 | 20089.4582 | 24601.8519 | 0.22019
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
210 | 2.1.8.1 | Ремонт центробежных насосов | насос | 1 | 0.5 | 1425.2575 | 3705.8079 | 0 | 1356.8451 | 681.2306 | 285.0515 | 7454.1926 | 9128.5161 | 0.0817
| 2.1.8.4 | Смена параллельной задвижки
211 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 575.4536 | 4958.5314 | 0 | 547.8318 | 638.5908 | 115.0907 | 6835.4983 | 8370.8538 | 0.074919
212 | 2.1.8.4.2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 667.9372 | 10581.6889 | 0 | 635.8763 | 1247.9778 | 133.5874 | 13267.0676 | 16247.05 | 0.14541
213 | 2.1.8.4.3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 760.4209 | 14899.3545 | 0 | 723.9207 | 1720.2881 | 152.0842 | 18256.0682 | 22356.655 | 0.20009
| 2.1.8.5 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки
214 | 2.1.8.5.1 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 842.6285 | 101.1252 | 0 | 802.1823 | 183.3233 | 168.5257 | 2097.7851 | 2568.9791 | 0.022992
215 | 2.1.8.5.2 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1109.8034 | 324.3865 | 0 | 1056.5328 | 261.5259 | 221.9607 | 2974.2093 | 3642.2614 | 0.032598
216 | 2.1.8.5.3 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1644.1532 | 325.5886 | 0 | 1565.2338 | 371.1724 | 328.8306 | 4234.9787 | 5186.2185 | 0.046417
| 2.1.8.6 | Смена кранов двойной регулировки
217 | 2.1.8.6.3 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 341.1618 | 719.0042 | 0 | 324.786 | 145.42 | 68.2324 | 1598.6043 | 1957.6748 | 0.017521
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
218 | 2.1.8.7.3 | Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм | 100 кранов | 0.02 | 1 | 249.6794 | 412.6706 | 0 | 237.6948 | 94.5047 | 49.9359 | 1044.4854 | 1279.0925 | 0.011448
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
219 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 118.5814 | 379.3978 | 0 | 112.8895 | 64.1412 | 23.7163 | 698.7262 | 855.6706 | 0.0076582
| 2.1.9 | Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения
| 2.1.9.3 | Установка термостатических вентилей на радиаторах
220 | 2.1.9.3.1 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 809.1446 | 0 | 164.9924 | 120.4821 | 34.6623 | 1302.5927 | 1595.1745 | 0.014277
221 | 2.1.9.3.2 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 1265.544 | 0 | 164.9924 | 168.404 | 34.6623 | 1806.9139 | 2212.7739 | 0.019804
| 2.1.9.4 | Установка запорных вентилей на радиаторах
222 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 2469.0161 | 0 | 164.9924 | 294.7686 | 34.6623 | 3136.7506 | 3841.3118 | 0.03438
223 | 2.1.9.4.2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 2 | 1 | 173.3113 | 3780.5616 | 0 | 164.9924 | 432.4809 | 34.6623 | 4586.0084 | 5616.0947 | 0.050264
224 | 2.1.10 | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 АРМ |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
225 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.301 | 1 | 1186.7264 | 0 | 0 | 1129.7635 | 243.2314 | 237.3453 | 2797.0667 | 3425.3298 | 0.030657
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
226 | 2.6.14.3.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3186 | 1 | 270.1609 | 0 | 21.8666 | 257.1932 | 57.6682 | 54.0322 | 660.921 | 809.3738 | 0.0072439
227 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3186 | 1 | 252.9689 | 2.5801 | 0 | 240.8264 | 52.1194 | 50.5938 | 599.0886 | 733.6528 | 0.0065662
228 | 2.6.14.3.3 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.3186 | 1 | 106.427 | 0 | 21.8666 | 101.3185 | 24.1093 | 21.2854 | 275.0068 | 336.7774 | 0.0030142
229 | 2.6.14.3.4 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.3606 | 1 | 305.7754 | 0 | 24.7491 | 291.0981 | 65.2704 | 61.1551 | 748.0481 | 916.0709 | 0.0081988
230 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.3606 | 1 | 286.3169 | 2.9203 | 0 | 272.5737 | 58.9901 | 57.2634 | 678.0644 | 830.3679 | 0.0074318
231 | 2.6.14.3.6 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.3606 | 1 | 119.5304 | 0 | 24.7491 | 113.7929 | 27.0976 | 23.9061 | 309.0761 | 378.4992 | 0.0033876
232 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.3606 | 1 | 8.76 | 0 | 0 | 8.3395 | 1.7955 | 1.752 | 20.647 | 25.2846 | 0.0002263
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
233 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 19.1895 | 1 | 3593.4169 | 0 | 0 | 3420.9329 | 736.5067 | 718.6834 | 8469.54 | 10371.9257 | 0.092829
234 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 19.1895 | 1 | 3593.4169 | 0 | 0 | 3420.9329 | 736.5067 | 718.6834 | 8469.54 | 10371.9257 | 0.092829
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм
235 | 2.6.15.3.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 22.8041 | 0 | 0 | 21.7095 | 4.6739 | 4.5608 | 53.7484 | 65.8211 | 0.0005891
236 | 2.6.15.3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.0062756
237 | 2.6.15.3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0015689
| 2.6.15.4 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм
238 | 2.6.15.4.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.00094256
239 | 2.6.15.4.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.0062756
240 | 2.6.15.4.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0015689
241 | 2.6.15.4.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 196.1154 | 0 | 0 | 186.7019 | 40.1958 | 39.2231 | 462.2362 | 566.0614 | 0.0050662
ИТОГО: | [5 empty] | 136961.9066 | 183129.9186 | 93.2314 | 130387.7351 | 47310.1431 | 27392.3813 | 525275.3162 | 643260.0314 | 5.7572
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
242 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 0.4302 | 2 | 1044.6361 | 483.2025 | 0 | 994.4936 | 264.8449 | 208.9272 | 2996.1043 | 3669.0743 | 0.032838
243 | 2.4.1.1.3 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 0.1824 | 2 | 777.5602 | 316.4724 | 0 | 740.2373 | 192.5983 | 155.512 | 2182.3804 | 2672.5758 | 0.02392
| 2.4.1.2 | Устранение неплотности соединений газопровода
244 | 2.4.1.2.2 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм | 1 соединение | 4 | 1 | 387.9539 | 964.9165 | 0 | 369.3321 | 180.8313 | 77.5908 | 1980.6245 | 2425.5024 | 0.021708
245 | 2.4.1.2.3 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм | 1 соединение | 4 | 1 | 446.5129 | 964.9165 | 0 | 425.0803 | 192.8335 | 89.3026 | 2118.6459 | 2594.5255 | 0.023221
246 | 2.4.1.2.4 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм | 1 соединение | 3 | 1 | 356.8443 | 723.6874 | 0 | 339.7158 | 149.126 | 71.3689 | 1640.7424 | 2009.2778 | 0.017983
247 | 2.4.1.2.5 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм | 1 соединение | 3 | 1 | 422.7233 | 723.6874 | 0 | 402.4326 | 162.6285 | 84.5447 | 1796.0165 | 2199.4287 | 0.019685
| 2.4.1.3 | Замена газового крана
248 | 2.4.1.3.2 | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм | 1 кран | 4 | 1 | 647.637 | 2025.3614 | 0 | 616.5504 | 345.4026 | 129.5274 | 3764.4789 | 4610.0373 | 0.04126
| 2.4.1.4 | Ремонт неисправного участка газопровода
249 | 2.4.1.4.1 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 323.8185 | 167.4805 | 0 | 308.2752 | 83.9553 | 64.7637 | 948.2933 | 1161.2941 | 0.010394
250 | 2.4.1.4.2 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 192.6948 | 140.6813 | 0 | 183.4455 | 54.2663 | 38.539 | 609.6268 | 746.5581 | 0.0066817
251 | 2.4.1.4.3 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 228.0412 | 155.7752 | 0 | 217.0952 | 63.0957 | 45.6082 | 709.6156 | 869.0059 | 0.0077776
252 | 2.4.1.4.4 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 272.5092 | 185.7581 | 0 | 259.4288 | 75.3581 | 54.5018 | 847.5561 | 1037.9299 | 0.0092895
253 | 2.4.1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 2 | 4 | 1356.7404 | 0 | 0 | 1291.6168 | 278.0775 | 271.3481 | 3197.7827 | 3916.0527 | 0.035049
| 2.4.2 | Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
| 2.4.2.1 | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования
254 | 2.4.2.1.2 | Замена прибора учета | 1 прибор учета | 1 | 1 | 636.2349 | 38407.765 | 0 | 605.6957 | 4163.218 | 127.247 | 43940.1606 | 53809.7798 | 0.4816
255 | 2.4.2.3 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 4 | 4 | 145.9464 | 0 | 0 | 138.9409 | 29.9132 | 29.1893 | 343.9898 | 421.255 | 0.0037702
256 | 2.4.2.4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 8 | 1 | 102.4784 | 0 | 0 | 97.5594 | 21.004 | 20.4957 | 241.5374 | 295.7904 | 0.0026473
257 | 2.4.2.5 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 13 | 1 | 666.1094 | 0 | 0 | 634.1362 | 136.5258 | 133.2219 | 1569.9933 | 1922.6374 | 0.017208
258 | 2.4.2.8 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 163 | 1 | 596.5705 | 0 | 0 | 567.935 | 122.2731 | 119.314 | 1406.0928 | 1721.9223 | 0.015411
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов
259 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 4 | 1 | 755.0525 | 0 | 0 | 718.81 | 154.7556 | 151.0105 | 1779.6285 | 2179.3597 | 0.019505
260 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. | 2.8 | 1 | 124.7934 | 0 | 0 | 118.8033 | 25.5777 | 24.9587 | 294.133 | 360.1997 | 0.0032238
261 | 2.4.2.9.6 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм | 10 шт. | 1.1 | 1 | 63.4454 | 0 | 0 | 60.4 | 13.0038 | 12.6891 | 149.5382 | 183.1268 | 0.001639
262 | 2.4.2.9.7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм | 10 шт. | 1.5 | 1 | 137.6398 | 0 | 0 | 131.0331 | 28.2106 | 27.528 | 324.4114 | 397.2791 | 0.0035556
263 | 2.4.2.9.8 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 197.0715 | 1 | 2066.6573 | 0 | 0 | 1967.4578 | 423.5821 | 413.3315 | 4871.0287 | 5965.1348 | 0.053388
264 | 2.4.2.9.9 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | 163 | 1 | 8974.1133 | 0 | 0 | 8543.356 | 1839.3344 | 1794.8227 | 21151.6264 | 25902.5989 | 0.23183
265 | 2.4.2.9.10 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | 163 | 1 | 8974.1133 | 0 | 0 | 8543.356 | 1839.3344 | 1794.8227 | 21151.6264 | 25902.5989 | 0.23183
266 | 2.4.2.9.11 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 0.684 | 1 | 112.1601 | 0 | 0 | 106.7764 | 22.9883 | 22.432 | 264.357 | 323.7355 | 0.0028974
267 | 2.4.2.9.15 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 погонный метр | 25.8116 | 1 | 882.9162 | 0 | 0 | 840.5362 | 180.9625 | 176.5832 | 2080.9982 | 2548.4216 | 0.022808
268 | 2.4.2.10 | Проверка подвального помещения на загазованность | 1 помещение | 2 | 1 | 35.0748 | 0 | 0 | 33.3912 | 7.1889 | 7.015 | 82.67 | 101.2389 | 0.00090609
ИТОГО: | [5 empty] | 30730.9777 | 45259.7043 | 0 | 29255.891 | 11050.8904 | 6146.1955 | 122443.6589 | 149946.3414 | 1.342
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
269 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 1 | 43739.8072 | 30924.311 | 0 | 41640.2965 | 12211.9635 | 8747.9614 | 137264.3397 | 168095.9694 | 1.5045
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
270 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 2 | 15833.3574 | 0 | 0 | 15073.3562 | 3245.2049 | 3166.6715 | 37318.59 | 45700.9051 | 0.334
271 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 2 | 15833.3574 | 0 | 0 | 15073.3562 | 3245.2049 | 3166.6715 | 37318.59 | 45700.9051 | 0.334
ИТОГО: | [5 empty] | 75406.522 | 30924.311 | 0 | 71787.0089 | 18702.3734 | 15081.3044 | 211901.5197 | 259497.7795 | 2.1725
Техническое обслуживание и ремонт дымоходов
| 1.11 | Печи
| 1.11.1 | Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей
| 1.11.1.1 | Прочистка дымохода
272 | 1.11.1.1.1 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального | 100 м | 4.6949 | 1 | 15241.3757 | 2431.7142 | 0 | 14509.7897 | 3379.2024 | 3048.2751 | 38610.3571 | 47282.8224 | 0.34556
| 1.11.4 | Перекладка печей
| 1.11.4.1 | Перекладка дымовых труб
273 | 1.11.4.1.3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0.0222 | 1 | 2733.0002 | 1431.805 | 15.93 | 2615.1243 | 713.5653 | 549.3959 | 8058.8207 | 9868.9527 | 0.072126
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
274 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 2 | 15833.3574 | 0 | 0 | 15073.3562 | 3245.2049 | 3166.6715 | 37318.59 | 45700.9051 | 0.334
275 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 9.311 | 4 | 31666.7147 | 0 | 0 | 30146.7124 | 6490.4099 | 6333.3429 | 74637.1799 | 91401.8101 | 0.668
ИТОГО: | [5 empty] | 65474.448 | 3863.5192 | 15.93 | 62344.9827 | 13828.3824 | 13097.6854 | 158624.9477 | 194254.4903 | 1.4197
Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения
| 2.8 | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
| 2.8.1 | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн
| 2.8.1.2 | Ремонт антенны
276 | 2.8.1.2.3 | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной | 1 антенна | 5 | 5 | 12322.037 | 0 | 0 | 11730.5792 | 2525.5247 | 2464.4074 | 29042.5483 | 35565.9403 | 0.25993
277 | 2.8.2 | Обслуживание антенного оборудования | 1000 кв.м. | 9.311 | 6 | 5654.7705 | 0 | 0 | 5383.3414 | 1159.0018 | 1130.9541 | 13328.0678 | 16321.7518 | 0.11929
| 2.8.3 | Ремонт, замена антенного оборудования
278 | 2.8.3.1 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 антенна | 5 | 6 | 10020.8047 | 2637.8519 | 0 | 9539.8061 | 2330.8386 | 2004.1609 | 26533.4623 | 32493.2759 | 0.23747
ИТОГО: | [5 empty] | 27997.6122 | 2637.8519 | 0 | 26653.7268 | 6015.3651 | 5599.5224 | 68904.0784 | 84380.968 | 0.61669
Уборка мест общего пользования
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.3 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов
| 3.1.1.3.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
279 | 3.1.1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 3.86 | 144 | 120331.3387 | 0 | 0 | 114555.4346 | 24663.1111 | 24066.2678 | 283616.1522 | 347320.5942 | 2.5384
280 | 3.1.1.3.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 11.59 | 144 | 315493.5292 | 0 | 0 | 300349.8402 | 64663.5531 | 63098.7062 | 743605.6287 | 910630.607 | 6.6553
| 3.1.1.3.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
281 | 3.1.1.3.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 3.86 | 24 | 25717.4755 | 7126.3618 | 0 | 24483.0368 | 6019.3218 | 5143.4951 | 68489.691 | 83873.5029 | 0.61298
282 | 3.1.1.3.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 11.59 | 24 | 66173.2153 | 21397.5476 | 0 | 62996.901 | 15809.6047 | 13234.6431 | 179611.9117 | 219955.4412 | 1.6075
| 3.1.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
283 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.12 | 1 | 19.7637 | 1.1855 | 0 | 18.815 | 4.1752 | 3.9527 | 47.8922 | 58.6495 | 0.00042863
284 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.105 | 2 | 87.1194 | 10.0898 | 0 | 82.9377 | 18.9154 | 17.4239 | 216.4863 | 265.1123 | 0.0019375
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
285 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.22 | 1 | 91.9121 | 15.4058 | 0 | 87.5003 | 20.4559 | 18.3824 | 233.6566 | 286.1394 | 0.0020912
286 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.72 | 2 | 882.778 | 267.9417 | 0 | 840.4047 | 209.0681 | 176.5556 | 2376.748 | 2910.6013 | 0.021272
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
287 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.15 | 2 | 58.5774 | 17.5745 | 0 | 55.7657 | 13.8513 | 11.7155 | 157.4843 | 192.8577 | 0.0014095
288 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 15.45 | 1 | 2968.6705 | 142.9465 | 0 | 2826.1743 | 623.4681 | 593.7341 | 7154.9933 | 8762.1122 | 0.064037
ИТОГО: | [5 empty] | 531824.3798 | 28979.0531 | 0 | 506296.8102 | 112045.5247 | 106364.8764 | 1285510.6442 | 1574255.6176 | 11.5053
Уборка мест придомовой территории
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
289 | 3.2.1.1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 0.43 | 72 | 7017.9514 | 51.3862 | 0 | 6681.0898 | 1443.7949 | 1403.5903 | 16597.8125 | 20325.9302 | 0.14855
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
290 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.035 | 14 | 97432.058 | 699.6505 | 0 | 92755.3193 | 20043.1379 | 19486.4116 | 230416.5773 | 282171.5969 | 2.0622
291 | 3.2.3.1.4 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.035 | 4 | 2386.0844 | 0 | 0 | 2271.5523 | 489.0519 | 477.2169 | 5623.9055 | 6887.119 | 0.050334
292 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 35.51 | 4 | 25473.0499 | 5658.0549 | 8536.8881 | 24250.3436 | 6711.4254 | 5094.61 | 75724.3719 | 92733.2017 | 0.67773
| 3.2.3.2 | Содержание урн
293 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 96 | 1182.9525 | 1912.0433 | 0 | 1126.1708 | 443.2225 | 236.5905 | 4900.9795 | 6001.8131 | 0.043864
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
294 | 3.2.7.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.043 | 30 | 22353.2307 | 0 | 0 | 21280.2756 | 4581.5182 | 4470.6461 | 52685.6705 | 64519.6624 | 0.47154
|  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | 100 кв.м. кровли | 13 | 3 | 25410.191 | 0 | 0 | 24190.5019 | 5208.0728 | 5082.0382 | 59890.8039 | 73343.1768 | 0.13262
|  | Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками | м3 | 260 | 3 | 0 | 0 | 2830.1405 | 1038.8642 | 406.2455 | 218.2488 | 4493.499 | 5502.8063 | 0.0099505
|  | Вывоз снега с придомовой территории | кв.м. | 1300 | 3 | [6 empty] | 292500 | 358199.8875 | 0.64772
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
295 | 3.2.8.8 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 4.31 | 30 | 4760.0339 | 10255.258 | 0 | 4531.5523 | 2052.4187 | 952.0068 | 22551.2698 | 27616.6232 | 0.20183
296 |  | Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками | м3 | 86.28 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32355 | 39622.4183 | 0.28958
297 |  | Вывоз снега с придомовой территории | кв.м. | 431.4 | 3 | [6 empty] | 71181 | 87169.3203 | 0.63707
298 |  | Утилизация вывезенного снега | м3 | 86.28 | 3 | [6 empty] | 51768 | 63395.8693 | 0.46332
ИТОГО: | [5 empty] | 186015.5519 | 18576.393 | 11367.0286 | 178125.6697 | 41378.8876 | 37421.3592 | 765384.89 | 937301.817 | 5.8363
Содержание контейнерной площадки
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.2 | Обслуживание мусоропроводов
| 3.1.2.5 | Дезинфекция мусоросборников
299 | 3.1.2.5.3 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 10 контейнеров | 0.1 | 6 | 99.0191 | 682.2019 | 0 | 94.2662 | 91.9262 | 19.8038 | 987.2171 | 1208.9609 | 0.0088356
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
300 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.2 | 30 | 6135.6456 | 0 | 0 | 5841.1346 | 1257.5619 | 1227.1291 | 14461.4713 | 17709.7346 | 0.12943
301 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.2 | 300 | 24849.3647 | 179.2541 | 0 | 23656.5952 | 5111.9474 | 4969.873 | 58767.0344 | 71966.9918 | 0.52596
ИТОГО: | [5 empty] | 31084.0294 | 861.456 | 0 | 29591.996 | 6461.4355 | 6216.8059 | 74215.7227 | 90885.6873 | 0.66423
Дератизация, дезинсекция
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
302 | 3.4.1.4 | Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.17 | 12 | 29520.6835 | 125.542 | 0 | 28103.6907 | 6063.7412 | 5904.1367 | 69717.794 | 85377.4563 | 0.62397
303 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.04 | 2 | 1680.0942 | 1114.2144 | 0 | 1599.4497 | 461.3446 | 336.0188 | 5191.1217 | 6357.1255 | 0.04646
ИТОГО: | [5 empty] | 31200.7777 | 1239.7564 | 0 | 29703.1404 | 6525.0858 | 6240.1555 | 74908.9157 | 91734.5818 | 0.67043
СОИ
304 |  | Холодная вода на СОИ |  |  |  | 7821.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.77 | 798.1673 | 0.07
305 |  | Электрическая энергия на СОИ |  |  |  | 214525.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17877.12 | 21892.5893 | 1.92
306 |  | Горячая вода на СОИ |  |  |  | 53631.36 | [5 empty] | 4469.28 | 5473.1473 | 0.48
ИТОГО: | [5 empty] | 275978.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22998.17 | 28163.904 | 2.47
Управление многоквартирным домом
307 |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  | 603352.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603352.8 | 603352.8 | 5.4
ИТОГО: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603352.8 | 603352.8 | 5.4
в т.ч. ком. услуги:
| холодная вода на СОИ | [12 empty] | 0.07
| электрическая энергия на СОИ | [12 empty] | 1.92
| горячая вода на СОИ | [12 empty] | 0.48
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 3432433.1709 | 659369.8453 | 20151.5653 | 1425856.596 | 377887.6362 | 299549.7053 | 6858121.4489 | 8263036.309 | 70.5312
|  | Проверил: | Заместитель директора по ЖКХ |  |  |  |  | Ю.А. Кузнецов
(подпись)
|  |  | Заместитель директора по экономики |  |  |  |  | С.И. Мухаметзянова
(подпись)
Исп.: Н.В. Кириченкова
Д.А. Ковалев