## Смета
Утверждаю
Директор ООО УК ЖКХ "Авиастроительного района"
А.В. Кутырев
Смета расходов на пятнадцатиэтажный жилой дом с плоской крышей
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Стоимость с инфляцией 23,24,25г.г. | НА КВ.М/МЕС
Техническое обслуживание и ремонт жилого здания | [10 empty] | Дата изменения: |  |  | 2026-03-04
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  |  | 5301
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.4 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей | 1 пролет | 1 | 1 | 499.0468 | 0 | 0 | 475.0926 | 102.2846 | 99.8094 | 1176.2334 | 1440.4331 | 0.022644
2 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.02 | 2 | 374.0291 | 949.3948 | 0 | 356.0757 | 176.3475 | 74.8058 | 1930.6528 | 2364.3064 | 0.037168
3 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 1.41 | 2 | 1912.5612 | 3085.1664 | 0 | 1820.7583 | 715.941 | 382.5122 | 7916.9392 | 9695.2025 | 0.15241
4 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.11 | 1 | 822.7776 | 5466.5506 | 0 | 783.2843 | 742.6243 | 164.5555 | 7979.7924 | 9772.1734 | 0.15362
5 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.04 | 1 | 521.8916 | 475.5974 | 0 | 496.8408 | 156.9046 | 104.3783 | 1755.6128 | 2149.9497 | 0.033798
6 | 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 7 | 1 | 623.5167 | 749.7046 | 0 | 593.5879 | 206.515 | 124.7033 | 2298.0276 | 2814.1991 | 0.04424
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.1 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках
| 1.2.1.1 | Устранение повреждений кирпичных стен, в том числе в подвалах и чердаках
7 | 1.2.1.1.4 | Ремонт кирпичной кладки карниза (с выносом в 2 1/2 кирпича) | 1 м3 кладки | 0.01 | 1 | 30.8279 | 42.838 | 10.1132 | 29.3481 | 11.8784 | 6.1656 | 131.1711 | 160.6341 | 0.0025252
| 1.2.1.1.5 | Ремонт поверхности кирпичных стен
8 | 1.2.1.1.5.1 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 431.5902 | 719.99 | 141.5845 | 410.8739 | 178.9241 | 86.318 | 1969.2807 | 2411.6107 | 0.037911
9 | 1.2.1.1.5.2 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 639.1646 | 1409.1371 | 209.6799 | 608.4847 | 300.979 | 127.8329 | 3295.2781 | 4035.447 | 0.063438
| 1.2.1.1.5.5 | Заделка борозд в кирпичных стенах
10 | 1.2.1.1.5.5.3 | Заделка борозд в кирпичных стенах с сечением борозд в кирпичах 1х1,5 | 100 м борозды | 0.01 | 1 | 263.1726 | 579.0809 | 87.6476 | 250.5404 | 123.9464 | 52.6345 | 1357.0224 | 1661.8299 | 0.026124
| 1.2.1.1.5.8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен
11 | 1.2.1.1.5.8.1 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 723.4274 | 722.7438 | 237.3226 | 688.7029 | 249.0807 | 144.6855 | 2765.9629 | 3387.2396 | 0.053248
12 | 1.2.1.1.5.8.2 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 1081.0307 | 1300.8303 | 354.6355 | 1029.1413 | 395.392 | 216.2061 | 4377.2359 | 5360.4287 | 0.084268
| 1.2.5 | Восстановление несущей способности стен
13 | 1.2.5.6 | Усиление кирпичных стен металлическими тяжами | на 1 т металлических тяжей |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.9 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
| 1.2.9.4 | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов
14 | 1.2.9.4.1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.2.9.4.2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 308.2787 | 81.0181 | 101.1318 | 293.4813 | 82.3105 | 61.6557 | 927.8763 | 1136.2912 | 0.017863
| 1.2.12 | Окраска фасадов
| 1.2.12.4 | Окрашивание фасадов силикатными красками
16 | 1.2.12.4.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 100 м2 обработанной поверхности | 0.14 | 1 | 652.7414 | 414.0813 | 143.4723 | 621.4099 | 192.329 | 130.5483 | 2154.5822 | 2638.5337 | 0.041479
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами
17 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 1 | 423.8713 | 591.7225 | 0 | 403.5255 | 149.0075 | 84.7743 | 1652.9011 | 2024.1675 | 0.031821
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
18 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.04 | 1 | 1644.1532 | 817.3441 | 0 | 1565.2338 | 422.8068 | 328.8306 | 4778.3686 | 5851.6619 | 0.09199
19 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.14 | 1 | 863.3802 | 16.9031 | 0 | 821.938 | 178.7332 | 172.676 | 2053.6305 | 2514.9068 | 0.039535
20 | 1.2.18.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 1 | 276.4165 | 341.5771 | 0 | 263.1485 | 92.5199 | 55.2833 | 1028.9453 | 1260.0618 | 0.019809
21 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.2 | 1 | 809.419 | 24.1472 | 0 | 770.5669 | 168.434 | 161.8838 | 1934.4508 | 2368.9575 | 0.037241
22 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 1 | 1 | 144.6818 | 3091.8865 | 0.02856 | 137.7371 | 354.3051 | 28.9364 | 3757.5754 | 4601.5832 | 0.072338
| 1.5 | Перекрытия
| 1.5.1 | Устранение повреждений перекрытий
| 1.5.1.2 | Заделка борозд в бетонных перекрытиях
23 | 1.5.1.2.3 | Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 м3 заделки | 0.01 | 1 | 53.1904 | 61.3697 | 0 | 50.6373 | 17.3457 | 10.6381 | 193.1812 | 236.5726 | 0.003719
| 1.5.6 | Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми
| 1.5.6.2 | Антисептирование древесины с перерывом на просушку
24 | 1.5.6.2.5 | Антисептирование древесины маслянистыми антисептиками в два слоя | 100 м2 обработанной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
25 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 1 | 1 | 192.3185 | 96.3331 | 0 | 183.0872 | 49.5326 | 38.4637 | 559.7351 | 685.4599 | 0.010776
| 1.6.4 | Ремонт полов
26 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 1 | 1 | 267.1749 | 5.0438 | 0 | 254.3505 | 55.2898 | 53.435 | 635.294 | 777.9905 | 0.01223
27 | 1.6.4.5 | Ремонт поверхности цементных полов | кв.м. | 1 | 1 | 143.8634 | 86.29 | 0 | 136.958 | 38.5467 | 28.7727 | 434.4308 | 532.0104 | 0.0083634
| 1.7 | Перегородки
| 1.7.1 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок
28 | 1.7.1.5 | Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором | 10 м трещин | 0.14 | 1 | 80.4918 | 10.3996 | 0 | 76.6282 | 17.5896 | 16.0984 | 201.2075 | 246.4017 | 0.0038735
29 | 1.7.1.8 | Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами | 100 кв.м. | 0.03 | 1 | 190.1267 | 733.9693 | 0 | 181.0006 | 116.0351 | 38.0253 | 1259.1571 | 1541.9827 | 0.02424
| 1.7.4 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок
30 | 1.7.4.7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 м2 отремонтированной поверхности | 1 | 1 | 947.4215 | 596.8116 | 0 | 901.9453 | 256.8487 | 189.4843 | 2892.5115 | 3542.213 | 0.055685
| 1.7.5 | Восстановление облицовки перегородок
31 | 1.7.5.7 | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
32 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.04 | 1 | 172.2906 | 1638.5676 | 4.7392 | 165.5913 | 208.0248 | 34.7881 | 2224.0017 | 2723.5458 | 0.042815
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.2 | Ремонт, модернизация рулонной кровли
33 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.04 | 1 | 331.7847 | 3186.5076 | 9.0643 | 318.6862 | 403.8345 | 66.9509 | 4316.8282 | 5286.4526 | 0.083105
34 | 1.8.2.2.2 | Смена стальных разжелобков в рулонных кровлях | 100 м разжелобка | 0.04 | 1 | 928.9466 | 1305.4003 | 0 | 884.3571 | 327.4639 | 185.7893 | 3631.9573 | 4447.7493 | 0.06992
| 1.8.6 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции
35 | 1.8.6.1 | Смена вентиляционной решетки | 10 решеток | 0.4 | 1 | 348.1977 | 1154.7864 | 0 | 331.4842 | 192.6192 | 69.6395 | 2096.7269 | 2567.6833 | 0.040365
36 | 1.8.6.2 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 616.5575 | 212.5508 | 0 | 586.9627 | 148.6874 | 123.3115 | 1688.0699 | 2067.2357 | 0.032498
37 | 1.8.6.3 | Окраска продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.02 | 1 | 143.554 | 59.1545 | 0 | 136.6634 | 35.6341 | 28.7108 | 403.7168 | 494.3977 | 0.0077721
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
38 | 1.8.7.6 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.03 | 1 | 868.663 | 206.0061 | 0.18665 | 826.9672 | 199.6914 | 173.7326 | 2275.247 | 2786.3016 | 0.043802
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
39 | 1.8.9.2 | Окраска деревянных лестниц и дверей выхода на крышу | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.01 | 1 | 84.7963 | 47.9953 | 0 | 80.7261 | 22.4194 | 16.9593 | 252.8963 | 309.7006 | 0.0048686
40 | 1.8.9.3 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 431.5902 | 596.8116 | 0 | 410.8739 | 151.124 | 86.318 | 1676.7177 | 2053.3337 | 0.032279
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
41 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.05 | 1 | 790.1471 | 2381.8725 | 0 | 752.22 | 412.0452 | 158.0294 | 4494.3142 | 5503.8046 | 0.086521
42 | 1.8.10.3 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 100 м2 объема работ | 0.05 | 0.2 | 227.4082 | 531.9108 | 0 | 216.4926 | 102.4602 | 45.4816 | 1123.7534 | 1376.1653 | 0.021634
| 1.8.12 | Ремонт примыканий и заделка стыков
43 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 0.01 | 1 | 127.1944 | 448.2589 | 0 | 121.0891 | 73.1369 | 25.4389 | 795.1182 | 973.7137 | 0.015307
44 | 1.8.12.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 100 труб | 0.01 | 1 | 418.1998 | 337.9086 | 0 | 398.1262 | 121.1946 | 83.64 | 1359.0692 | 1664.3366 | 0.026164
| 1.8.13 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
45 | 1.8.13.1 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.15 | 0.2 | 306.4229 | 145.0262 | 0 | 291.7146 | 78.0322 | 61.2846 | 882.4804 | 1080.6987 | 0.016989
46 | 1.8.13.2 | Восстановление тепловой изоляции дверей | 100 дверей | 0.15 | 0.2 | 303.6607 | 268.2685 | 0 | 289.085 | 90.4065 | 60.7321 | 1012.153 | 1239.4977 | 0.019485
47 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 0.15 | 0.2 | 329.5491 | 341.0061 | 0 | 313.7308 | 103.35 | 65.9098 | 1153.5459 | 1412.6496 | 0.022207
| 1.8.14 | Утепление кровли
48 | 1.8.14.2 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой толщиной 50 мм | 100 кв.м утепляемой поверхности | 0.08 | 0.2 | 127.1776 | 279.4793 | 9.4461 | 123.754 | 56.685 | 25.9987 | 622.5407 | 762.3727 | 0.011985
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
49 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 0.1 | 0.5 | 687.8081 | 753.5309 | 0 | 654.7933 | 220.0939 | 137.5616 | 2453.7879 | 3004.9454 | 0.047239
50 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 246.2845 | 73.1398 | 0 | 234.4628 | 58.1581 | 49.2569 | 661.3022 | 809.8405 | 0.012731
51 | 1.9.1.11 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 0.2 | 1 | 228.0412 | 73.4519 | 0 | 217.0952 | 54.4518 | 45.6082 | 618.6484 | 757.6061 | 0.01191
52 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 1 | 1 | 12.1464 | 1.5011 | 0 | 11.5634 | 2.6472 | 2.4293 | 30.2874 | 37.0904 | 0.00058307
53 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 2 | 1 | 60.7321 | 310.1922 | 0 | 57.817 | 45.0178 | 12.1464 | 485.9056 | 595.0473 | 0.0093543
54 | 1.9.1.18 | Смена щеколды | 100 щеколд | 0.02 | 1 | 231.7539 | 290.9062 | 0 | 220.6297 | 78.0454 | 46.3508 | 867.686 | 1062.5813 | 0.016704
55 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.02 | 1 | 432.4129 | 1283.8211 | 0 | 411.6571 | 223.4286 | 86.4826 | 2437.8023 | 2985.3692 | 0.046931
56 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.02 | 1 | 296.3729 | 1352.8981 | 0 | 282.147 | 202.7989 | 59.2746 | 2193.4915 | 2686.1825 | 0.042228
| 1.9.2 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
57 | 1.9.2.4 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | 10 створок | 0.1 | 1 | 168.0256 | 25.3648 | 0 | 159.9604 | 37.1018 | 33.6051 | 424.0578 | 519.3076 | 0.0081637
58 | 1.9.2.11 | Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке | 10 петель | 0.1 | 1 | 88.9361 | 28.4119 | 0 | 84.6671 | 21.2116 | 17.7872 | 241.0139 | 295.1493 | 0.0046398
59 | 1.9.2.22 | Временная замена разбитого стекла фанерой | 10 кв.м. | 0.1 | 1 | 65.879 | 338.5664 | 0 | 62.7168 | 49.052 | 13.1758 | 529.39 | 648.2989 | 0.010191
60 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 0.06 | 0.5 | 91.0982 | 449.8363 | 0 | 86.7255 | 65.9043 | 18.2196 | 711.784 | 871.6614 | 0.013703
61 | 1.9.2.24 | Смена задвижки | 100 задвижек | 0.06 | 0.5 | 235.3978 | 197.0537 | 0 | 224.0987 | 68.9378 | 47.0796 | 772.5676 | 946.0979 | 0.014873
62 | 1.9.2.26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 0.01 | 1 | 203.464 | 40.5141 | 0 | 193.6977 | 45.956 | 40.6928 | 524.3245 | 642.0957 | 0.010094
63 | 1.9.2.33 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.02 | 1 | 185.7594 | 757.0048 | 0 | 176.843 | 117.5587 | 37.1519 | 1274.3178 | 1560.5486 | 0.024532
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.1 | Ремонт металлических косоуров
64 | 1.10.1.2 | Оштукатуривание металлических косоуров | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0.01 | 1 | 411.0383 | 204.6018 | 0 | 391.3085 | 105.7296 | 82.2077 | 1194.8858 | 1463.2751 | 0.023003
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
65 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.03 | 1 | 364.3929 | 396.5867 | 0 | 346.902 | 116.3276 | 72.8786 | 1297.0878 | 1588.4331 | 0.024971
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
66 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.03 | 1 | 315.8072 | 396.1672 | 0 | 300.6484 | 106.3254 | 63.1614 | 1182.1096 | 1447.6292 | 0.022757
67 | 1.10.4.1.2 | Смена закругленных частей поручней | 100 м | 0.03 | 1 | 416.8519 | 378.7265 | 0 | 396.843 | 125.2042 | 83.3704 | 1400.996 | 1715.6807 | 0.026971
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
68 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1 | 503.1994 | 57.9046 | 0 | 479.0458 | 109.2157 | 100.6399 | 1250.0055 | 1530.7754 | 0.024064
| 1.10.6 | Ремонт пандусов
69 | 1.10.6.1 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 0.08 | 1 | 739.8689 | 116.9434 | 0 | 704.3552 | 163.9226 | 147.9738 | 1873.0639 | 2293.7822 | 0.036059
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
70 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.1 | 1 | 780.9728 | 246.2447 | 0 | 743.4861 | 185.9239 | 156.1946 | 2112.822 | 2587.3935 | 0.040675
71 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.01 | 1 | 25.4844 | 5.666 | 0 | 24.2611 | 5.8182 | 5.0969 | 66.3266 | 81.2245 | 0.0012769
72 | 1.10.7.3 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.01 | 1 | 296.4536 | 3565.8732 | 0 | 282.2238 | 435.1778 | 59.2907 | 4639.0191 | 5681.0123 | 0.089307
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
73 | 2.6.3.4 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.06 | 2 | 531.9039 | 2050.0675 | 0 | 506.3725 | 324.2761 | 106.3808 | 3519.0007 | 4309.4211 | 0.067745
| 2.6.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий
74 | 2.6.6.1 | Оштукатуривание продухов | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 2 | 616.5575 | 163.8208 | 0 | 586.9627 | 143.5708 | 123.3115 | 1634.2232 | 2001.2943 | 0.031461
75 | 2.6.6.2 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 1 | 2 | 111.7769 | 3.8254 | 0 | 106.4116 | 23.3115 | 22.3554 | 267.6808 | 327.8059 | 0.0051532
76 | 2.6.6.3 | Окраска продухов | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.03 | 2 | 426.3397 | 299.788 | 0 | 405.8754 | 118.8603 | 85.2679 | 1336.1313 | 1636.2465 | 0.025722
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
77 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 2 | 837.0469 | 0 | 0 | 796.8687 | 171.5611 | 167.4094 | 1972.8861 | 2416.026 | 0.037981
78 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 2 | 6674.9127 | 0 | 0 | 6354.5169 | 1368.0901 | 1334.9825 | 15732.5022 | 19266.2582 | 0.30287
79 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0.5394 | 2 | 337.0349 | 0 | 0 | 320.8572 | 69.0787 | 67.407 | 794.3777 | 972.8068 | 0.015293
80 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 2 | 9670.7712 | 0 | 0 | 9206.5742 | 1982.1213 | 1934.1542 | 22793.6209 | 27913.4101 | 0.43881
81 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 2 | 7253.0784 | 0 | 0 | 6904.9306 | 1486.5909 | 1450.6157 | 17095.2157 | 20935.0575 | 0.32911
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
82 | 2.6.9.1 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0.539 | 2 | 737.4852 | 0 | 0 | 702.0859 | 151.155 | 147.497 | 1738.2232 | 2128.6542 | 0.033463
| 3.2 | Обслуживание земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.4 | Подрезка деревьев и кустов
83 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 0.02 | 1 | 588.2546 | 0 | 3175.5259 | 1693.3221 | 572.9958 | 355.7399 | 6385.8383 | 7820.1934 | 0.12294
84 | 3.2.4.2 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.05 | 1 | 762.251 | 0 | 0 | 725.663 | 156.231 | 152.4502 | 1796.5952 | 2200.1375 | 0.034587
85 | 3.2.4.4 | Формирование кроны кустарников | 1000 кустов | 0.002 | 1 | 70.7862 | 0 | 0 | 67.3884 | 14.5083 | 14.1572 | 166.8402 | 204.315 | 0.0032119
86 | 3.2.4.7 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 100 деревьев | 0.02 | 1 | 299.0294 | 0 | 0 | 284.676 | 61.2891 | 59.8059 | 704.8004 | 863.1092 | 0.013568
| 3.2.9 | Очистка кровли
87 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) с парапетов | 100 кв.м. кровли | 0.8085 | 2 | 1074.8117 | 0 | 0 | 1023.2208 | 220.2934 | 214.9623 | 2533.2882 | 3102.3028 | 0.048769
Плановый ремонт подъездов
88 |  | Ремонт подъездов |  | 930.16 | 0.2 | 837144 | [5 empty] | 837144 | 1025179.0996 | 16.1161
ИТОГО: | [5 empty] | 895700.928 | 39497.1422 | 4484.5783 | 52954.5262 | 15893.1012 | 11124.9005 | 1015524.8699 | 1243626.9886 | 19.5502
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
89 | 1.1.7.2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.3563 | 1 | 793.4251 | 4891.6864 | 0 | 755.3406 | 676.2475 | 158.685 | 7275.3846 | 8909.5451 | 0.14006
90 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.14 | 1 | 201.2259 | 445.409 | 0 | 191.567 | 88.0112 | 40.2452 | 966.4582 | 1183.5392 | 0.018606
91 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.01 | 1 | 51.8157 | 43.2562 | 0 | 49.3286 | 15.162 | 10.3631 | 169.9256 | 208.0935 | 0.0032713
92 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.07 | 1 | 507.268 | 301.387 | 0 | 482.9191 | 135.6153 | 101.4536 | 1528.6429 | 1871.999 | 0.029428
93 | 1.1.7.7 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 100 пог. м | 0.07 | 1 | 212.5625 | 1512.7403 | 0 | 202.3595 | 202.4045 | 42.5125 | 2172.5794 | 2660.5734 | 0.041825
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
94 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 3 | 0.2 | 145.0342 | 956.0549 | 0 | 138.0726 | 130.112 | 29.0068 | 1398.2805 | 1712.3552 | 0.026919
95 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 3 | 1 | 48.5857 | 2915.0032 | 0 | 46.2536 | 316.0335 | 9.7171 | 3335.5931 | 4084.8173 | 0.064215
96 | 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 0.2 | 17.8148 | 26.601 | 0 | 16.9597 | 6.4444 | 3.563 | 71.3828 | 87.4164 | 0.0013742
97 | 2.5.1.8 | Замена магнитного пускателя | 1 пускатель | 1 | 0.2 | 28.3417 | 670.7472 | 0 | 26.9813 | 76.2374 | 5.6683 | 807.9759 | 989.4594 | 0.015555
98 | 2.5.1.10 | Ремонт устройства автоматического выключения резерва | 1 устройство АВР | 1 | 1 | 214.5869 | 108.4059 | 0 | 204.2868 | 55.3644 | 42.9174 | 625.5614 | 766.0719 | 0.012043
| 2.5.2 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
99 | 2.5.2.1 | Ремонт грозозащитного устройства | 1 устройство | 1 | 0.2 | 42.5125 | 2712.4804 | 0 | 40.4719 | 293.5238 | 8.5025 | 3097.4911 | 3793.2341 | 0.059631
100 | 2.5.2.5 | Замена автомата | 1 автомат | 5 | 1 | 1208.6184 | 7967.124 | 0 | 1150.6047 | 1084.2664 | 241.7237 | 11652.3371 | 14269.6269 | 0.22432
| 2.5.3 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования
101 | 2.5.3.1 | Замена электромагнитного контактора | 1 контактор | 1 | 0.2 | 25.9124 | 1069.7039 | 0 | 24.6686 | 117.6299 | 5.1825 | 1243.0972 | 1522.3155 | 0.023931
102 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.0612 | 1 | 2477.8717 | 4587.6949 | 0 | 2358.9339 | 989.5726 | 495.5743 | 10909.6474 | 13360.1178 | 0.21003
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
103 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 5 | 1 | 1379.6493 | 127.3246 | 0 | 1313.4261 | 296.142 | 275.9298 | 3392.4718 | 4154.4719 | 0.06531
| 2.5.6 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
104 | 2.5.6.8 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 1 | 2 | 2024.405 | 0 | 0 | 1927.2336 | 414.922 | 404.881 | 4771.4416 | 5843.179 | 0.091857
105 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.02 | 2 | 97.1714 | 0 | 0 | 92.5072 | 19.9163 | 19.4343 | 229.0292 | 280.4726 | 0.0044091
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
106 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 2 | 1 | 76.9274 | 86.5123 | 0 | 73.2349 | 24.8508 | 15.3855 | 276.9109 | 339.1092 | 0.0053309
107 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 1 | 812.7388 | 1719.4252 | 0 | 773.7274 | 347.1186 | 162.5478 | 3815.5578 | 4672.5893 | 0.073455
108 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 1 | 1 | 32.3905 | 43.0553 | 0 | 30.8357 | 11.1596 | 6.4781 | 123.9192 | 151.7532 | 0.0023856
109 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 5 | 1 | 96.1592 | 690.3018 | 0 | 91.5436 | 92.1905 | 19.2318 | 989.427 | 1211.6671 | 0.019048
110 | 2.5.7.8 | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 светильник | 1 | 1 | 372.3913 | 776.8526 | 0 | 354.5165 | 157.8948 | 74.4783 | 1736.1335 | 2126.0951 | 0.033423
111 | 2.5.7.9 | Замена светильника на светодиодный светильник | 1 светильник | 3 | 1 | 1117.1738 | 4692.9065 | 0 | 1063.5495 | 721.7311 | 223.4348 | 7818.7958 | 9575.0146 | 0.15052
112 | 2.5.9 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 100 розеток (выключателей) | 0.03 | 1 | 425.125 | 2.4824 | 0 | 404.719 | 87.3943 | 85.025 | 1004.7458 | 1230.4268 | 0.019343
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
113 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.15 | 2 | 615.7112 | 0 | 0 | 586.1571 | 126.1962 | 123.1422 | 1451.2068 | 1777.1696 | 0.027938
114 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 2.7196 | 2 | 5505.5718 | 3053.2233 | 0 | 5241.3044 | 1449.0105 | 1101.1144 | 16350.2244 | 20022.73 | 0.31476
115 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.136 | 2 | 110.1276 | 0 | 0 | 104.8415 | 22.5718 | 22.0255 | 259.5664 | 317.8689 | 0.004997
116 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 1 | 2 | 115.5409 | 0 | 0 | 109.9949 | 23.6813 | 23.1082 | 272.3252 | 333.4935 | 0.0052426
ИТОГО: | [5 empty] | 18756.6588 | 39400.3784 | 0 | 17856.3392 | 7981.4045 | 3751.3318 | 87746.1126 | 107455.2056 | 1.6892
Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на сварке
117 | 2.2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 499.0005 | 947.2524 | 0 | 475.0485 | 201.7366 | 99.8001 | 2222.8381 | 2722.1209 | 0.042793
118 | 2.2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 554.4907 | 1136.37 | 0 | 527.8751 | 232.9673 | 110.8981 | 2562.6011 | 3138.1998 | 0.049333
119 | 2.2.1.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 651.4957 | 1628.5484 | 0 | 620.2239 | 304.5281 | 130.2991 | 3335.0954 | 4084.2078 | 0.064205
120 | 2.2.1.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 1077.7424 | 2727.2396 | 0 | 1026.0108 | 507.2542 | 215.5485 | 5553.7955 | 6801.2613 | 0.10692
121 | 2.2.1.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 905.9284 | 2860.5778 | 0 | 862.4438 | 486.0398 | 181.1857 | 5296.1755 | 6485.776 | 0.10196
| 2.2.1.6 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках
122 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.03 | 1 | 224.709 | 1134.808 | 0 | 213.9229 | 165.2112 | 44.9418 | 1783.5928 | 2184.2145 | 0.034337
123 | 2.2.1.6.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 100 мест | 0.07 | 1 | 637.6876 | 2647.8853 | 0 | 607.0786 | 408.7284 | 127.5375 | 4428.9174 | 5423.7186 | 0.085263
124 | 2.2.1.6.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | 0.05 | 1 | 536.4673 | 1891.3466 | 0 | 510.7169 | 308.5457 | 107.2935 | 3354.3701 | 4107.8119 | 0.064576
| 2.2.1.7 | Смена сгонов у трубопроводов
125 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.02 | 1 | 130.8956 | 136.1742 | 0 | 124.6127 | 41.1267 | 26.1791 | 458.9883 | 562.084 | 0.0088361
126 | 2.2.1.7.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.03 | 1 | 284.5954 | 443.1678 | 0 | 270.9348 | 104.8633 | 56.9191 | 1160.4804 | 1421.1417 | 0.022341
127 | 2.2.1.7.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0.03 | 1 | 485.7278 | 808.2014 | 0 | 462.4128 | 184.4159 | 97.1456 | 2037.9035 | 2495.6472 | 0.039232
| 2.2.1.8 | Уплотнение сгонов
128 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 0.02 | 1 | 0.52635 | 0.07917 | 0 | 0.50108 | 0.11619 | 0.10527 | 1.3281 | 1.6264 | 2.5567e-05
129 | 2.2.1.8.2 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 сгон | 0.03 | 1 | 0.78952 | 0.24426 | 0 | 0.75162 | 0.18747 | 0.1579 | 2.1308 | 2.6094 | 4.102e-05
130 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 0.03 | 1 | 0.78952 | 0.17781 | 0 | 0.75162 | 0.18049 | 0.1579 | 2.0573 | 2.5195 | 3.9607e-05
| 2.2.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа
131 | 2.2.1.9.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 381.5026 | 128.946 | 44.8841 | 380.8603 | 98.3003 | 80.0127 | 1114.5059 | 1364.8406 | 0.021456
132 | 2.2.1.9.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 319.026 | 173.8801 | 103.2335 | 344.3533 | 98.7517 | 72.3431 | 1111.5877 | 1361.267 | 0.0214
133 | 2.2.1.9.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 319.026 | 246.6197 | 103.2335 | 344.3533 | 106.3894 | 72.3431 | 1191.9649 | 1459.6981 | 0.022947
134 | 2.2.1.9.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 366.0954 | 267.4628 | 130.1639 | 399.7652 | 122.1662 | 83.9843 | 1369.6378 | 1677.2789 | 0.026367
135 | 2.2.1.9.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 326.8709 | 374.8131 | 110.4304 | 354.6549 | 122.5108 | 74.5073 | 1363.7873 | 1670.1144 | 0.026255
136 | 2.2.1.9.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 1 | 290.2614 | 354.0324 | 110.4304 | 319.8026 | 112.8253 | 67.1854 | 1254.5374 | 1536.3253 | 0.024152
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды
| 2.2.2.1 | Ремонт приборов учета воды
137 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 1 | 1 | 2383.0305 | 0 | 0 | 2268.6451 | 488.4259 | 476.6061 | 5616.7077 | 6878.3045 | 0.10813
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды
138 | 2.2.2.2.1 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 2 | 1 | 3354.9773 | 8142.6485 | 0 | 3193.9384 | 1542.6142 | 670.9955 | 16905.1739 | 20702.3295 | 0.32545
139 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 2 | 1 | 3136.3416 | 25194.7714 | 0 | 2985.7972 | 3288.2756 | 627.2683 | 35232.4539 | 43146.1916 | 0.67827
| 2.2.3 | Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
| 2.2.3.1 | Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей
140 | 2.2.3.1.3 | Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3995.6656 | 0 | 0 | 3803.8737 | 818.9516 | 799.1331 | 9417.624 | 11532.9636 | 0.1813
| 2.2.3.2 | Специальные работы и изготовление деталей
141 | 2.2.3.2.2 | Очистка труб от накипи с двух сторон или райберовка отверстий трубной доски | труба (отверстие) | 1 | 1 | 60.2674 | 0 | 0 | 57.3746 | 12.3524 | 12.0535 | 142.0479 | 173.954 | 0.0027346
142 | 2.2.3.4 | Снятие и установка корпуса теплообменника | корпус | 1 | 1 | 27470.201 | 0 | 0 | 26151.6314 | 5630.2924 | 5494.0402 | 64746.1649 | 79289.1248 | 1.2464
| 2.2.3.6 | Замена дефектных трубок пучка
143 | 2.2.3.6.2 | Замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 трубка | 1 | 1 | 566.1951 | 6605.2915 | 0 | 539.0177 | 809.603 | 113.239 | 8633.3463 | 10572.5254 | 0.1662
| 2.2.3.8 | Гидравлическое испытание теплообменника
144 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3546.1532 | 0 | 0 | 3375.9379 | 726.8196 | 709.2306 | 8358.1413 | 10235.5052 | 0.16091
| 2.2.3.9 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата
145 | 2.2.3.9.1 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 1994.3698 | 72116.5561 | 0 | 1898.64 | 7981.0044 | 398.874 | 84389.4444 | 103344.5794 | 1.6246
146 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.01 | 1 | 190.7916 | 3167.5762 | 0 | 181.6336 | 371.7001 | 38.1583 | 3949.8599 | 4837.0577 | 0.07604
| 2.2.5 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения
| 2.2.5.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб
147 | 2.2.5.1.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1 | 97.7147 | 21.3109 | 0 | 93.0244 | 22.2652 | 19.5429 | 253.8581 | 310.8784 | 0.0048871
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
148 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 174.3451 | 168.2669 | 0 | 165.9765 | 53.4018 | 34.869 | 596.8594 | 730.9229 | 0.01149
149 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 221.6981 | 366.099 | 0 | 211.0566 | 83.8796 | 44.3396 | 927.0729 | 1135.3074 | 0.017847
150 | 2.2.6.3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 286.2703 | 981.8159 | 0 | 272.5294 | 161.7646 | 57.2541 | 1759.6343 | 2154.8745 | 0.033875
151 | 2.2.6.4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 662.9418 | 2106.8582 | 0 | 631.1206 | 357.0967 | 132.5884 | 3890.6057 | 4764.494 | 0.074899
152 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 908.3164 | 5020.9693 | 0 | 864.7172 | 713.3703 | 181.6633 | 7689.0365 | 9416.1094 | 0.14802
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
153 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 271.3331 | 397.8195 | 0 | 258.3091 | 97.3835 | 54.2666 | 1079.1119 | 1321.4966 | 0.020774
154 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 143.7973 | 335.5407 | 0 | 136.895 | 64.7045 | 28.7595 | 709.6968 | 869.1054 | 0.013663
155 | 2.3.1.3 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1 | 406.9997 | 596.7293 | 0 | 387.4637 | 146.0752 | 81.3999 | 1618.6678 | 1982.2449 | 0.031161
156 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 575.189 | 1342.1627 | 0 | 547.58 | 258.8178 | 115.0378 | 2838.7873 | 3476.4216 | 0.05465
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков
157 | 2.3.2.1 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 1025.8622 | 2767.4635 | 0 | 976.6208 | 500.8444 | 205.1724 | 5475.9634 | 6705.9469 | 0.10542
158 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 1084.8679 | 4134.4615 | 0 | 1032.7942 | 656.473 | 216.9736 | 7125.5701 | 8726.08 | 0.13718
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
159 | 2.3.3.3.1 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 раструбов | 0.04 | 1 | 372.4905 | 61.6954 | 0 | 354.611 | 82.8237 | 74.4981 | 946.1187 | 1158.6311 | 0.018214
160 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.09 | 1 | 184.0184 | 65.9031 | 0 | 175.1855 | 44.6362 | 36.8037 | 506.5469 | 620.325 | 0.0097517
161 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.02 | 1 | 125.5131 | 2218.9478 | 0 | 119.4885 | 258.7147 | 25.1026 | 2747.7667 | 3364.9563 | 0.052898
162 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.01 | 1 | 107.2935 | 32.4741 | 0 | 102.1434 | 25.4006 | 21.4587 | 288.7703 | 353.6324 | 0.0055592
| 2.3.8 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи
163 | 2.3.8.1 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 1.68 | 1 | 112.233 | 0 | 0 | 106.8458 | 23.0033 | 22.4466 | 264.5287 | 323.9458 | 0.0050925
164 | 2.3.8.3 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода | 1.77 | 1 | 186.3262 | 0 | 0 | 177.3826 | 38.1894 | 37.2652 | 439.1635 | 537.8062 | 0.0084545
| 2.3.9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб
165 | 2.3.9.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1 | 461.2926 | 106.7251 | 0 | 439.1506 | 105.7527 | 92.2585 | 1205.1796 | 1475.881 | 0.023201
| 2.3.11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
166 | 2.3.11.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.02 | 1 | 275.2853 | 0 | 0 | 262.0716 | 56.4225 | 55.0571 | 648.8365 | 794.5749 | 0.012491
167 | 2.3.11.2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.01 | 1 | 170.6529 | 0 | 0 | 162.4615 | 34.977 | 34.1306 | 402.222 | 492.5671 | 0.0077433
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
168 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 1.04 | 1 | 14229.7709 | 0 | 0 | 13546.7419 | 2916.5338 | 2845.9542 | 33539.0008 | 41072.3634 | 0.64567
169 | 2.6.11.2 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 247.2 | 1 | 49043.4526 | 0 | 0 | 46689.367 | 10051.946 | 9808.6906 | 115593.4563 | 141557.4804 | 2.2253
170 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.19 | 1 | 1354.8132 | 139.1287 | 0 | 1289.7821 | 292.291 | 270.9626 | 3346.9776 | 4098.759 | 0.064434
171 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 5.3 | 1 | 4506.3255 | 0 | 0 | 4290.0219 | 923.6165 | 901.2651 | 10621.229 | 13006.9164 | 0.20447
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.1 | Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм
172 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 22.8041 | 0 | 0 | 21.7095 | 4.6739 | 4.5608 | 53.7484 | 65.8211 | 0.0010347
173 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 104 | 4 | 8421.5248 | 0 | 0 | 8017.2918 | 1726.0759 | 1684.305 | 19849.1975 | 24307.625 | 0.38212
174 | 2.6.15.1.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0027557
175 | 2.6.15.1.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 120.8618 | 0 | 0 | 115.0605 | 24.7718 | 24.1724 | 284.8665 | 348.8518 | 0.0054841
176 | 2.6.15.1.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 228.0412 | 0 | 0 | 217.0952 | 46.7393 | 45.6082 | 537.484 | 658.211 | 0.010347
177 | 2.6.15.1.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.0020695
178 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 1 | 1 | 164.1897 | 0 | 0 | 156.3086 | 33.6523 | 32.8379 | 386.9885 | 473.9119 | 0.00745
179 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 2 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.0020695
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм
180 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 1 | 1 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.0016556
181 | 2.6.15.2.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 104 | 4 | 8421.5248 | 0 | 0 | 8017.2918 | 1726.0759 | 1684.305 | 19849.1975 | 24307.625 | 0.38212
182 | 2.6.15.2.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0027557
183 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 1 | 1 | 174.0988 | 0 | 0 | 165.7421 | 35.6833 | 34.8198 | 410.344 | 502.5134 | 0.0078997
184 | 2.6.15.2.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 228.0412 | 0 | 0 | 217.0952 | 46.7393 | 45.6082 | 537.484 | 658.211 | 0.010347
185 | 2.6.15.2.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.0020695
186 | 2.6.15.2.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 1 | 1 | 164.1897 | 0 | 0 | 156.3086 | 33.6523 | 32.8379 | 386.9885 | 473.9119 | 0.00745
187 | 2.6.15.2.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 1 | 1 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.0016556
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
| 2.7.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, не оборудованных газовыми плитами)
188 | 2.7.2.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 3 | 5620.9899 | 0 | 0 | 5351.1824 | 1152.0781 | 1124.198 | 13248.4484 | 16224.2487 | 0.25505
ИТОГО: | [5 empty] | 155577.9527 | 153999.042 | 602.3757 | 148347.3522 | 48145.3062 | 31165.4101 | 537837.4389 | 658643.7953 | 10.3541
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб
189 | 2.1.2.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.0194 | 1 | 259.1596 | 872.8145 | 0 | 246.72 | 144.7629 | 51.8319 | 1575.289 | 1929.1225 | 0.030326
190 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.0194 | 1 | 279.095 | 1166.329 | 0 | 265.6984 | 179.6679 | 55.819 | 1946.6093 | 2383.847 | 0.037475
191 | 2.1.2.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.0145 | 1 | 308.834 | 1132.8205 | 0 | 294.01 | 182.2448 | 61.7668 | 1979.6761 | 2424.341 | 0.038111
192 | 2.1.2.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.0145 | 1 | 353.4739 | 1283.2962 | 0 | 336.5071 | 207.1941 | 70.6948 | 2251.1661 | 2756.8117 | 0.043338
193 | 2.1.2.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.0194 | 1 | 615.1254 | 2197.6667 | 0 | 585.5994 | 356.8311 | 123.0251 | 3878.2477 | 4749.3603 | 0.074661
| 2.1.2.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления
194 | 2.1.2.3.1 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м. | 3.7056 | 1 | 1360.4974 | 1004.5388 | 0 | 1295.1936 | 384.3241 | 272.0995 | 4316.6534 | 5286.2385 | 0.083101
195 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м. | 1.9585 | 1 | 777.1165 | 702.2137 | 0 | 739.8149 | 233.0102 | 155.4233 | 2607.5787 | 3193.28 | 0.050199
196 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 3.5359 | 1 | 1475.5855 | 1622.733 | 0 | 1404.7574 | 472.823 | 295.1171 | 5271.0159 | 6454.9652 | 0.10147
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.1 | Смена радиаторных блоков
197 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.0283 | 1 | 639.7811 | 21910.5783 | 0 | 609.0716 | 2431.7403 | 127.9562 | 25719.1275 | 31496.0293 | 0.49513
198 | 2.1.3.2 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 100 секций | 0.02 | 1 | 331.4709 | 1692.3333 | 0 | 315.5603 | 245.6333 | 66.2942 | 2651.2919 | 3246.8119 | 0.051041
199 | 2.1.3.3 | Переборка секций радиаторного блока из алюминия | 100 секций | 0.02 | 1 | 331.4709 | 1991.0865 | 0 | 315.5603 | 277.0024 | 66.2942 | 2981.4142 | 3651.0846 | 0.057396
| 2.1.3.4 | Добавление секций к радиаторному блоку
200 | 2.1.3.4.1 | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку | 100 секций | 0.01 | 1 | 122.6873 | 982.9925 | 0 | 116.7983 | 128.3602 | 24.5375 | 1375.3758 | 1684.3058 | 0.026478
201 | 2.1.3.4.2 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку | 100 секций | 0.01 | 1 | 122.6873 | 833.6159 | 0 | 116.7983 | 112.6757 | 24.5375 | 1210.3146 | 1482.1695 | 0.0233
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
202 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 0.67 | 1 | 39551.2054 | 1338.0013 | 0 | 37652.7475 | 8246.9052 | 7910.2411 | 94699.1004 | 115969.9389 | 1.8231
203 | 2.1.3.5.2 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.28 | 1 | 22650.6627 | 559.1647 | 0 | 21563.4309 | 4701.1921 | 4530.1325 | 54004.5829 | 66134.8223 | 1.0397
| 2.1.5 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
| 2.1.5.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции
204 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.028 | 1 | 696.1003 | 70.1277 | 0 | 662.6875 | 150.0361 | 139.2201 | 1718.1717 | 2104.0988 | 0.033077
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
205 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 3 | 0.1 | 173.0833 | 26478.7695 | 0 | 164.7753 | 2815.7459 | 34.6167 | 29666.9907 | 36330.6418 | 0.57113
| 2.1.7 | Ремонт элеваторного узла
206 | 2.1.7.1 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 1 узел | 1 | 0.5 | 1573.026 | 11802.6404 | 0 | 1497.5208 | 1561.6846 | 314.6052 | 16749.477 | 20511.6607 | 0.32245
207 | 2.1.7.2 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | узел | 1 | 0.5 | 2359.539 | 13147.6192 | 0 | 2246.2811 | 1864.1111 | 471.9078 | 20089.4582 | 24601.8519 | 0.38675
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
208 | 2.1.8.1 | Ремонт центробежных насосов | насос | 1 | 0.5 | 1425.2575 | 3705.8079 | 0 | 1356.8451 | 681.2306 | 285.0515 | 7454.1926 | 9128.5161 | 0.1435
| 2.1.8.4 | Смена параллельной задвижки
209 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 575.4536 | 4958.5314 | 0 | 547.8318 | 638.5908 | 115.0907 | 6835.4983 | 8370.8538 | 0.13159
210 | 2.1.8.4.2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 667.9372 | 10581.6889 | 0 | 635.8763 | 1247.9778 | 133.5874 | 13267.0676 | 16247.05 | 0.25541
211 | 2.1.8.4.3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 760.4209 | 14899.3545 | 0 | 723.9207 | 1720.2881 | 152.0842 | 18256.0682 | 22356.655 | 0.35145
| 2.1.8.5 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки
212 | 2.1.8.5.1 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 842.6285 | 101.1252 | 0 | 802.1823 | 183.3233 | 168.5257 | 2097.7851 | 2568.9791 | 0.040385
213 | 2.1.8.5.2 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 150 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1109.8034 | 324.3865 | 0 | 1056.5328 | 261.5259 | 221.9607 | 2974.2093 | 3642.2614 | 0.057257
214 | 2.1.8.5.3 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 200 мм | 100 задвижек | 0.01 | 1 | 1644.1532 | 325.5886 | 0 | 1565.2338 | 371.1724 | 328.8306 | 4234.9787 | 5186.2185 | 0.081529
| 2.1.8.6 | Смена кранов двойной регулировки
215 | 2.1.8.6.3 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм | 100 кранов | 0.01 | 1 | 170.5809 | 359.5021 | 0 | 162.393 | 72.71 | 34.1162 | 799.3021 | 978.8374 | 0.015388
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
216 | 2.1.8.7.3 | Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм | 100 кранов | 0.01 | 1 | 124.8397 | 206.3353 | 0 | 118.8474 | 47.2524 | 24.9679 | 522.2427 | 639.5462 | 0.010054
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
217 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.01 | 1 | 118.5814 | 379.3978 | 0 | 112.8895 | 64.1412 | 23.7163 | 698.7262 | 855.6706 | 0.013451
| 2.1.9 | Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения
| 2.1.9.3 | Установка термостатических вентилей на радиаторах
218 | 2.1.9.3.1 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 86.6557 | 404.5723 | 0 | 82.4962 | 60.241 | 17.3311 | 651.2963 | 797.5873 | 0.012538
219 | 2.1.9.3.2 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 86.6557 | 632.772 | 0 | 82.4962 | 84.202 | 17.3311 | 903.457 | 1106.387 | 0.017393
| 2.1.9.4 | Установка запорных вентилей на радиаторах
220 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 86.6557 | 1234.508 | 0 | 82.4962 | 147.3843 | 17.3311 | 1568.3753 | 1920.6559 | 0.030193
221 | 2.1.9.4.2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 1 | 1 | 86.6557 | 1890.2808 | 0 | 82.4962 | 216.2404 | 17.3311 | 2293.0042 | 2808.0473 | 0.044143
222 | 2.1.10 | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 АРМ |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
223 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0.539 | 1 | 491.6568 | 0 | 0 | 468.0573 | 100.77 | 98.3314 | 1158.8155 | 1419.1028 | 0.022309
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
224 | 2.6.14.3.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.185 | 1 | 156.8731 | 0 | 12.6972 | 149.3432 | 33.4859 | 31.3746 | 383.774 | 469.9754 | 0.0073882
225 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.185 | 1 | 146.8903 | 1.4982 | 0 | 139.8395 | 30.2639 | 29.3781 | 347.87 | 426.0068 | 0.006697
226 | 2.6.14.3.3 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.185 | 1 | 61.7985 | 0 | 12.6972 | 58.8322 | 13.9994 | 12.3597 | 159.6869 | 195.555 | 0.0030742
227 | 2.6.14.3.4 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.209 | 1 | 177.2242 | 0 | 14.3443 | 168.7174 | 37.83 | 35.4448 | 433.5609 | 530.9452 | 0.0083466
228 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.209 | 1 | 165.9463 | 1.6926 | 0 | 157.9809 | 34.1901 | 33.1893 | 392.9991 | 481.2726 | 0.0075658
229 | 2.6.14.3.6 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.209 | 1 | 69.2786 | 0 | 14.3443 | 65.9532 | 15.7055 | 13.8557 | 179.1373 | 219.3742 | 0.0034486
230 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.209 | 1 | 5.0772 | 0 | 0 | 4.8335 | 1.0406 | 1.0154 | 11.9668 | 14.6547 | 0.00023038
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
231 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 11.138 | 1 | 2085.6968 | 0 | 0 | 1985.5833 | 427.4844 | 417.1394 | 4915.9038 | 6020.0896 | 0.094638
232 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 11.138 | 1 | 2085.6968 | 0 | 0 | 1985.5833 | 427.4844 | 417.1394 | 4915.9038 | 6020.0896 | 0.094638
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм
233 | 2.6.15.3.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 22.8041 | 0 | 0 | 21.7095 | 4.6739 | 4.5608 | 53.7484 | 65.8211 | 0.0010347
234 | 2.6.15.3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.011023
235 | 2.6.15.3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0027557
| 2.6.15.4 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм
236 | 2.6.15.4.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.0016556
237 | 2.6.15.4.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.011023
238 | 2.6.15.4.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0027557
239 | 2.6.15.4.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 196.1154 | 0 | 0 | 186.7019 | 40.1958 | 39.2231 | 462.2362 | 566.0614 | 0.0088987
ИТОГО: | [5 empty] | 88075.7466 | 130796.3838 | 54.083 | 83848.1108 | 31791.304 | 17615.1493 | 352180.7775 | 431285.8629 | 6.7799
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
240 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 0.2497 | 2 | 606.3357 | 280.4641 | 0 | 577.2316 | 153.7233 | 121.2671 | 1739.022 | 2129.6324 | 0.033478
241 | 2.4.1.1.3 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 0.1059 | 2 | 451.4453 | 183.7414 | 0 | 429.776 | 111.8211 | 90.2891 | 1267.0728 | 1551.6764 | 0.024393
| 2.4.1.2 | Устранение неплотности соединений газопровода
242 | 2.4.1.2.2 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 193.9769 | 482.4583 | 0 | 184.666 | 90.4156 | 38.7954 | 990.3122 | 1212.7512 | 0.019065
243 | 2.4.1.2.3 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 223.2565 | 482.4583 | 0 | 212.5402 | 96.4168 | 44.6513 | 1059.3229 | 1297.2627 | 0.020393
244 | 2.4.1.2.4 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 237.8962 | 482.4583 | 0 | 226.4772 | 99.4173 | 47.5792 | 1093.8283 | 1339.5185 | 0.021058
245 | 2.4.1.2.5 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм | 1 соединение | 2 | 1 | 281.8155 | 482.4583 | 0 | 268.2884 | 108.419 | 56.3631 | 1197.3443 | 1466.2858 | 0.02305
| 2.4.1.3 | Замена газового крана
246 | 2.4.1.3.2 | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм | 1 кран | 2 | 1 | 323.8185 | 1012.6807 | 0 | 308.2752 | 172.7013 | 64.7637 | 1882.2395 | 2305.0187 | 0.036236
| 2.4.1.4 | Ремонт неисправного участка газопровода
247 | 2.4.1.4.1 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 161.9093 | 83.7403 | 0 | 154.1376 | 41.9776 | 32.3819 | 474.1466 | 580.6471 | 0.0091279
248 | 2.4.1.4.2 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 192.6948 | 140.6813 | 0 | 183.4455 | 54.2663 | 38.539 | 609.6268 | 746.5581 | 0.011736
249 | 2.4.1.4.3 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 228.0412 | 155.7752 | 0 | 217.0952 | 63.0957 | 45.6082 | 709.6156 | 869.0059 | 0.013661
250 | 2.4.1.4.4 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 272.5092 | 185.7581 | 0 | 259.4288 | 75.3581 | 54.5018 | 847.5561 | 1037.9299 | 0.016317
251 | 2.4.1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 1 | 4 | 678.3702 | 0 | 0 | 645.8084 | 139.0388 | 135.674 | 1598.8914 | 1958.0264 | 0.030781
| 2.4.2 | Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
| 2.4.2.1 | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования
252 | 2.4.2.1.2 | Замена прибора учета | 1 прибор учета | 1 | 0.2 | 127.247 | 7681.553 | 0 | 121.1391 | 832.6436 | 25.4494 | 8788.0321 | 10761.956 | 0.16918
253 | 2.4.2.3 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 3 | 4 | 109.4598 | 0 | 0 | 104.2057 | 22.4349 | 21.892 | 257.9923 | 315.9413 | 0.0049667
254 | 2.4.2.4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 5 | 1 | 64.049 | 0 | 0 | 60.9746 | 13.1275 | 12.8098 | 150.9609 | 184.869 | 0.0029062
255 | 2.4.2.5 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 8 | 1 | 409.9135 | 0 | 0 | 390.2377 | 84.0159 | 81.9827 | 966.1497 | 1183.1614 | 0.0186
256 | 2.4.2.8 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 104 | 1 | 380.634 | 0 | 0 | 362.3635 | 78.0148 | 76.1268 | 897.1389 | 1098.6498 | 0.017271
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов
257 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 2 | 1 | 377.5262 | 0 | 0 | 359.405 | 77.3778 | 75.5052 | 889.8142 | 1089.6799 | 0.01713
258 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. | 1.6 | 1 | 71.3105 | 0 | 0 | 67.8876 | 14.6158 | 14.2621 | 168.076 | 205.8284 | 0.0032357
259 | 2.4.2.9.6 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм | 10 шт. | 0.6 | 1 | 34.6066 | 0 | 0 | 32.9455 | 7.093 | 6.9213 | 81.5663 | 99.8873 | 0.0015703
260 | 2.4.2.9.7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм | 10 шт. | 0.9 | 1 | 82.5839 | 0 | 0 | 78.6198 | 16.9264 | 16.5168 | 194.6469 | 238.3675 | 0.0037472
261 | 2.4.2.9.8 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 114.3847 | 1 | 1199.534 | 0 | 0 | 1141.9564 | 245.8565 | 239.9068 | 2827.2538 | 3462.2975 | 0.054428
262 | 2.4.2.9.9 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | 104 | 1 | 5725.8146 | 0 | 0 | 5450.9756 | 1173.563 | 1145.1629 | 13495.5162 | 16526.8116 | 0.25981
263 | 2.4.2.9.10 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | 104 | 1 | 5725.8146 | 0 | 0 | 5450.9756 | 1173.563 | 1145.1629 | 13495.5162 | 16526.8116 | 0.25981
264 | 2.4.2.9.11 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 0.397 | 1 | 65.0988 | 0 | 0 | 61.974 | 13.3426 | 13.0198 | 153.4352 | 187.8991 | 0.0029538
265 | 2.4.2.9.15 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 погонный метр | 14.9816 | 1 | 512.4633 | 0 | 0 | 487.8651 | 105.0345 | 102.4927 | 1207.8555 | 1479.158 | 0.023253
266 | 2.4.2.10 | Проверка подвального помещения на загазованность | 1 помещение | 1 | 1 | 17.5374 | 0 | 0 | 16.6956 | 3.5945 | 3.5075 | 41.335 | 50.6194 | 0.00079575
ИТОГО: | [5 empty] | 18755.6627 | 11654.2271 | 0 | 17855.3909 | 5067.8547 | 3751.1325 | 57084.2679 | 69906.2507 | 1.0989
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
267 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 1 | 24902.2359 | 17606.0329 | 0 | 23706.9285 | 6952.5957 | 4980.4472 | 78148.2402 | 95701.5072 | 1.5045
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
268 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 2 | 9014.3516 | 0 | 0 | 8581.6627 | 1847.5815 | 1802.8703 | 21246.4661 | 26018.741 | 0.40902
269 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 2 | 9014.3516 | 0 | 0 | 8581.6627 | 1847.5815 | 1802.8703 | 21246.4661 | 26018.741 | 0.40902
ИТОГО: | [5 empty] | 42930.939 | 17606.0329 | 0 | 40870.2539 | 10647.7587 | 8586.1878 | 120641.1723 | 147738.9893 | 2.3225
Техническое обслуживание и ремонт дымоходов
| 1.11 | Печи
| 1.11.1 | Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей
| 1.11.1.1 | Прочистка дымохода
270 | 1.11.1.1.1 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального | 100 м | 2.725 | 1 | 8846.3543 | 1411.4084 | 0 | 8421.7293 | 1961.3467 | 1769.2709 | 22410.1095 | 27443.7562 | 0.43142
| 1.11.4 | Перекладка печей
| 1.11.4.1 | Перекладка дымовых труб
271 | 1.11.4.1.3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0.0129 | 1 | 1588.0947 | 831.9948 | 9.2566 | 1519.5993 | 414.6393 | 319.2435 | 4682.8282 | 5734.6617 | 0.090151
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
272 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 2 | 9014.3516 | 0 | 0 | 8581.6627 | 1847.5815 | 1802.8703 | 21246.4661 | 26018.741 | 0.40902
273 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 5.301 | 4 | 18028.7031 | 0 | 0 | 17163.3254 | 3695.163 | 3605.7406 | 42492.9321 | 52037.4821 | 0.81805
ИТОГО: | [5 empty] | 37477.5037 | 2243.4032 | 9.2566 | 35686.3166 | 7918.7304 | 7497.1253 | 90832.3359 | 111234.641 | 1.7486
Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения
| 2.8 | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
| 2.8.1 | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн
| 2.8.1.2 | Ремонт антенны
274 | 2.8.1.2.3 | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной | 1 антенна | 2 | 5 | 4928.8148 | 0 | 0 | 4692.2317 | 1010.2099 | 985.763 | 11617.0193 | 14226.3761 | 0.22364
275 | 2.8.2 | Обслуживание антенного оборудования | 1000 кв.м. | 5.301 | 6 | 3219.4113 | 0 | 0 | 3064.8795 | 659.8506 | 643.8823 | 7588.0236 | 9292.4075 | 0.14608
| 2.8.3 | Ремонт, замена антенного оборудования
276 | 2.8.3.1 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 антенна | 2 | 6 | 4008.3219 | 1055.1408 | 0 | 3815.9224 | 932.3354 | 801.6644 | 10613.3849 | 12997.3104 | 0.20432
ИТОГО: | [5 empty] | 12156.548 | 1055.1408 | 0 | 11573.0336 | 2602.3959 | 2431.3096 | 29818.4278 | 36516.094 | 0.57404
Уборка мест общего пользования
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.3 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов
| 3.1.1.3.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
277 | 3.1.1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 1.98 | 144 | 61724.3654 | 0 | 0 | 58761.596 | 12651.0259 | 12344.8731 | 145481.8604 | 178159.2685 | 2.8007
278 | 3.1.1.3.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 7.93 | 144 | 215863.9937 | 0 | 0 | 205502.5222 | 44243.4837 | 43172.799 | 508782.7986 | 623063.0469 | 9.7947
| 3.1.1.3.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
279 | 3.1.1.3.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 1.98 | 24 | 13191.8657 | 3655.4913 | 0 | 12558.6562 | 3087.6314 | 2638.3731 | 35132.0177 | 43023.1958 | 0.67634
280 | 3.1.1.3.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 7.93 | 24 | 45276.4105 | 14640.4273 | 0 | 43103.1428 | 10817.0979 | 9055.2821 | 122892.3606 | 150495.8282 | 2.3658
| 3.1.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
281 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.64 | 1 | 105.4063 | 6.3225 | 0 | 100.3468 | 22.2679 | 21.0813 | 255.4249 | 312.7972 | 0.0049173
282 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.11 | 2 | 91.268 | 10.5703 | 0 | 86.8871 | 19.8162 | 18.2536 | 226.7951 | 277.7367 | 0.0043661
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
283 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.057 | 1 | 23.8136 | 3.9915 | 0 | 22.6705 | 5.2999 | 4.7627 | 60.5383 | 74.1361 | 0.0011654
284 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.28 | 2 | 343.3026 | 104.1995 | 0 | 326.824 | 81.3042 | 68.6605 | 924.2909 | 1131.9005 | 0.017794
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
285 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.08 | 2 | 31.2413 | 9.3731 | 0 | 29.7417 | 7.3874 | 6.2483 | 83.9916 | 102.8574 | 0.001617
286 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 9.91 | 1 | 1904.1763 | 91.6893 | 0 | 1812.7759 | 399.9073 | 380.8353 | 4589.3841 | 5620.2286 | 0.088352
ИТОГО: | [5 empty] | 338555.8433 | 18522.0648 | 0 | 322305.1632 | 71335.2219 | 67711.1689 | 818429.4622 | 1002260.9959 | 15.7558
Уборка мест придомовой территории
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
287 | 3.2.1.1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 1.28 | 72 | 20890.6461 | 152.9635 | 0 | 19887.8951 | 4297.808 | 4178.1293 | 49407.442 | 60505.0945 | 0.95116
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
288 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.039 | 14 | 108567.1504 | 779.6106 | 0 | 103355.9272 | 22333.7823 | 21713.4301 | 256749.9005 | 314419.7794 | 4.9428
289 | 3.2.3.1.4 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.039 | 4 | 2658.7798 | 0 | 0 | 2531.1583 | 544.9435 | 531.756 | 6266.6375 | 7674.2183 | 0.12064
290 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 39.63 | 4 | 28428.5263 | 6314.5231 | 9527.369 | 27063.9571 | 7490.1095 | 5685.7053 | 84510.1903 | 103492.4467 | 1.6269
| 3.2.3.2 | Содержание урн
291 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.01 | 96 | 394.3175 | 637.3478 | 0 | 375.3903 | 147.7408 | 78.8635 | 1633.6598 | 2000.6044 | 0.03145
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
292 | 3.2.7.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.13 | 30 | 67579.5345 | 0 | 0 | 64335.7169 | 13851.1014 | 13515.9069 | 159282.2597 | 195059.4445 | 3.0664
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
293 | 3.2.8.8 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 12.86 | 30 | 14202.7926 | 30599.2154 | 0 | 13521.0585 | 6123.9222 | 2840.5586 | 67287.5474 | 82401.3398 | 1.2954
294 |  | Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками | м3 | 257.28 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64320 | 78767.2368 | 1.2382
295 |  | Вывоз снега с придомовой территории | кв.м. | 1286.4 | 2 | [6 empty] | 141504 | 173287.921 | 2.7241
296 |  | Утилизация вывезенного снега | м3 | 257.28 | 2 | [6 empty] | 102912 | 126027.5789 | 1.9812
ИТОГО: | [5 empty] | 242721.7472 | 38483.6604 | 9527.369 | 231071.1034 | 54789.4076 | 48544.3496 | 933873.6373 | 1143635.6643 | 17.9783
Содержание контейнерной площадки
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.2 | Обслуживание мусоропроводов
| 3.1.2.5 | Дезинфекция мусоросборников
297 | 3.1.2.5.3 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 10 контейнеров | 0.1 | 6 | 99.0191 | 682.2019 | 0 | 94.2662 | 91.9262 | 19.8038 | 987.2171 | 1208.9609 | 0.019005
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
298 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.2 | 30 | 6135.6456 | 0 | 0 | 5841.1346 | 1257.5619 | 1227.1291 | 14461.4713 | 17709.7346 | 0.2784
299 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.2 | 300 | 24849.3647 | 179.2541 | 0 | 23656.5952 | 5111.9474 | 4969.873 | 58767.0344 | 71966.9918 | 1.1313
ИТОГО: | [5 empty] | 31084.0294 | 861.456 | 0 | 29591.996 | 6461.4355 | 6216.8059 | 74215.7227 | 90885.6873 | 1.4288
Дератизация, дезинсекция
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
300 | 3.4.1.4 | Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.95 | 12 | 12923.8015 | 54.9608 | 0 | 12303.4591 | 2654.6332 | 2584.7603 | 30521.6149 | 37377.2274 | 0.58758
301 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 0.45 | 2 | 726.9638 | 482.112 | 0 | 692.0696 | 199.6203 | 145.3928 | 2246.1584 | 2750.6793 | 0.043242
ИТОГО: | [5 empty] | 13650.7654 | 537.0728 | 0 | 12995.5286 | 2854.2535 | 2730.1531 | 32767.7733 | 40127.9067 | 0.63082
СОИ
302 |  | Холодная вода на СОИ |  |  |  | 4452.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.07 | 454.4179 | 0.0071436
303 |  | Электрическая энергия на СОИ |  |  |  | 76334.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6361.2 | 7790.0209 | 0.12246
304 |  | Горячая вода на СОИ |  |  |  | 30533.76 | [5 empty] | 2544.48 | 3116.0084 | 0.048985
ИТОГО: | [5 empty] | 111321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9276.75 | 11360.4472 | 0.17859
Управление многоквартирным домом
305 |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  | 343504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343504.8 | 420661.1307 | 5.4
ИТОГО: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343504.8 | 420661.1307 | 5.4
в т.ч. ком. услуги:
| холодная вода на СОИ | [12 empty] | 0.07
| электрическая энергия на СОИ | [12 empty] | 1.2
| горячая вода на СОИ | [12 empty] | 0.48
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 2006765.3246 | 454656.0042 | 14677.6626 | 1004955.1147 | 265488.1742 | 211125.0244 | 4503733.5484 | 5515339.6594 | 85.4899
|  | Проверил: | Заместитель директора по ЖКХ |  |  |  |  | Ю.А. Кузнецов
(подпись)
|  |  | Заместитель директора по экономики |  |  |  |  | С.И. Мухаметзянова
(подпись)
Исп.: Н.В. Кириченкова
Д.А. Ковалев