## Смета
Утверждаю
Директор ООО УК ЖКХ "Авиастроительного района"
А.В. Кутырев
Смета расходов на шестнадцатиэтажный жилой дом с плоской крышей
№ ПП | КОД | НАЗВАНИЕ РАБОТЫ | ИЗМЕРИТЕЛЬ | КОЛ-ВО ЕД. ИЗМ. | ПЕРИОДИЧ- НОСТЬ В ГОД | ТРУД. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАТЕР. РЕСУРСЫ, РУБ. | МАШ. МЕХ., РУБ. | НАКЛ. РАСХОДЫ, РУБ. | ПРИБЫЛЬ, РУБ. | РАСХОДЫ НА УПРАВ., РУБ. | СТОИМОСТЬ, РУБ. | Стоимость с инфляцией 23,24,25г.г. | НА КВ.М/МЕС
Техническое обслуживание и ремонт жилого здания | [10 empty] | Дата изменения: |  |  | 2026-03-04
[11 empty] | Общая площадь, кв.м: |  |  | 14442
| 1.1 | Фундаменты
1 | 1.1.4 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей | 1 пролет | 1 | 1 | 499.0468 | 0 | 0 | 475.0926 | 102.2846 | 99.8094 | 1176.2334 | 1440.4331 | 0.0083116
2 | 1.1.8 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 100 решеток | 0.05 | 2 | 935.0727 | 2373.4871 | 0 | 890.1892 | 440.8686 | 187.0145 | 4826.6321 | 5910.7661 | 0.034106
3 | 1.1.9 | Восстановление (ремонт) приямков | кв.м. приямка | 4.0682 | 2 | 5518.2138 | 8901.471 | 0 | 5253.3396 | 2065.6676 | 1103.6428 | 22842.3347 | 27973.0657 | 0.16141
4 | 1.1.10 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.2983 | 1 | 2231.2233 | 14824.2913 | 0 | 2124.1246 | 2013.8621 | 446.2447 | 21639.7461 | 26500.3576 | 0.15291
5 | 1.1.12 | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты | 100 шт. | 0.11 | 1 | 1435.2019 | 1307.8928 | 0 | 1366.3122 | 431.4877 | 287.0404 | 4827.9351 | 5912.3617 | 0.034116
6 | 1.1.14 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 место | 19 | 1 | 1692.4026 | 2034.9125 | 0 | 1611.1673 | 560.5406 | 338.4805 | 6237.5035 | 7638.5403 | 0.044076
| 1.2 | Кирпичные, каменные и железобетонные стены
| 1.2.1 | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках
| 1.2.1.2 | Устранение повреждений крупноблочных и панельных стен, в том числе в подвалах и чердаках
| 1.2.1.2.1 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках
7 | 1.2.1.2.1.1 | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,1 кв.м и глубиной до 100 мм | 100 отверстий | 0.04 | 1 | 531.9039 | 745.6863 | 0 | 506.3725 | 187.3161 | 106.3808 | 2077.6595 | 2544.333 | 0.014681
| 1.2.3 | Модернизация теплоизоляции стен
8 | 1.2.3.2 | Устройство теплоизоляции фасадов зданий, теплоизоляция плитами из пенополистирола на клее с креплением дюбелями с лесов при толщине утеплителя 100 мм (по кирпичу и бетону) | 100 м2 | 0.2712 | 0.2 | 813.4774 | 1830.5177 | 2.6824 | 774.4305 | 359.2163 | 162.6955 | 3943.0198 | 4828.6812 | 0.027862
| 1.2.4 | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен
9 | 1.2.4.2 | Восстановление горизонтальной гидроизоляции с использованием рулонных материалов и мастик вручную | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.5424 | 0.2 | 752.6209 | 847.3854 | 0 | 716.4951 | 243.2326 | 150.5242 | 2710.2582 | 3319.0228 | 0.019151
| 1.2.9 | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя
| 1.2.9.4 | Ремонт обыкновенной штукатурки кирпичных и бетонных фасадов
10 | 1.2.9.4.1 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.2.9.4.2 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0271 | 1 | 835.4353 | 219.5591 | 274.0672 | 795.3344 | 223.0616 | 167.0871 | 2514.5448 | 3079.3492 | 0.017768
| 1.2.11 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов
| 1.2.11.1 | Заделка и герметизация швов и стыков
12 | 1.2.11.1.2 | Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам | на 10 м шва (стыка) | 20.3408 | 0.2 | 4180.4239 | 9453.3899 | 0 | 3979.7636 | 1849.4256 | 836.0848 | 20299.0878 | 24858.5675 | 0.14344
| 1.2.11.5 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
13 | 1.2.11.5.1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.4068 | 0.2 | 618.0918 | 578.1451 | 845.8439 | 836.2849 | 302.2284 | 175.6901 | 3356.2842 | 4110.156 | 0.023716
| 1.2.12 | Окраска фасадов
| 1.2.12.4 | Окрашивание фасадов силикатными красками
14 | 1.2.12.4.1 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 100 м2 обработанной поверхности | 0.3933 | 1 | 1833.7372 | 1163.2727 | 403.0547 | 1745.7178 | 540.3072 | 366.7474 | 6052.837 | 7412.395 | 0.042771
| 1.2.13 | Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры
15 | 1.2.13.2 | Удаление железистых включений | 100 железистых включений | 1.36 | 0.2 | 836.9078 | 6.7428 | 0 | 796.7362 | 172.2406 | 167.3816 | 1980.009 | 2424.7487 | 0.013991
16 | 1.2.13.4 | Оштукатуривание участков с обнаженной арматурой и закладными деталями бетонных стен | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1.36 | 0.2 | 8385.1813 | 2203.6931 | 0 | 7982.6926 | 1950.0145 | 1677.0363 | 22198.6178 | 27184.7603 | 0.15686
| 1.2.15 | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели и др.)
17 | 1.2.15.1 | Замена кронштейнов пожарных лестниц | 100 креплений | 0.14 | 0.2 | 188.8644 | 43.0873 | 0 | 179.7989 | 43.2338 | 37.7729 | 492.7573 | 603.438 | 0.003482
| 1.2.16 | Защита стальных элементов от коррозии (поясков, выступов, парапетов, оконных и балконных отливов, закладных деталей)
| 1.2.16.1 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей
18 | 1.2.16.1.6 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза с подвесных люлек | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.0678 | 1 | 1332.0182 | 150.3447 | 0 | 1268.0813 | 288.7967 | 266.4036 | 3305.6446 | 4048.1419 | 0.023359
| 1.2.17 | Окраска стен помещений общего пользования
| 1.2.17.4 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами
19 | 1.2.17.4.3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1898 | 1 | 1149.2968 | 1604.4132 | 0 | 1094.1306 | 404.0233 | 229.8594 | 4481.7232 | 5488.3855 | 0.031669
| 1.2.18 | Внутренняя отделка зданий
20 | 1.2.18.1 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 0.1085 | 1 | 4459.7656 | 2217.046 | 0 | 4245.6968 | 1146.8634 | 891.9531 | 12961.3248 | 15872.6328 | 0.091588
21 | 1.2.18.3 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 0.5424 | 1 | 3344.9817 | 65.4873 | 0 | 3184.4225 | 692.4636 | 668.9963 | 7956.3515 | 9743.4674 | 0.056222
22 | 1.2.18.11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1085 | 1 | 749.7797 | 926.5279 | 0 | 713.7903 | 250.9603 | 149.9559 | 2791.0141 | 3417.9177 | 0.019722
23 | 1.2.18.12 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 0.5424 | 1 | 2195.1442 | 65.4873 | 0 | 2089.7773 | 456.7929 | 439.0288 | 5246.2306 | 6424.6127 | 0.037071
24 | 1.2.19 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 1 ящик | 4 | 1 | 578.7272 | 12367.546 | 0.11424 | 550.9483 | 1417.2203 | 115.7454 | 15030.3015 | 18406.3327 | 0.10621
| 1.5 | Перекрытия
| 1.5.1 | Устранение повреждений перекрытий
| 1.5.1.2 | Заделка борозд в бетонных перекрытиях
25 | 1.5.1.2.3 | Заделка борозд на потолках бетонных перекрытий при сечении 10х10 | 1 м3 заделки | 0.0271 | 1 | 144.146 | 166.312 | 0 | 137.2269 | 47.0069 | 28.8292 | 523.521 | 641.1116 | 0.0036993
| 1.6 | Полы
| 1.6.1 | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома
26 | 1.6.1.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 1.3561 | 1 | 260.8031 | 130.6373 | 0 | 248.2845 | 67.1711 | 52.1606 | 759.0567 | 929.5522 | 0.0053637
| 1.6.4 | Ремонт полов
27 | 1.6.4.4 | Ремонт бетонных полов | кв.м. | 1.3561 | 1 | 362.3159 | 6.8399 | 0 | 344.9247 | 74.9785 | 72.4632 | 861.5222 | 1055.033 | 0.0060878
28 | 1.6.4.5 | Ремонт поверхности цементных полов | кв.м. | 1.3561 | 1 | 195.0932 | 117.0179 | 0 | 185.7287 | 52.2732 | 39.0186 | 589.1315 | 721.4593 | 0.004163
| 1.7 | Перегородки
| 1.7.1 | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок
29 | 1.7.1.5 | Заделка трещин, отверстий в кирпичных перегородках цементным раствором | 10 м трещин | 0.678 | 1 | 389.8103 | 50.3635 | 0 | 371.0994 | 85.1837 | 77.9621 | 974.4189 | 1193.2881 | 0.0068855
30 | 1.7.1.8 | Смена поврежденной обшивки перегородок звукоизоляционными плитами | 100 кв.м. | 0.0542 | 1 | 343.4956 | 1326.0379 | 0 | 327.0078 | 209.6368 | 68.6991 | 2274.8772 | 2785.8487 | 0.016075
| 1.7.4 | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок
31 | 1.7.4.7 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 м2 отремонтированной поверхности | 0.8543 | 1 | 809.3822 | 509.8562 | 0 | 770.5319 | 219.4259 | 161.8764 | 2471.0726 | 3026.1126 | 0.017461
| 1.7.5 | Восстановление облицовки перегородок
32 | 1.7.5.7 | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. | 100 кв.м. | 0.0678 | 1 | 3253.1075 | 491.3825 | 14.2341 | 3108.8497 | 721.0953 | 653.1197 | 8241.7888 | 10093.0182 | 0.058239
| 1.8 | Крыши и кровли
| 1.8.1 | Устранение протечек кровли
| 1.8.1.3 | Устранение протечек рулонной кровли
33 | 1.8.1.3.1 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 покрытий | 0.0949 | 1 | 408.7595 | 3887.5016 | 11.2438 | 392.8654 | 493.5389 | 82.5347 | 5276.444 | 6461.6124 | 0.037285
| 1.8.2 | Ремонт, модернизация кровли и крыши
| 1.8.2.2 | Ремонт, модернизация рулонной кровли
34 | 1.8.2.2.1 | Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | 100 м2 сменяемого покрытия | 0.0949 | 1 | 787.1592 | 7559.9893 | 21.5051 | 756.083 | 958.0973 | 158.841 | 10241.6749 | 12542.1087 | 0.072371
35 | 1.8.2.2.2 | Смена стальных разжелобков в рулонных кровлях | 100 м разжелобка | 0.0949 | 1 | 2203.9257 | 3097.0623 | 0 | 2098.1373 | 776.9082 | 440.7851 | 8616.8186 | 10552.2853 | 0.060889
| 1.8.6 | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции
36 | 1.8.6.1 | Смена вентиляционной решетки | 10 решеток | 0.9 | 1 | 783.4447 | 2598.2694 | 0 | 745.8394 | 433.3931 | 156.6889 | 4717.6356 | 5777.2873 | 0.033336
37 | 1.8.6.2 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0678 | 1 | 2090.1298 | 720.5472 | 0 | 1989.8035 | 504.0505 | 418.026 | 5722.5569 | 7007.929 | 0.040437
38 | 1.8.6.3 | Окраска продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0678 | 1 | 486.6482 | 200.5337 | 0 | 463.2891 | 120.7994 | 97.3296 | 1368.6 | 1676.0081 | 0.0096709
| 1.8.7 | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб
39 | 1.8.7.6 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.0814 | 1 | 2356.9723 | 558.9633 | 0.50644 | 2243.8377 | 541.8294 | 471.3945 | 6173.5036 | 7560.1651 | 0.043624
| 1.8.9 | Восстановление (ремонт) выходов на крышу
40 | 1.8.9.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц и дверей на крышу за 1 раз | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.0678 | 1 | 233.9856 | 128.2985 | 0.038348 | 222.7543 | 61.433 | 46.7971 | 693.3068 | 849.0339 | 0.0048991
41 | 1.8.9.3 | Ремонт поверхности кирпичных стен с расшивкой швов и толщиной заделки до 1/2 кирпича | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0407 | 1 | 1756.5722 | 2429.0233 | 0 | 1672.2567 | 615.0745 | 351.3144 | 6824.2411 | 8357.068 | 0.048222
| 1.8.10 | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д.
42 | 1.8.10.1 | Смена покрытия парапетов или брандмауэров без обделки боковых сторон при ширине покрытия до 1 м | 100 м | 0.122 | 1 | 1927.9589 | 5811.7689 | 0 | 1835.4168 | 1005.3902 | 385.5918 | 10966.1266 | 13429.2832 | 0.07749
43 | 1.8.10.3 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 100 м2 объема работ | 0.1356 | 0.2 | 616.731 | 1442.5421 | 0 | 587.1279 | 277.8721 | 123.3462 | 3047.6193 | 3732.1603 | 0.021535
| 1.8.12 | Ремонт примыканий и заделка стыков
44 | 1.8.12.1 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 100 м | 0.0407 | 1 | 517.6812 | 1824.4136 | 0 | 492.8325 | 297.6674 | 103.5362 | 3236.131 | 3963.0146 | 0.022867
45 | 1.8.12.4 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 100 труб | 0.0407 | 1 | 1702.0732 | 1375.2882 | 0 | 1620.3737 | 493.2622 | 340.4146 | 5531.4118 | 6773.8499 | 0.039087
| 1.8.13 | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак
46 | 1.8.13.1 | Масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.0407 | 0.2 | 83.1427 | 39.3504 | 0 | 79.1519 | 21.1727 | 16.6285 | 239.4463 | 293.2296 | 0.001692
47 | 1.8.13.2 | Восстановление тепловой изоляции дверей | 100 дверей | 0.04 | 0.2 | 80.9762 | 71.5383 | 0 | 77.0893 | 24.1084 | 16.1952 | 269.9075 | 330.5327 | 0.0019072
48 | 1.8.13.3 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 0.0407 | 0.2 | 89.4177 | 92.5263 | 0 | 85.1256 | 28.0423 | 17.8835 | 312.9955 | 383.2989 | 0.0022117
| 1.8.14 | Утепление кровли
49 | 1.8.14.2 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой толщиной 50 мм | 100 кв.м утепляемой поверхности | 0.2305 | 0.2 | 366.4304 | 805.2497 | 27.2166 | 356.5662 | 163.3236 | 74.9089 | 1793.6954 | 2196.5862 | 0.012675
| 1.9 | Оконные и дверные проемы
| 1.9.1 | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования
50 | 1.9.1.4 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 0.3 | 0.5 | 2063.4244 | 2260.5926 | 0 | 1964.38 | 660.2817 | 412.6849 | 7361.3636 | 9014.8362 | 0.052017
51 | 1.9.1.10 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 10 петель | 0.4 | 1 | 492.569 | 146.2795 | 0 | 468.9257 | 116.3163 | 98.5138 | 1322.6043 | 1619.6811 | 0.0093459
52 | 1.9.1.11 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 0.4 | 1 | 456.0824 | 146.9039 | 0 | 434.1904 | 108.9036 | 91.2165 | 1237.2967 | 1515.2122 | 0.0087431
53 | 1.9.1.15 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 3 | 1 | 36.4393 | 4.5034 | 0 | 34.6902 | 7.9415 | 7.2879 | 90.8623 | 111.2713 | 0.00064206
54 | 1.9.1.17 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 4 | 1 | 121.4643 | 620.3844 | 0 | 115.634 | 90.0357 | 24.2929 | 971.8113 | 1190.0947 | 0.0068671
55 | 1.9.1.18 | Смена щеколды | 100 щеколд | 0.04 | 1 | 463.5078 | 581.8125 | 0 | 441.2594 | 156.0909 | 92.7016 | 1735.3721 | 2125.1627 | 0.012263
56 | 1.9.1.19 | Смена замков накладных | 100 замков | 0.04 | 1 | 864.8258 | 2567.6423 | 0 | 823.3142 | 446.8571 | 172.9652 | 4875.6045 | 5970.7385 | 0.034452
57 | 1.9.1.20 | Смена замков врезных | 100 замков | 0.04 | 1 | 592.7458 | 2705.7962 | 0 | 564.294 | 405.5978 | 118.5492 | 4386.9829 | 5372.3651 | 0.031
| 1.9.2 | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования
58 | 1.9.2.4 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | 10 створок | 0.9 | 1 | 1512.2305 | 228.2836 | 0 | 1439.6435 | 333.9166 | 302.4461 | 3816.5203 | 4673.768 | 0.026969
59 | 1.9.2.11 | Смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке | 10 петель | 0.9 | 1 | 800.4246 | 255.7073 | 0 | 762.0042 | 190.9043 | 160.0849 | 2169.1254 | 2656.3435 | 0.015328
60 | 1.9.2.22 | Временная замена разбитого стекла фанерой | 10 кв.м. | 0.2712 | 1 | 178.6637 | 918.1922 | 0 | 170.0879 | 133.0291 | 35.7327 | 1435.7056 | 1758.1866 | 0.010145
61 | 1.9.2.23 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 0.15 | 0.5 | 227.7456 | 1124.5908 | 0 | 216.8138 | 164.7608 | 45.5491 | 1779.46 | 2179.1534 | 0.012574
62 | 1.9.2.24 | Смена задвижки | 100 задвижек | 0.15 | 0.5 | 588.4945 | 492.6343 | 0 | 560.2468 | 172.3444 | 117.6989 | 1931.419 | 2365.2447 | 0.013648
63 | 1.9.2.26 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 0.0407 | 1 | 828.0983 | 164.8926 | 0 | 788.3496 | 187.0407 | 165.6197 | 2134.0009 | 2613.3295 | 0.015079
64 | 1.9.2.33 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0.1085 | 1 | 1007.7448 | 4106.7509 | 0 | 959.373 | 637.7562 | 201.549 | 6913.1738 | 8465.9763 | 0.04885
| 1.10 | Лестницы
| 1.10.1 | Ремонт металлических косоуров
65 | 1.10.1.2 | Оштукатуривание металлических косоуров | 100 м2 оштукатуренной поверхности | 0.0407 | 1 | 1672.9259 | 832.7292 | 0 | 1592.6254 | 430.3195 | 334.5852 | 4863.1851 | 5955.5295 | 0.034365
| 1.10.3 | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток
66 | 1.10.3.1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 0.0814 | 1 | 988.7194 | 1076.0718 | 0 | 941.2609 | 315.6355 | 197.7439 | 3519.4314 | 4309.9485 | 0.024869
| 1.10.4 | Ремонт, замена перил
| 1.10.4.1 | Смена отдельных частей поручней
67 | 1.10.4.1.1 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 0.0814 | 1 | 856.8901 | 1074.9336 | 0 | 815.7594 | 288.4962 | 171.378 | 3207.4574 | 3927.9005 | 0.022665
68 | 1.10.4.1.2 | Смена закругленных частей поручней | 100 м | 0.0814 | 1 | 1131.0581 | 1027.6112 | 0 | 1076.7673 | 339.7209 | 226.2116 | 3801.3692 | 4655.2137 | 0.026862
| 1.10.5 | Окраска металлических элементов лестниц
69 | 1.10.5.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0814 | 1 | 1365.3478 | 157.1144 | 0 | 1299.8111 | 296.3387 | 273.0696 | 3391.6815 | 4153.504 | 0.023967
| 1.10.6 | Ремонт пандусов
70 | 1.10.6.1 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 0.22 | 1 | 2034.6396 | 321.5943 | 0 | 1936.9769 | 450.7871 | 406.9279 | 5150.9258 | 6307.901 | 0.036398
| 1.10.7 | Прочие работы по ремонту лестниц
71 | 1.10.7.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 0.2712 | 1 | 2117.9982 | 667.8157 | 0 | 2016.3342 | 504.2256 | 423.5996 | 5729.9733 | 7017.0112 | 0.04049
72 | 1.10.7.2 | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 100 м поручня | 0.0407 | 1 | 103.7214 | 23.0605 | 0 | 98.7428 | 23.6801 | 20.7443 | 269.9491 | 330.5837 | 0.0019075
73 | 1.10.7.3 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 100 м2 заделанной поверхности | 0.0407 | 1 | 1206.566 | 14513.1039 | 0 | 1148.6508 | 1771.1737 | 241.3132 | 18880.8076 | 23121.7202 | 0.13342
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.3 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
74 | 2.6.3.4 | Смена стекол на штапиках по замазке | 100 м фальца | 0.1492 | 2 | 1322.6677 | 5097.8344 | 0 | 1259.1796 | 806.3666 | 264.5335 | 8750.5818 | 10716.0937 | 0.061834
| 2.6.6 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий
75 | 2.6.6.1 | Оштукатуривание продухов | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 2.7121 | 2 | 1672.1655 | 444.2983 | 0 | 1591.9015 | 389.3784 | 334.4331 | 4432.1768 | 5427.7102 | 0.031319
76 | 2.6.6.2 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 2.7121 | 2 | 303.1501 | 10.3748 | 0 | 288.5989 | 63.223 | 60.63 | 725.977 | 889.0423 | 0.00513
77 | 2.6.6.3 | Окраска продухов | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0.0814 | 2 | 1156.8017 | 813.4247 | 0 | 1101.2752 | 322.5077 | 231.3603 | 3625.3696 | 4439.6821 | 0.025618
| 2.6.8 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт стен, полов, перекрытий
78 | 2.6.8.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 2 | 2280.4436 | 0 | 0 | 2170.9824 | 467.3997 | 456.0887 | 5374.9145 | 6582.2009 | 0.037981
79 | 2.6.8.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 2 | 18185.0763 | 0 | 0 | 17312.1926 | 3727.2132 | 3637.0153 | 42861.4973 | 52488.8326 | 0.30287
80 | 2.6.8.6 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 1.365 | 2 | 852.8969 | 0 | 0 | 811.9578 | 174.8097 | 170.5794 | 2010.2439 | 2461.7748 | 0.014205
81 | 2.6.8.7 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1.365 | 2 | 697.2588 | 0 | 0 | 663.7904 | 142.9102 | 139.4518 | 1643.411 | 2012.5458 | 0.011613
82 | 2.6.8.8 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 2 | 26346.9681 | 0 | 0 | 25082.3136 | 5400.0746 | 5269.3936 | 62098.7499 | 76047.0606 | 0.43881
83 | 2.6.8.9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 2 | 19760.2261 | 0 | 0 | 18811.7352 | 4050.0559 | 3952.0452 | 46574.0624 | 57035.2954 | 0.32911
| 2.6.9 | Осмотр всех элементов кровли, водостоков
84 | 2.6.9.2 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 1.365 | 2 | 1743.1469 | 0 | 0 | 1659.4759 | 357.2754 | 348.6294 | 4108.5276 | 5031.3645 | 0.029032
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.4 | Подрезка деревьев и кустов
85 | 3.2.4.1 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м | 100 деревьев | 0.04 | 1 | 1176.5093 | 0 | 6351.0518 | 3386.6441 | 1145.9916 | 711.4799 | 12771.6767 | 15640.3868 | 0.090248
86 | 3.2.4.2 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 100 деревьев | 0.05 | 1 | 762.251 | 0 | 0 | 725.663 | 156.231 | 152.4502 | 1796.5952 | 2200.1375 | 0.012695
87 | 3.2.4.4 | Формирование кроны кустарников | 1000 кустов | 0.008 | 1 | 283.1447 | 0 | 0 | 269.5537 | 58.0333 | 56.6289 | 667.3607 | 817.2599 | 0.0047158
88 | 3.2.4.7 | Формовочная обрезка деревьев высотой до 5 м | 100 деревьев | 0.04 | 1 | 598.0589 | 0 | 0 | 569.3521 | 122.5781 | 119.6118 | 1409.6009 | 1726.2184 | 0.0099606
| 3.2.9 | Очистка кровли
89 | 3.2.9.2 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) с парапетов | 100 кв.м. кровли | 2.0475 | 3 | 4082.8887 | 0 | 0 | 3886.91 | 836.8289 | 816.5777 | 9623.2053 | 11784.7215 | 0.068
Плановый ремонт подъездов
91 |  | Ремонт подъездов | м2 | 2605.2 | 0.2 | 2344680 | [5 empty] | 2344680 | 2871330.2982 | 16.5682
ИТОГО: | [5 empty] | 2514963.662 | 111568.8924 | 7951.5588 | 152427.9668 | 45085.8465 | 32022.6821 | 2851177.5435 | 3491594.7874 | 20.5968
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования
| 1.1 | Фундаменты
| 1.1.7 | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала
92 | 1.1.7.2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 100 пог.м | 0.9706 | 1 | 2161.3762 | 13325.4865 | 0 | 2057.6302 | 1842.1718 | 432.2752 | 19818.94 | 24270.5712 | 0.14005
93 | 1.1.7.3 | Замена ламп накаливания | 100 шт. | 0.3705 | 1 | 532.5299 | 1178.7431 | 0 | 506.9684 | 232.9153 | 106.506 | 2557.6627 | 3132.1521 | 0.018073
94 | 1.1.7.4 | Замена выключателей | 100 шт. | 0.0296 | 1 | 153.3745 | 128.0382 | 0 | 146.0126 | 44.8797 | 30.6749 | 502.9799 | 615.9567 | 0.0035542
95 | 1.1.7.5 | Замена патронов | 100 шт. | 0.19 | 1 | 1376.8702 | 818.0503 | 0 | 1310.7804 | 368.0986 | 275.374 | 4149.1735 | 5081.1402 | 0.029319
96 | 1.1.7.7 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 100 пог. м | 0.2223 | 1 | 675.0378 | 4804.0311 | 0 | 642.636 | 642.779 | 135.0076 | 6899.4915 | 8449.2208 | 0.048754
| 2.5 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
| 2.5.1 | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств
97 | 2.5.1.2 | Замена автоматического выключателя | 1 автоматический выключатель | 7 | 0.2 | 338.4131 | 2230.7947 | 0 | 322.1693 | 303.5946 | 67.6826 | 3262.6544 | 3995.4955 | 0.023055
98 | 2.5.1.4 | Замена предохранителя | 1 предохранитель | 9 | 1 | 145.7572 | 8745.0095 | 0 | 138.7608 | 948.1004 | 29.1514 | 10006.7793 | 12254.452 | 0.070711
99 | 2.5.1.5 | Замена рубильника | 1 рубильник | 1 | 0.2 | 17.8148 | 26.601 | 0 | 16.9597 | 6.4444 | 3.563 | 71.3828 | 87.4164 | 0.00050441
100 | 2.5.1.8 | Замена магнитного пускателя | 1 пускатель | 1 | 0.2 | 28.3417 | 670.7472 | 0 | 26.9813 | 76.2374 | 5.6683 | 807.9759 | 989.4594 | 0.0057094
101 | 2.5.1.10 | Ремонт устройства автоматического выключения резерва | 1 устройство АВР | 1 | 1 | 214.5869 | 108.4059 | 0 | 204.2868 | 55.3644 | 42.9174 | 625.5614 | 766.0719 | 0.0044204
| 2.5.2 | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования
102 | 2.5.2.1 | Ремонт грозозащитного устройства | 1 устройство | 1 | 0.2 | 42.5125 | 2712.4804 | 0 | 40.4719 | 293.5238 | 8.5025 | 3097.4911 | 3793.2341 | 0.021888
103 | 2.5.2.5 | Замена автомата | 1 автомат | 15 | 1 | 3625.8551 | 23901.372 | 0 | 3451.814 | 3252.7993 | 725.171 | 34957.0114 | 42808.8806 | 0.24702
| 2.5.3 | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования
104 | 2.5.3.1 | Замена электромагнитного контактора | 1 контактор | 1 | 0.2 | 25.9124 | 1069.7039 | 0 | 24.6686 | 117.6299 | 5.1825 | 1243.0972 | 1522.3155 | 0.0087841
105 | 2.5.4 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 0.1667 | 1 | 6749.3663 | 12496.2212 | 0 | 6425.3967 | 2695.4533 | 1349.8733 | 29716.3107 | 36391.0399 | 0.20998
| 2.5.5 | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов
106 | 2.5.5.2 | Ремонт щитков | 1 щит | 13 | 1 | 3587.0881 | 331.0441 | 0 | 3414.9078 | 769.9692 | 717.4176 | 8820.4268 | 10801.6269 | 0.062328
| 2.5.6 | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования
107 | 2.5.6.8 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 2 | 2 | 4048.81 | 0 | 0 | 3854.4671 | 829.8441 | 809.762 | 9542.8832 | 11686.3579 | 0.067433
108 | 2.5.6.9 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 0.04 | 2 | 194.3429 | 0 | 0 | 185.0144 | 39.8325 | 38.8686 | 458.0584 | 560.9452 | 0.0032368
| 2.5.7 | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования
109 | 2.5.7.1 | Замена выключателя | 1 выключатель | 4 | 1 | 153.8548 | 173.0246 | 0 | 146.4698 | 49.7017 | 30.771 | 553.8218 | 678.2185 | 0.0039135
110 | 2.5.7.2 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 11 | 1 | 2235.0318 | 4728.4193 | 0 | 2127.7503 | 954.5761 | 447.0064 | 10492.7839 | 12849.6206 | 0.074145
111 | 2.5.7.4 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 4 | 1 | 129.5619 | 172.2211 | 0 | 123.3429 | 44.6382 | 25.9124 | 495.6766 | 607.013 | 0.0035026
112 | 2.5.7.6 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 лампа | 13 | 1 | 250.014 | 1794.7847 | 0 | 238.0133 | 239.6953 | 50.0028 | 2572.5101 | 3150.3345 | 0.018178
113 | 2.5.7.8 | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 светильник | 1 | 1 | 372.3913 | 776.8526 | 0 | 354.5165 | 157.8948 | 74.4783 | 1736.1334 | 2126.0951 | 0.012268
114 | 2.5.7.9 | Замена светильника на светодиодный светильник | 1 светильник | 7 | 1 | 2606.739 | 10950.1152 | 0 | 2481.6155 | 1684.0393 | 521.3478 | 18243.8568 | 22341.7007 | 0.12892
115 | 2.5.9 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 100 розеток (выключателей) | 0.07 | 1 | 991.9585 | 5.7923 | 0 | 944.3444 | 203.92 | 198.3917 | 2344.4069 | 2870.9959 | 0.016566
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в электротехнических устройствах
116 | 2.6.13.1 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0.48 | 2 | 1970.276 | 0 | 0 | 1875.7027 | 403.8278 | 394.0552 | 4643.8616 | 5686.9426 | 0.032815
117 | 2.6.13.3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 7.4092 | 2 | 14999.2215 | 8318.1138 | 0 | 14279.2589 | 3947.6424 | 2999.8443 | 44544.081 | 54549.3497 | 0.31476
118 | 2.6.13.4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 0.3705 | 2 | 300.0168 | 0 | 0 | 285.616 | 61.4914 | 60.0034 | 707.1276 | 865.9591 | 0.0049968
119 | 2.6.13.5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 3 | 2 | 346.6226 | 0 | 0 | 329.9847 | 71.0438 | 69.3245 | 816.9756 | 1000.4806 | 0.005773
ИТОГО: | [5 empty] | 48273.6777 | 99466.0529 | 0 | 45956.5411 | 20338.1085 | 9654.7355 | 223689.1158 | 273933.0465 | 1.5807
Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и канализации
| 2.2 | Системы холодного и горячего водоснабжения
| 2.2.1 | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения
| 2.2.1.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб при соединении труб на сварке
120 | 2.2.1.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 0.07 | 1 | 1746.5017 | 3315.3833 | 0 | 1662.6697 | 706.0782 | 349.3003 | 7779.9333 | 9527.4231 | 0.054975
121 | 2.2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.07 | 1 | 1940.7173 | 3977.2949 | 0 | 1847.5629 | 815.3854 | 388.1435 | 8969.104 | 10983.6993 | 0.063378
122 | 2.2.1.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 2605.9828 | 6514.1938 | 0 | 2480.8956 | 1218.1126 | 521.1966 | 13340.3814 | 16336.8312 | 0.094267
123 | 2.2.1.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.09 | 1 | 3233.2273 | 8181.7188 | 0 | 3078.0324 | 1521.7627 | 646.6455 | 16661.3866 | 20403.784 | 0.11773
124 | 2.2.1.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 2264.821 | 7151.4446 | 0 | 2156.1096 | 1215.0994 | 452.9642 | 13240.4389 | 16214.44 | 0.093561
| 2.2.1.6 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках
125 | 2.2.1.6.1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 0.09 | 1 | 674.1269 | 3404.424 | 0 | 641.7688 | 495.6336 | 134.8254 | 5350.7785 | 6552.6436 | 0.03781
126 | 2.2.1.6.2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 100 мест | 0.2 | 1 | 1821.9645 | 7565.3866 | 0 | 1734.5102 | 1167.7954 | 364.3929 | 12654.0496 | 15496.339 | 0.089417
127 | 2.2.1.6.3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 мест | 0.13 | 1 | 1394.815 | 4917.5013 | 0 | 1327.8639 | 802.2189 | 278.963 | 8721.3622 | 10680.3109 | 0.061628
| 2.2.1.7 | Смена сгонов у трубопроводов
128 | 2.2.1.7.1 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0.05 | 1 | 327.2391 | 340.4356 | 0 | 311.5316 | 102.8167 | 65.4478 | 1147.4708 | 1405.21 | 0.0081084
129 | 2.2.1.7.2 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0.08 | 1 | 758.9211 | 1181.7807 | 0 | 722.4929 | 279.6354 | 151.7842 | 3094.6144 | 3789.7112 | 0.021867
130 | 2.2.1.7.3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 0.08 | 1 | 1295.274 | 2155.2038 | 0 | 1233.1009 | 491.7758 | 259.0548 | 5434.4093 | 6655.0591 | 0.038401
| 2.2.1.8 | Уплотнение сгонов
131 | 2.2.1.8.1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 сгон | 0.05 | 1 | 1.3159 | 0.19793 | 0 | 1.2527 | 0.29048 | 0.26317 | 3.3201 | 4.0659 | 2.3461e-05
132 | 2.2.1.8.2 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 сгон | 0.09 | 1 | 2.3686 | 0.73279 | 0 | 2.2549 | 0.5624 | 0.47371 | 6.3923 | 7.8281 | 4.517e-05
133 | 2.2.1.8.4 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 0.09 | 1 | 2.3686 | 0.53344 | 0 | 2.2549 | 0.54147 | 0.47371 | 6.172 | 7.5584 | 4.3613e-05
| 2.2.1.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа
134 | 2.2.1.9.4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 1144.5078 | 386.8379 | 134.6523 | 1142.5808 | 294.9008 | 240.038 | 3343.5177 | 4094.5219 | 0.023626
135 | 2.2.1.9.5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 957.078 | 521.6404 | 309.7004 | 1033.0598 | 296.2552 | 217.0294 | 3334.7631 | 4083.8009 | 0.023564
136 | 2.2.1.9.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 1 | 1276.104 | 986.4786 | 412.9338 | 1377.413 | 425.5576 | 289.3725 | 4767.8595 | 5838.7923 | 0.033691
137 | 2.2.1.9.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 1 | 1464.3816 | 1069.8511 | 520.6557 | 1599.0608 | 488.6647 | 335.9371 | 5478.551 | 6709.1158 | 0.038713
138 | 2.2.1.9.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 1 | 1307.4836 | 1499.2522 | 441.7216 | 1418.6194 | 490.0431 | 298.0293 | 5455.1491 | 6680.4574 | 0.038548
139 | 2.2.1.9.9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 1 | 870.7841 | 1062.0971 | 331.2912 | 959.4077 | 338.4759 | 201.5562 | 3763.6122 | 4608.976 | 0.026595
| 2.2.2 | Ремонт, замена, проверка приборов учета воды
| 2.2.2.1 | Ремонт приборов учета воды
140 | 2.2.2.1.9 | Обслуживание преобразователя расхода от 50 до 100 мм | 1 преобразователь расхода | 1 | 1 | 2383.0305 | 0 | 0 | 2268.6451 | 488.4259 | 476.6061 | 5616.7077 | 6878.3045 | 0.039689
| 2.2.2.2 | Замена прибора учета воды
141 | 2.2.2.2.1 | Замена прибора учета воды с фильтром | Счетчик воды | 5 | 1 | 8387.4432 | 20356.6212 | 0 | 7984.846 | 3856.5356 | 1677.4887 | 42262.9346 | 51755.8237 | 0.29864
142 | 2.2.2.2.2 | Замена прибора учета воды без фильтра | Счетчик воды | 5 | 1 | 7840.8539 | 62986.9284 | 0 | 7464.4929 | 8220.6889 | 1568.1708 | 88081.1349 | 107865.479 | 0.62241
| 2.2.3 | Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды
| 2.2.3.1 | Проверка и ремонт водяных теплообменников и водонагревателей
143 | 2.2.3.1.3 | Теплообменник (водонагреватель) поверхностью нагрева до 25 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3995.6656 | 0 | 0 | 3803.8737 | 818.9516 | 799.1331 | 9417.624 | 11532.9636 | 0.066548
| 2.2.3.2 | Специальные работы и изготовление деталей
144 | 2.2.3.2.2 | Очистка труб от накипи с двух сторон или райберовка отверстий трубной доски | труба (отверстие) | 2 | 1 | 120.5349 | 0 | 0 | 114.7492 | 24.7048 | 24.107 | 284.0959 | 347.9081 | 0.0020075
145 | 2.2.3.4 | Снятие и установка корпуса теплообменника | корпус | 1 | 1 | 27470.201 | 0 | 0 | 26151.6314 | 5630.2924 | 5494.0402 | 64746.1649 | 79289.1248 | 0.45751
| 2.2.3.6 | Замена дефектных трубок пучка
146 | 2.2.3.6.2 | Замена дефектных трубок пучка теплообменника с поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 трубка | 1 | 1 | 566.1951 | 6605.2915 | 0 | 539.0177 | 809.603 | 113.239 | 8633.3463 | 10572.5254 | 0.061006
| 2.2.3.8 | Гидравлическое испытание теплообменника
147 | 2.2.3.8.2 | Гидравлическое испытание теплообменника (водонагревателя) поверхностью нагрева до 75 кв.м | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 3546.1532 | 0 | 0 | 3375.9379 | 726.8196 | 709.2306 | 8358.1413 | 10235.5052 | 0.059061
| 2.2.3.9 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата
148 | 2.2.3.9.1 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 100 кг | 1 теплообменник (бойлер) | 1 | 1 | 1994.3698 | 72116.5561 | 0 | 1898.64 | 7981.0044 | 398.874 | 84389.4444 | 103344.5794 | 0.59632
149 | 2.2.4 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 0.04 | 1 | 763.1664 | 12670.3047 | 0 | 726.5345 | 1486.8006 | 152.6333 | 15799.4395 | 19348.2306 | 0.11164
| 2.2.5 | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения
| 2.2.5.1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб
150 | 2.2.5.1.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 1 | 293.144 | 63.9326 | 0 | 279.0731 | 66.7957 | 58.6288 | 761.5743 | 932.6353 | 0.0053815
| 2.2.6 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования
151 | 2.2.6.1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.03 | 1 | 523.0353 | 504.8008 | 0 | 497.9296 | 160.2054 | 104.6071 | 1790.5781 | 2192.7688 | 0.012653
152 | 2.2.6.2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.03 | 1 | 665.0942 | 1098.2971 | 0 | 633.1697 | 251.6389 | 133.0188 | 2781.2188 | 3405.9222 | 0.019653
153 | 2.2.6.3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.03 | 1 | 858.811 | 2945.4476 | 0 | 817.5881 | 485.2939 | 171.7622 | 5278.9028 | 6464.6235 | 0.037302
154 | 2.2.6.4 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 1325.8836 | 4213.7164 | 0 | 1262.2412 | 714.1933 | 265.1767 | 7781.2113 | 9528.9881 | 0.054984
155 | 2.2.6.5 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0.02 | 1 | 1816.6328 | 10041.9386 | 0 | 1729.4344 | 1426.7406 | 363.3266 | 15378.073 | 18832.2188 | 0.10867
| 2.3 | Система водоотведения
| 2.3.1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
156 | 2.3.1.1 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.07 | 1 | 949.6659 | 1392.3683 | 0 | 904.0819 | 340.8422 | 189.9332 | 3776.8915 | 4625.238 | 0.026689
157 | 2.3.1.2 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.04 | 1 | 575.189 | 1342.1627 | 0 | 547.58 | 258.8178 | 115.0378 | 2838.7873 | 3476.4216 | 0.02006
158 | 2.3.1.3 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.08 | 1 | 1085.3325 | 1591.2781 | 0 | 1033.2365 | 389.5339 | 217.0665 | 4316.4475 | 5285.9863 | 0.030501
159 | 2.3.1.4 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.12 | 1 | 1725.5671 | 4026.4881 | 0 | 1642.7399 | 776.4535 | 345.1134 | 8516.362 | 10429.2647 | 0.060179
| 2.3.2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных труб и выпусков
160 | 2.3.2.1 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 2564.6555 | 6918.6588 | 0 | 2441.552 | 1252.111 | 512.9311 | 13689.9084 | 16764.8672 | 0.096737
161 | 2.3.2.2 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.05 | 1 | 2712.1696 | 10336.1537 | 0 | 2581.9855 | 1641.1824 | 542.4339 | 17813.9252 | 21815.2 | 0.12588
| 2.3.3 | Подчеканка раструбов канализационных труб
| 2.3.3.3 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб
162 | 2.3.3.3.1 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 раструбов | 0.1 | 1 | 931.2263 | 154.2385 | 0 | 886.5274 | 207.0592 | 186.2453 | 2365.2966 | 2896.5778 | 0.016714
163 | 2.3.4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 0.24 | 1 | 490.7158 | 175.7415 | 0 | 467.1614 | 119.03 | 98.1432 | 1350.7918 | 1654.1999 | 0.0095451
164 | 2.3.5 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 100 соединений | 0.05 | 1 | 313.7828 | 5547.3695 | 0 | 298.7212 | 646.7867 | 62.7566 | 6869.4167 | 8412.3908 | 0.048541
165 | 2.3.7 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 100 патрубков | 0.03 | 1 | 321.8804 | 97.4222 | 0 | 306.4301 | 76.2019 | 64.3761 | 866.3108 | 1060.8972 | 0.0061216
| 2.3.8 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи
166 | 2.3.8.1 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 м трубопровода | 4.59 | 1 | 306.6366 | 0 | 0 | 291.9181 | 62.8482 | 61.3273 | 722.7303 | 885.0663 | 0.005107
167 | 2.3.8.3 | Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода | 4.83 | 1 | 508.4496 | 0 | 0 | 484.044 | 104.2118 | 101.6899 | 1198.3953 | 1467.5728 | 0.0084682
| 2.3.9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб
168 | 2.3.9.2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1 | 1230.1137 | 284.6004 | 0 | 1171.0683 | 282.0071 | 246.0227 | 3213.8122 | 3935.6827 | 0.02271
| 2.3.11 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
169 | 2.3.11.1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.05 | 1 | 688.2133 | 0 | 0 | 655.179 | 141.0562 | 137.6427 | 1622.0912 | 1986.4372 | 0.011462
170 | 2.3.11.2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04 | 1 | 682.6115 | 0 | 0 | 649.8462 | 139.9081 | 136.5223 | 1608.8881 | 1970.2685 | 0.011369
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения
171 | 2.6.11.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 2.7 | 1 | 36942.6744 | 0 | 0 | 35169.426 | 7571.7705 | 7388.5349 | 87072.4059 | 106630.1743 | 0.61528
172 | 2.6.11.2 | Промывка участка водопровода | 100 куб.м. здания | 659.42 | 1 | 130826.1875 | 0 | 0 | 124546.5308 | 26814.1353 | 26165.2376 | 308352.0911 | 377612.5961 | 2.1789
173 | 2.6.11.3 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 0.53 | 1 | 3779.2157 | 388.0958 | 0 | 3597.8133 | 815.3381 | 755.8431 | 9336.306 | 11433.3804 | 0.065973
174 | 2.6.11.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 1 | 12279.3119 | 0 | 0 | 11689.905 | 2516.7678 | 2455.8624 | 28941.8471 | 35442.6201 | 0.20451
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.1 | Проверка и обслуживание приборов учета воды диаметром 25-40 мм
175 | 2.6.15.1.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.0007596
176 | 2.6.15.1.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 270 | 4 | 21863.574 | 0 | 0 | 20814.1229 | 4481.1587 | 4372.7148 | 51531.5704 | 63106.334 | 0.36414
177 | 2.6.15.1.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 2 | 1 | 121.4643 | 0 | 0 | 115.634 | 24.8953 | 24.2929 | 286.2865 | 350.5907 | 0.002023
178 | 2.6.15.1.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 241.7237 | 0 | 0 | 230.1209 | 49.5437 | 48.3447 | 569.733 | 697.7036 | 0.0040259
179 | 2.6.15.1.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 456.0824 | 0 | 0 | 434.1904 | 93.4786 | 91.2165 | 1074.968 | 1316.4219 | 0.007596
180 | 2.6.15.1.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 45.6082 | 0 | 0 | 43.419 | 9.3479 | 9.1216 | 107.4968 | 131.6422 | 0.0007596
181 | 2.6.15.1.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 2 | 1 | 328.3793 | 0 | 0 | 312.6171 | 67.3046 | 65.6759 | 773.9769 | 947.8238 | 0.0054691
182 | 2.6.15.1.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 12 | 1 | 273.6494 | 0 | 0 | 260.5143 | 56.0872 | 54.7299 | 644.9808 | 789.8531 | 0.0045576
| 2.6.15.2 | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета воды диаметром 50-250 мм
183 | 2.6.15.2.1 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб | 1 прибор учета | 2 | 1 | 72.9732 | 0 | 0 | 69.4705 | 14.9566 | 14.5946 | 171.9949 | 210.6275 | 0.0012154
184 | 2.6.15.2.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 270 | 4 | 21863.574 | 0 | 0 | 20814.1229 | 4481.1587 | 4372.7148 | 51531.5704 | 63106.334 | 0.36414
185 | 2.6.15.2.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 2 | 1 | 121.4643 | 0 | 0 | 115.634 | 24.8953 | 24.2929 | 286.2865 | 350.5907 | 0.002023
186 | 2.6.15.2.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 фильтр | 2 | 1 | 348.1977 | 0 | 0 | 331.4842 | 71.3666 | 69.6395 | 820.688 | 1005.0268 | 0.0057992
187 | 2.6.15.2.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 2 | 1 | 456.0824 | 0 | 0 | 434.1904 | 93.4786 | 91.2165 | 1074.968 | 1316.4219 | 0.007596
188 | 2.6.15.2.6 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 5 | 1 | 228.0412 | 0 | 0 | 217.0952 | 46.7393 | 45.6082 | 537.484 | 658.2109 | 0.003798
189 | 2.6.15.2.7 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 3 | 1 | 492.569 | 0 | 0 | 468.9257 | 100.9569 | 98.5138 | 1160.9654 | 1421.7357 | 0.0082037
190 | 2.6.15.2.8 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм | 1 прибор учета | 3 | 1 | 109.4598 | 0 | 0 | 104.2057 | 22.4349 | 21.892 | 257.9923 | 315.9413 | 0.001823
| 2.7 | Устранение аварии и выполнение заявок населения
| 2.7.1 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях и выполнение заявок населения (в домах, оборудованных газовыми плитами)
191 | 2.7.1.2 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 2.7.1.3 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 1 | 3 | 7543.3314 | 0 | 0 | 7181.2515 | 1546.0812 | 1508.6663 | 17779.3304 | 21772.8347 | 0.12563
ИТОГО: | [5 empty] | 341165.579 | 280090.8016 | 2150.955 | 325636.4113 | 99649.5943 | 68411.0107 | 1117104.3519 | 1368022.7459 | 7.8938
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем центрального отопления
| 2.1 | Система теплоснабжения
| 2.1.2 | Ремонт, модернизация внутридомовых отопительных сетей
| 2.1.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб
193 | 2.1.2.2.1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.053 | 1 | 708.0135 | 2384.4933 | 0 | 674.0288 | 395.4862 | 141.6027 | 4303.6245 | 5270.2831 | 0.030411
194 | 2.1.2.2.2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.053 | 1 | 762.476 | 3186.3627 | 0 | 725.8772 | 490.8452 | 152.4952 | 5318.0564 | 6512.5716 | 0.037579
195 | 2.1.2.2.3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.038 | 1 | 809.3581 | 2968.7709 | 0 | 770.5089 | 477.607 | 161.8716 | 5188.1166 | 6353.4454 | 0.036661
196 | 2.1.2.2.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.039 | 1 | 950.7228 | 3451.6243 | 0 | 905.0881 | 557.2807 | 190.1446 | 6054.8604 | 7414.8729 | 0.042785
197 | 2.1.2.2.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.053 | 1 | 1680.4972 | 6003.9349 | 0 | 1599.8333 | 974.8479 | 336.0994 | 10595.2128 | 12975.0565 | 0.074869
| 2.1.2.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления
198 | 2.1.2.3.1 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм | пог.м. | 10.096 | 1 | 3706.7094 | 2736.891 | 0 | 3528.7873 | 1047.1007 | 741.3419 | 11760.8303 | 14402.4891 | 0.083105
199 | 2.1.2.3.2 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | пог.м. | 5.336 | 1 | 2117.2804 | 1913.2052 | 0 | 2015.651 | 634.8443 | 423.4561 | 7104.437 | 8700.2001 | 0.050202
200 | 2.1.2.3.3 | Модернизация внутридомовых тепловых сетей путем замены на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 32 мм | пог.м. | 9.633 | 1 | 4019.9992 | 4420.8792 | 0 | 3827.0392 | 1288.1313 | 803.9998 | 14360.0488 | 17585.5312 | 0.10147
| 2.1.3 | Ремонт, промывка отопительных элементов
| 2.1.3.1 | Смена радиаторных блоков
201 | 2.1.3.1.2 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 100 радиаторных блоков | 0.08 | 1 | 1808.5685 | 61938.0304 | 0 | 1721.7572 | 6874.1774 | 361.7137 | 72704.2473 | 89034.7118 | 0.51375
202 | 2.1.3.2 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 100 секций | 0.06 | 1 | 994.4127 | 5076.9998 | 0 | 946.6809 | 736.8998 | 198.8825 | 7953.8758 | 9740.4356 | 0.056204
203 | 2.1.3.3 | Переборка секций радиаторного блока из алюминия | 100 секций | 0.05 | 1 | 828.6773 | 4977.7162 | 0 | 788.9008 | 692.5059 | 165.7355 | 7453.5355 | 9127.7114 | 0.052669
| 2.1.3.4 | Добавление секций к радиаторному блоку
204 | 2.1.3.4.1 | Добавление секций к алюминиевому радиаторному блоку | 100 секций | 0.03 | 1 | 368.0619 | 2948.9776 | 0 | 350.3949 | 385.0806 | 73.6124 | 4126.1273 | 5052.9174 | 0.029156
205 | 2.1.3.4.2 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку | 100 секций | 0.03 | 1 | 368.0619 | 2500.8478 | 0 | 350.3949 | 338.027 | 73.6124 | 3630.9439 | 4446.5084 | 0.025657
| 2.1.3.5 | Прочистка и промывка отопительных приборов
206 | 2.1.3.5.1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1.8 | 1 | 106256.9696 | 3594.6303 | 0 | 101156.6351 | 22155.8647 | 21251.3939 | 254415.4937 | 311561.0298 | 1.7978
207 | 2.1.3.5.2 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 0.9 | 1 | 72805.7014 | 1797.3152 | 0 | 69311.0278 | 15110.9747 | 14561.1403 | 173586.1593 | 212576.2145 | 1.2266
| 2.1.5 | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения
| 2.1.5.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции
208 | 2.1.5.3.3 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.077 | 1 | 1914.2758 | 192.8512 | 0 | 1822.3906 | 412.5994 | 382.8552 | 4724.9721 | 5786.2718 | 0.033388
| 2.1.6 | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования
209 | 2.1.6.2 | Замена прибора учета | прибор | 8 | 0.1 | 461.5554 | 70610.0521 | 0 | 439.4007 | 7508.6559 | 92.3111 | 79111.9752 | 96881.7115 | 0.55903
| 2.1.7 | Ремонт элеваторного узла
210 | 2.1.7.1 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 1 узел | 1 | 0.5 | 1573.026 | 11802.6404 | 0 | 1497.5208 | 1561.6846 | 314.6052 | 16749.477 | 20511.6607 | 0.11836
211 | 2.1.7.2 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм | узел | 1 | 0.5 | 2359.539 | 13147.6192 | 0 | 2246.2811 | 1864.1111 | 471.9078 | 20089.4582 | 24601.8519 | 0.14196
| 2.1.8 | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств
212 | 2.1.8.1 | Ремонт центробежных насосов | насос | 1 | 0.5 | 1425.2575 | 3705.8079 | 0 | 1356.8451 | 681.2306 | 285.0515 | 7454.1926 | 9128.5161 | 0.052673
| 2.1.8.4 | Смена параллельной задвижки
213 | 2.1.8.4.1 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 100 задвижек | 0.02 | 1 | 1150.9072 | 9917.0628 | 0 | 1095.6637 | 1277.1815 | 230.1814 | 13670.9967 | 16741.7076 | 0.096603
214 | 2.1.8.4.2 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 150 мм | 100 задвижек | 0.02 | 1 | 1335.8745 | 21163.3778 | 0 | 1271.7525 | 2495.9555 | 267.1749 | 26534.1352 | 32494.1 | 0.1875
215 | 2.1.8.4.3 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 200 мм | 100 задвижек | 0.02 | 1 | 1520.8417 | 29798.709 | 0 | 1447.8413 | 3440.5762 | 304.1683 | 36512.1365 | 44713.31 | 0.25801
| 2.1.8.5 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки
216 | 2.1.8.5.1 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 0.02 | 1 | 1685.257 | 202.2505 | 0 | 1604.3647 | 366.6466 | 337.0514 | 4195.5702 | 5137.9581 | 0.029647
217 | 2.1.8.5.2 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 150 мм | 100 задвижек | 0.02 | 1 | 2219.6068 | 648.773 | 0 | 2113.0657 | 523.0518 | 443.9214 | 5948.4187 | 7284.5228 | 0.042033
218 | 2.1.8.5.3 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 200 мм | 100 задвижек | 0.02 | 1 | 3288.3064 | 651.1772 | 0 | 3130.4677 | 742.3449 | 657.6613 | 8469.9575 | 10372.437 | 0.059851
| 2.1.8.6 | Смена кранов двойной регулировки
219 | 2.1.8.6.3 | Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 32 мм | 100 кранов | 0.03 | 1 | 511.7427 | 1078.5062 | 0 | 487.179 | 218.1299 | 102.3485 | 2397.9064 | 2936.5122 | 0.016944
| 2.1.8.7 | Смена пробковых кранов
220 | 2.1.8.7.3 | Смена пробковых кранов диаметром свыше 26-50 мм | 100 кранов | 0.03 | 1 | 374.5191 | 619.006 | 0 | 356.5422 | 141.7571 | 74.9038 | 1566.7281 | 1918.6387 | 0.011071
| 2.1.8.8 | Смена вентиля
221 | 2.1.8.8.3 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 100 вентилей | 0.02 | 1 | 237.1628 | 758.7956 | 0 | 225.779 | 128.2824 | 47.4326 | 1397.4525 | 1711.3413 | 0.0098748
| 2.1.9 | Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения
| 2.1.9.3 | Установка термостатических вентилей на радиаторах
222 | 2.1.9.3.1 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 3 | 1 | 259.967 | 1213.717 | 0 | 247.4886 | 180.7231 | 51.9934 | 1953.889 | 2392.7618 | 0.013807
223 | 2.1.9.3.2 | Установка термостатических вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 4 | 1 | 346.6226 | 2531.088 | 0 | 329.9847 | 336.808 | 69.3245 | 3613.8279 | 4425.5478 | 0.025536
| 2.1.9.4 | Установка запорных вентилей на радиаторах
224 | 2.1.9.4.1 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 10-15 мм | 1 прибор | 3 | 1 | 259.967 | 3703.5241 | 0 | 247.4886 | 442.1529 | 51.9934 | 4705.1259 | 5761.9677 | 0.033248
225 | 2.1.9.4.2 | Установка запорных вентилей на радиаторах, диаметром 20 мм | 1 прибор | 3 | 1 | 259.967 | 5670.8424 | 0 | 247.4886 | 648.7213 | 51.9934 | 6879.0126 | 8424.142 | 0.048609
226 | 2.1.10 | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов | 1 АРМ |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.14 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе теплоснабжения
| 2.6.14.1 | Осмотр системы центрального отопления
227 | 2.6.14.1.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1.95 | 1 | 1778.7214 | 0 | 0 | 1693.3427 | 364.5667 | 355.7443 | 4192.3751 | 5134.0454 | 0.029625
| 2.6.14.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем центрального отопления (расконсервация)
228 | 2.6.14.3.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.504 | 1 | 427.3732 | 0 | 34.5912 | 406.8593 | 91.2265 | 85.4746 | 1045.5248 | 1280.3653 | 0.007388
229 | 2.6.14.3.2 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.504 | 1 | 400.1767 | 4.0816 | 0 | 380.9683 | 82.4488 | 80.0353 | 947.7107 | 1160.5807 | 0.0066968
230 | 2.6.14.3.3 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.504 | 1 | 168.3591 | 0 | 34.5912 | 160.2779 | 38.139 | 33.6718 | 435.039 | 532.7553 | 0.0030741
231 | 2.6.14.3.4 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.57 | 1 | 483.3388 | 0 | 39.121 | 460.1385 | 103.1728 | 96.6678 | 1182.4388 | 1448.0322 | 0.0083554
232 | 2.6.14.3.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.57 | 1 | 452.5808 | 4.6161 | 0 | 430.857 | 93.2457 | 90.5162 | 1071.8157 | 1312.5616 | 0.0075738
233 | 2.6.14.3.6 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.57 | 1 | 188.9415 | 0 | 39.121 | 179.8723 | 42.8332 | 37.7883 | 488.5562 | 598.2933 | 0.0034523
234 | 2.6.14.3.10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 0.57 | 1 | 13.8469 | 0 | 0 | 13.1823 | 2.8381 | 2.7694 | 32.6367 | 39.9673 | 0.00023062
| 2.6.14.4 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления
235 | 2.6.14.4.1 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 30.344 | 1 | 5682.2035 | 0 | 0 | 5409.4577 | 1164.6244 | 1136.4407 | 13392.7263 | 16400.9335 | 0.094637
236 | 2.6.14.4.2 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 30.344 | 1 | 5682.2035 | 0 | 0 | 5409.4577 | 1164.6244 | 1136.4407 | 13392.7263 | 16400.9335 | 0.094637
| 2.6.15 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета
| 2.6.15.3 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм
237 | 2.6.15.3.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 22.8041 | 0 | 0 | 21.7095 | 4.6739 | 4.5608 | 53.7484 | 65.8211 | 0.0003798
238 | 2.6.15.3.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.004046
239 | 2.6.15.3.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0010115
| 2.6.15.4 | Проверка и обслуживание коллективных узлов учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм
240 | 2.6.15.4.1 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 1 | 36.4866 | 0 | 0 | 34.7352 | 7.4783 | 7.2973 | 85.9974 | 105.3138 | 0.00060768
241 | 2.6.15.4.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 узел учета | 1 | 12 | 242.9286 | 0 | 0 | 231.268 | 49.7907 | 48.5857 | 572.573 | 701.1815 | 0.004046
242 | 2.6.15.4.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 60.7321 | 0 | 0 | 57.817 | 12.4477 | 12.1464 | 143.1432 | 175.2954 | 0.0010115
243 | 2.6.15.4.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 фильтр | 1 | 1 | 196.1154 | 0 | 0 | 186.7019 | 40.1958 | 39.2231 | 462.2362 | 566.0614 | 0.0032663
ИТОГО: | [5 empty] | 235510.3786 | 287325.1767 | 147.4242 | 224205.8804 | 78454.8303 | 47102.0757 | 872745.7659 | 1068777.5561 | 6.1671
Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых систем газового оборудования
| 2.4 | Система газоснабжения
| 2.4.1 | Ремонт внутридомовых сетей газоснабжения
| 2.4.1.1 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов
244 | 2.4.1.1.2 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм | 100 пог. м. | 0.6802 | 2 | 1651.7003 | 764.0036 | 0 | 1572.4187 | 418.7529 | 330.3401 | 4737.2156 | 5801.2653 | 0.033475
245 | 2.4.1.1.3 | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 50-75 мм | 100 пог. м. | 0.2884 | 2 | 1229.4319 | 500.3873 | 0 | 1170.4191 | 304.525 | 245.8864 | 3450.6497 | 4225.7174 | 0.024383
| 2.4.1.2 | Устранение неплотности соединений газопровода
246 | 2.4.1.2.2 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 25 мм | 1 соединение | 7 | 1 | 678.9192 | 1688.6039 | 0 | 646.3311 | 316.4547 | 135.7839 | 3466.0928 | 4244.6293 | 0.024492
247 | 2.4.1.2.3 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 32 мм | 1 соединение | 6 | 1 | 669.7694 | 1447.3748 | 0 | 637.6205 | 289.2503 | 133.9539 | 3177.9688 | 3891.7882 | 0.022456
248 | 2.4.1.2.4 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 40 мм | 1 соединение | 5 | 1 | 594.7406 | 1206.1456 | 0 | 566.193 | 248.5433 | 118.9481 | 2734.5707 | 3348.7963 | 0.019323
249 | 2.4.1.2.5 | Устранение неплотности соединений газопровода диаметром 50 мм | 1 соединение | 4 | 1 | 563.6311 | 964.9165 | 0 | 536.5768 | 216.8381 | 112.7262 | 2394.6886 | 2932.5716 | 0.016922
| 2.4.1.3 | Замена газового крана
250 | 2.4.1.3.2 | Замена газового крана диаметром 25 и 32 мм | 1 кран | 6 | 1 | 971.4555 | 3038.0422 | 0 | 924.8256 | 518.1039 | 194.2911 | 5646.7184 | 6915.056 | 0.039901
| 2.4.1.4 | Ремонт неисправного участка газопровода
251 | 2.4.1.4.1 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 15 мм | 1 участок | 3 | 0.5 | 485.7278 | 251.2208 | 0 | 462.4128 | 125.9329 | 97.1456 | 1422.4399 | 1741.9412 | 0.010051
252 | 2.4.1.4.2 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 25 и 32 мм | 1 участок | 2 | 0.5 | 385.3896 | 281.3626 | 0 | 366.8909 | 108.5325 | 77.0779 | 1219.2536 | 1493.1162 | 0.0086156
253 | 2.4.1.4.3 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 40 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 228.0412 | 155.7752 | 0 | 217.0952 | 63.0957 | 45.6082 | 709.6156 | 869.0059 | 0.0050143
254 | 2.4.1.4.4 | Ремонт неисправного участка газопровода диаметром 50 мм | 1 участок | 1 | 0.5 | 272.5092 | 185.7581 | 0 | 259.4288 | 75.3581 | 54.5018 | 847.5561 | 1037.9299 | 0.0059891
255 | 2.4.1.5 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств | 1 устройство | 4 | 4 | 2713.4807 | 0 | 0 | 2583.2336 | 556.155 | 542.6961 | 6395.5655 | 7832.1054 | 0.045193
| 2.4.2 | Внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование
| 2.4.2.1 | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования
256 | 2.4.2.1.2 | Замена прибора учета | 1 прибор учета | 1 | 1 | 636.2349 | 38407.765 | 0 | 605.6957 | 4163.218 | 127.247 | 43940.1606 | 53809.7798 | 0.31049
257 | 2.4.2.3 | Визуальная проверка (осмотр) газового оборудования | 1 оборудование | 7 | 4 | 255.4061 | 0 | 0 | 243.1467 | 52.348 | 51.0812 | 601.9821 | 737.1963 | 0.0042538
258 | 2.4.2.4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств | 1 соединение | 13 | 1 | 166.5274 | 0 | 0 | 158.5341 | 34.1314 | 33.3055 | 392.4983 | 480.6593 | 0.0027735
259 | 2.4.2.5 | Разборка и смазка кранов | 1 кран | 21 | 1 | 1076.0229 | 0 | 0 | 1024.3738 | 220.5416 | 215.2046 | 2536.143 | 3105.7988 | 0.017921
260 | 2.4.2.8 | Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд | 1 квартира | 270 | 1 | 988.1843 | 0 | 0 | 940.7513 | 202.5383 | 197.6368 | 2329.1107 | 2852.2639 | 0.016458
| 2.4.2.9 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования домовладений и многоквартирных домов
261 | 2.4.2.9.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. | стояк | 7 | 1 | 1321.3418 | 0 | 0 | 1257.9174 | 270.8222 | 264.2684 | 3114.3499 | 3813.8796 | 0.022007
262 | 2.4.2.9.5 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт. | 4.4 | 1 | 196.1039 | 0 | 0 | 186.6909 | 40.1935 | 39.2208 | 462.2091 | 566.0282 | 0.0032661
263 | 2.4.2.9.6 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33 - 40 мм | 10 шт. | 1.7 | 1 | 98.052 | 0 | 0 | 93.3455 | 20.0967 | 19.6104 | 231.1045 | 283.0141 | 0.001633
264 | 2.4.2.9.7 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41 - 50 мм | 10 шт. | 2.4 | 1 | 220.2236 | 0 | 0 | 209.6529 | 45.137 | 44.0447 | 519.0583 | 635.6466 | 0.0036678
265 | 2.4.2.9.8 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | 311.6288 | 1 | 3268.0014 | 0 | 0 | 3111.1374 | 669.8096 | 653.6003 | 7702.5487 | 9432.6567 | 0.054428
266 | 2.4.2.9.9 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | 270 | 1 | 14865.0957 | 0 | 0 | 14151.5713 | 3046.7502 | 2973.0191 | 35036.4363 | 42906.1455 | 0.24758
267 | 2.4.2.9.10 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | 270 | 1 | 14865.0957 | 0 | 0 | 14151.5713 | 3046.7502 | 2973.0191 | 35036.4363 | 42906.1455 | 0.24758
268 | 2.4.2.9.11 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 1.0816 | 1 | 177.3573 | 0 | 0 | 168.8442 | 36.3512 | 35.4715 | 418.0241 | 511.9186 | 0.0029539
269 | 2.4.2.9.15 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | 1 погонный метр | 40.8158 | 1 | 1396.1526 | 0 | 0 | 1329.1373 | 286.1554 | 279.2305 | 3290.6758 | 4029.8109 | 0.023253
270 | 2.4.2.10 | Проверка подвального помещения на загазованность | 1 помещение | 4 | 1 | 70.1496 | 0 | 0 | 66.7825 | 14.3779 | 14.0299 | 165.3399 | 202.4777 | 0.0011683
ИТОГО: | [5 empty] | 50044.7459 | 48891.3556 | 0 | 47642.5983 | 15390.7639 | 10008.9491 | 171978.4129 | 210607.3441 | 1.2152
Техническое обслуживание и ремонт вентиляционных каналов
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
271 | 2.6.5 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 1 | 67843.4428 | 47965.7287 | 0 | 64586.9576 | 18941.5935 | 13568.6886 | 212906.4111 | 260728.3847 | 1.5045
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
272 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 2 | 24558.6239 | 0 | 0 | 23379.8099 | 5033.5356 | 4911.7248 | 57883.6942 | 70885.2401 | 0.40902
273 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 2 | 24558.6239 | 0 | 0 | 23379.8099 | 5033.5356 | 4911.7248 | 57883.6942 | 70885.2401 | 0.40902
ИТОГО: | [5 empty] | 116960.6906 | 47965.7287 | 0 | 111346.5774 | 29008.6647 | 23392.1381 | 328673.7995 | 402498.8649 | 2.3225
Техническое обслуживание и ремонт дымоходов
| 1.11 | Печи
| 1.11.1 | Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей
| 1.11.1.1 | Прочистка дымохода
274 | 1.11.1.1.1 | Прочистка дымохода из кирпича горизонтального | 100 м | 7.4241 | 1 | 24101.3648 | 3845.2979 | 0 | 22944.4993 | 5343.572 | 4820.273 | 61055.0069 | 74768.8773 | 0.43143
| 1.11.4 | Перекладка печей
| 1.11.4.1 | Перекладка дымовых труб
275 | 1.11.4.1.3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50 % в один канал | 100 м трубы | 0.035 | 1 | 4308.7841 | 2257.3502 | 25.1148 | 4122.9438 | 1124.9903 | 866.1647 | 12705.3479 | 15559.1596 | 0.08978
| 2.6 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
| 2.6.12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции
276 | 2.6.12.1 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 2 | 24558.6239 | 0 | 0 | 23379.8099 | 5033.5356 | 4911.7248 | 57883.6942 | 70885.2401 | 0.40902
277 | 2.6.12.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 14.442 | 4 | 49117.2478 | 0 | 0 | 46759.6199 | 10067.0711 | 9823.4496 | 115767.3883 | 141770.4803 | 0.81805
ИТОГО: | [5 empty] | 102086.0205 | 6102.6481 | 25.1148 | 97206.8729 | 21569.169 | 20421.612 | 247411.4373 | 302983.7573 | 1.7483
Техническое обслуживание и ремонт систем коллективного приема телевидения
| 2.8 | Антенное оборудование, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети
| 2.8.1 | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн
| 2.8.1.2 | Ремонт антенны
278 | 2.8.1.2.3 | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, одно-двухэлементной | 1 антенна | 7 | 5 | 17250.8518 | 0 | 0 | 16422.8109 | 3535.7346 | 3450.1704 | 40659.5677 | 49792.3164 | 0.28731
279 | 2.8.2 | Обслуживание антенного оборудования | 1000 кв.м. | 14.442 | 6 | 8770.9371 | 0 | 0 | 8349.932 | 1797.6913 | 1754.1874 | 20672.7479 | 25316.1571 | 0.14608
| 2.8.3 | Ремонт, замена антенного оборудования
280 | 2.8.3.1 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 антенна | 7 | 6 | 14029.1266 | 3692.9926 | 0 | 13355.7286 | 3263.174 | 2805.8253 | 37146.8472 | 45490.5863 | 0.26249
ИТОГО: | [5 empty] | 40050.9156 | 3692.9926 | 0 | 38128.4715 | 8596.5999 | 8010.1831 | 98479.1627 | 120599.0599 | 0.69588
Уборка мест общего пользования
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.1 | Подметание и мытье полов во всех помещениях общего пользования, кабинах лифта и их влажная уборка
| 3.1.1.3 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования в многоквартирном доме с лифтами без мусоропроводов
| 3.1.1.3.1 | Подметание лестничных площадок и маршей
1 | 3.1.1.3.1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.12 | 144 | 159610.4803 | 0 | 0 | 151949.1775 | 32713.7639 | 31922.0962 | 376195.5179 | 460694.6741 | 2.6583
2 | 3.1.1.3.1.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 22.15 | 144 | 602949.2384 | 0 | 0 | 574007.6755 | 123580.4747 | 120589.8483 | 1421127.2369 | 1740333.7312 | 10.0421
| 3.1.1.3.2 | Мытье лестничных площадок и маршей
3 | 3.1.1.3.2.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 5.12 | 24 | 34112.2991 | 9452.5836 | 0 | 32474.9089 | 7984.1781 | 6822.4598 | 90846.4295 | 111251.9003 | 0.64195
4 | 3.1.1.3.2.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 22.15 | 24 | 126465.6359 | 40893.5012 | 0 | 120395.2854 | 30214.2143 | 25293.1272 | 343261.7639 | 420363.505 | 2.4256
| 3.1.3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования
5 | 3.1.3.1 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 0.16 | 1 | 26.3516 | 1.5806 | 0 | 25.0867 | 5.567 | 5.2703 | 63.8562 | 78.1993 | 0.00045123
6 | 3.1.3.2 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 0.135 | 2 | 112.0107 | 12.9726 | 0 | 106.6342 | 24.3198 | 22.4021 | 278.3395 | 340.8587 | 0.0019668
| 3.1.4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер
7 | 3.1.4.1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 0.441 | 1 | 184.242 | 30.8816 | 0 | 175.3984 | 41.0048 | 36.8484 | 468.3753 | 573.5794 | 0.0033097
8 | 3.1.4.3 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 0.96 | 2 | 1177.0373 | 357.2556 | 0 | 1120.5396 | 278.7574 | 235.4075 | 3168.9974 | 3880.8017 | 0.022393
| 3.1.9 | Влажная протирка элементов лестничных клеток
9 | 3.1.9.1 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.259 | 2 | 101.1436 | 30.3453 | 0 | 96.2887 | 23.9166 | 20.2287 | 271.9229 | 333.0009 | 0.0019215
10 | 3.1.11 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 27.27 | 1 | 5239.8475 | 252.3074 | 0 | 4988.3348 | 1100.4514 | 1047.9695 | 12628.9106 | 15465.5533 | 0.089239
ИТОГО: | [5 empty] | 929978.2864 | 51031.4279 | 0 | 885339.3296 | 195966.6481 | 185995.658 | 2248311.35 | 2753315.8039 | 15.8872
Уборка мест придомовой территории
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 3.2.1 | Подметание земельного участка в летний период
1 | 3.2.1.1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 2.91 | 72 | 47493.5783 | 347.7529 | 0 | 45213.8865 | 9770.7978 | 9498.7158 | 112324.7313 | 137554.5509 | 0.79372
| 3.2.3 | Уборка и уход за газонами, очистка урн
| 3.2.3.1 | Уборка и уход за газонами
2 | 3.2.3.1.1 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0.078 | 14 | 217134.3008 | 1559.2211 | 0 | 206711.8543 | 44667.5645 | 43426.8602 | 513499.8009 | 628839.5587 | 3.6285
3 | 3.2.3.1.4 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0.078 | 4 | 5317.5595 | 0 | 0 | 5062.3167 | 1089.887 | 1063.5119 | 12533.2751 | 15348.4367 | 0.088564
4 | 3.2.3.1.5 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 78.33 | 4 | 56189.9183 | 12480.8628 | 18831.1586 | 53492.8024 | 14804.448 | 11237.9838 | 167037.1741 | 204556.2289 | 1.1803
| 3.2.3.2 | Содержание урн
5 | 3.2.3.2.10 | Очистка опрокидывающихся урн от мусора | на 100 урн | 0.03 | 96 | 1182.9525 | 1912.0433 | 0 | 1126.1708 | 443.2225 | 236.5905 | 4900.9795 | 6001.8131 | 0.034632
| 3.2.7 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде
6 | 3.2.7.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.29 | 30 | 150754.3463 | 0 | 0 | 143518.1377 | 30898.6108 | 30150.8693 | 355321.9641 | 435132.607 | 2.5108
| 3.2.8 | Ликвидация наледи
7 | 3.2.8.8 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 29.09 | 30 | 32127.4678 | 69217.0433 | 0 | 30585.3493 | 13852.6359 | 6425.4937 | 152207.9901 | 186396.1878 | 1.0755
293 |  | Погрузка снега и скола в автосамосвалы арендованными погрузчиками | м3 | 581.72 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 218145 | 267143.6392 | 1.5415
294 |  | Вывоз снега с придомовой территории | кв.м. | 2908.6 | 3 | [6 empty] | 479919 | 587716.0062 | 3.3912
295 |  | Утилизация вывезенного снега | м3 | 581.72 | 3 | [6 empty] | 349032 | 427429.8227 | 2.4664
ИТОГО: | [5 empty] | 510200.1236 | 85516.9235 | 18831.1586 | 485710.5178 | 115527.1665 | 102040.0251 | 1317825.9151 | 1613829.3831 | 16.7112
Содержание контейнерной площадки
| 3.1 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
| 3.1.2 | Обслуживание мусоропроводов
| 3.1.2.5 | Дезинфекция мусоросборников
1 | 3.1.2.5.3 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 10 контейнеров | 0.3 | 6 | 297.0573 | 2046.6056 | 0 | 282.7985 | 275.7784 | 59.4115 | 2961.6513 | 3626.8827 | 0.020928
| 3.2 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
2 | 3.2.14 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0.6 | 30 | 18406.9368 | 0 | 0 | 17523.4038 | 3772.6858 | 3681.3874 | 43384.4138 | 53129.2039 | 0.30657
3 | 3.2.15 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0.6 | 300 | 74548.094 | 537.7622 | 0 | 70969.7857 | 15335.8423 | 14909.6189 | 176301.1031 | 215900.9754 | 1.2458
ИТОГО: | [5 empty] | 93252.0881 | 2584.3679 | 0 | 88775.988 | 19384.3065 | 18650.4177 | 222647.1682 | 272657.0619 | 1.5733
Дератизация, дезинсекция
| 3.4 | Прочие работы
| 3.4.1 | Дератизация чердаков и подвалов
1 | 3.4.1.4 | Дератизация чердаков и подвалов с применением крысида - антикоагулянта III поколения | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 2.28 | 12 | 31017.1236 | 131.9058 | 0 | 29528.3017 | 6371.1198 | 6203.4247 | 73251.8757 | 89705.3458 | 0.51762
2 | 3.4.2 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1.09 | 2 | 1760.868 | 1167.7824 | 0 | 1676.3463 | 483.5246 | 352.1736 | 5440.6949 | 6662.7566 | 0.038445
ИТОГО: | [5 empty] | 32777.9916 | 1299.6882 | 0 | 31204.648 | 6854.6444 | 6555.5983 | 78692.5706 | 96368.1024 | 0.55606
СОИ
301 |  | Холодная вода на СОИ |  |  |  | 13864.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.36 | 1414.8712 | 0.0081641
302 |  | Электрическая энергия на СОИ |  |  |  | 207964.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17330.4 | 21223.0678 | 0.12246
303 |  | Горячая вода на СОИ |  |  |  | 95317.2 | [5 empty] | 7943.1 | 9727.2394 | 0.056128
ИТОГО: | [5 empty] | 317146.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26428.86 | 32365.1784 | 0.18675
Управление многоквартирным домом
304 |  | Управление многоквартирным домом |  |  |  | 935841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935841.6 | 1146045.661 | 5.4
ИТОГО: | [5 empty] | 935841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935841.6 | 1146045.661 | 5.4
в т.ч. ком. услуги:
| холодная вода на СОИ | [12 empty] | 0.08
| электрическая энергия на СОИ | [12 empty] | 1.2
| горячая вода на СОИ | [12 empty] | 0.55
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [5 empty] | 6268252.0795 | 1025536.0562 | 29106.2115 | 2533581.8032 | 655826.3427 | 532265.0854 | 10741007.0534 | 13153598.3527 | 82.5348
|  | Проверил: | Заместитель директора по ЖКХ |  |  |  |  | Ю.А. Кузнецов
(подпись)
|  |  | Заместитель директора по экономики |  |  |  |  | С.И. Мухаметзянова
(подпись)
Исп.: Н.В. Кириченкова
Д.А. Ковалев